Приложение №1

Техническое задание на закупку «Арматуры для провода СИП»

способом закрытым запросом цен  на  ЭТП.

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

Спецификация №1

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бугель | NB 20 | шт | 3 600 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 2 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт | 2 862 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 3 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт | 687 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 4 | Зажим анкерный | РАС 1500 | шт | 28 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 5 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт | 40 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 6 | Зажим ответвительный | N 70 | шт | 144 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 7 | Зажим ответвительный | N640 | шт | 176 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 8 | Зажим ответвительный | P 71 | шт | 16 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 9 | Зажим ответвительный | P 72 | шт | 797 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 10 | Зажим ответвительный | P70 | шт | 731 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 11 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт | 302 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 12 | Зажим ответвительный | P 616R | шт | 46 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 13 | Зажим ответвительный герметичный | P4 | шт | 228 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 14 | Зажим ответвительный герметичный | P625 | шт | 112 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 15 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт | 4 806 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 16 | Зажим ответвительный герметичный P6 | P6 | шт | 110 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 17 | Зажим плашечный | CD 35 | шт | 1 038 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 18 | Зажим промежуточный | ES 1500 | шт | 304 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 19 | Зажим соединительный | MJPT 54.6N | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 20 | Зажим соединительный | MJRP 50N | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 21 | Колпачек | CE 6.35 | шт | 500 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 22 | Колпачек | СЕ 25-95 | шт | 1 300 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 23 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт | 397 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 24 | Кронштейн анкерный | CA-16 | шт | 2 356 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 25 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт | 725 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 26 | Лента крепления | F 207 (50м) | упак | 92 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 27 | Набор "А.Н. Жулева" Комплектация 2 | Комплектация 2 | шт | 14 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 28 | наконечник | CPTAR 54 | шт | 80 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 29 | Наконечник изолированный | CPTAR 35 | шт | 27 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 30 | Наконечник изолированный | CPTAR 50 | шт | 246 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 31 | Наконечник изолированный | CPTAR 95 | шт | 72 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 32 | Наконечник изолированный | CPTAR 120 | шт | 18 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 33 | Наконечник изолированный CPTAUR 70 | CPTAR 70 | шт | 366 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 34 | Проводник | 3П6 (2м) | шт | 511 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 35 | Проводник | ЗП1 (3м) | шт | 79 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 36 | Проводник | ЗП1 (4,5м) | шт | 23 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 37 | Проводник | ЗП6 (3М) | шт | 47 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 38 | Разделитель фаз | Е 894 | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 39 | скрепа для ленты | NC-20 (1упк. 100шт) | упак | 30 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 40 | Устройство для заземления | МаТ | шт | 18 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 41 | Устройство для закорачивания | M 7D | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 42 | Устройство для закорачивания | M6D | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 43 | Устройство для наложения защитного заземления | СЕ 3 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 44 | Хомут стяжной | E 778 | шт | 2 900 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 45 | Хомут стяжной | Е 260 | шт | 200 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |

Спецификация №2

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный клиновой зажим | DN 35 (25-35мм2) | шт | 10 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 2 | Бугель | NB 20 | шт | 1 120 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 3 | Зажим анкерный | РА 2200 | шт | 90 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 4 | Зажим анкерный | PSP 25/120 | шт | 26 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 5 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт | 724 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 6 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт | 338 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 7 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт | 304 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 8 | Зажим ответвительный | N 70 | шт | 200 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 9 | Зажим ответвительный | N640 | шт | 22 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 10 | Зажим ответвительный | P 72 | шт | 74 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 11 | Зажим ответвительный | P70 | шт | 304 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 12 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт | 12 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 13 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт | 36 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 14 | Зажим плашечный | CD 35 | шт | 200 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 15 | Зажим подерживающий | PS 1500 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 16 | Зажим прокалывающий | P2R95 | шт | 73 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 17 | Зажим соединительный | MJPT 16.25 | шт | 14 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 18 | Зажим соединительный | MJPT 50 | шт | 19 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 19 | Зажим соединительный | MJPT 54.6N | шт | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 20 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт | 166 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 21 | Кронштейн анкерный | CS 1500 E | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 22 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт | 30 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 23 | Кронштейн анкерный | СА 2000 | шт | 98 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 24 | Кронштейн анкерный | СА-25 | шт | 12 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 25 | Лента крепления (50м) | F 207 | упак | 32 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 26 | наконечник | CPTAR 54 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 27 | Наконечник изолированный | CPTAR 50 | шт | 20 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 28 | Наконечник изолированный | CPTAR 70 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 29 | Проводник | ЗП-1 | шт | 137 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 30 | Скрепа для ленты (1упк. 100шт) | NC-20 ( | упак | 17 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 31 | Хомут стяжной | E 778 | шт | 2 350 | Ст.Уссурийск ДВЖД |

1.5.Адреса Грузополучателей:

- филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; - филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894;

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- 2.Отборочные критерии к поставщику:

- 2.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

3.1. Отборочные критерии к продукции:

3.1 Участник должен предоставить ТУ на предлагаемую продукцию.

3.2. Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51177-98 а также соответствовать европейскому стандарту CENELEC EN50483, EN50397 c обязательным предоставлением отсканированного сертификата соответствия (декларации о соответствии).

3.3. Участник должен предоставить протокол испытаний проведенных независимыми сертифицированными лабораториями и заключение о возможности ее использования с российскими СИП, изготовленными в соответствии с ГОСТ 31946-2012.

3.4. Период поставки продукции 30 июня 2015г.

3.5 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не     позднее 30 июля  2015 года.

3.6. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию.

3.7. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

3.8. Продукция должна быть новая выпуск 2015 г. и ранее не использованной.

3.9. Соответствовать климатическим условиям (возможность монтажа при -20ºС, эксплуатация до -60ºС).

3.10. Коррозионная стойкость и механическая прочность металлических деталей линейной арматуры, электрическая и механическая прочность изделий из полимерных материалов должны соответствовать требованиям стандарта CENELEC EN50483, EN50397.

3.11. Арматура отдельно взятого производителя должна охватывать всю номенклатуру изделий, необходимую для монтажа и ремонта ВЛИ  и ВЛЗ.

3.12. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога с указанием производителя..

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                  М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                               С.А. Коржов

Начальник службы технической эксплуатации                                                  А.В. Бичевин

Исп. Прядкин Ю.В.

Тел. (416) 397-347

mto9@drsk.ru