Приложение 1

Матрица распределения каналов

| № п/п | Скорость передачи | Интерфейс сопряжения | Количество каналов | РПБ ЭС ЕАО | ПС СК | ПС Горки | ПС Бира | Пс Лондоко | ПС Биракан | ПС Двуречье | ПС Известковая | ПС Облучье | РПБ Облученского РЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 155 Мбит/с | SDH STM-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 155 Мбит/с | SDH STM-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 155 Мбит/с | SDH STM-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 155 Мбит/с | SDH STM-1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 155 Мбит/с | SDH STM-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 155 Мбит/с | SDH STM-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 155 Мбит/с | SDH STM-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 155 Мбит/с | SDH STM-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 155 Мбит/с | SDH STM-1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2048 Кбит/с | Е1 (G.703) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2048 Кбит/с | Е1 (G.703) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 2048 Кбит/с | Е1 (G.703) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 2048 Кбит/с | Е1 (G.703) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 2048 Кбит/с | Е1 (G.703) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 2048 Кбит/с | Е1 (G.703) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 2048 Кбит/с | Е1 (G.703) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2048 Кбит/с | Е1 (G.703) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 2048 Кбит/с | Е1 (G.703) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 100 Мбит/с | FastEthernet | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 100 Мбит/с | FastEthernet | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 100 Мбит/с | FastEthernet | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 100 Мбит/с | FastEthernet | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 100 Мбит/с | FastEthernet | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 100 Мбит/с | FastEthernet | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 100 Мбит/с | FastEthernet | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 100 Мбит/с | FastEthernet | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 100 Мбит/с | FastEthernet | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 128 Kбит/с | RS-232 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 128 Kбит/с | RS-232 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 128 Kбит/с | RS-232 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 128 Kбит/с | RS-232 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 128 Kбит/с | RS-232 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 128 Kбит/с | RS-232 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 128 Kбит/с | RS-232 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 128 Kбит/с | RS-232 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 128 Kбит/с | RS-232 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 64 Кбит/с | ТЧ (4-х пров. E&M) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 64 Кбит/с | ТЧ (4-х пров. E&M) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 64 Кбит/с | ТЧ (4-х пров. E&M) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 64 Кбит/с | ТЧ (4-х пров. E&M) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 64 Кбит/с | ТЧ (4-х пров. E&M) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 64 Кбит/с | ТЧ (4-х пров. E&M) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 64 Кбит/с | ТЧ (4-х пров. E&M) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 64 Кбит/с | ТЧ (4-х пров. E&M) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 64 Кбит/с | FXO/FXS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | 64 Кбит/с | FXO/FXS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 64 Кбит/с | FXO/FXS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | 64 Кбит/с | FXO/FXS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | 64 Кбит/с | FXO/FXS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 64 Кбит/с | FXO/FXS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | 64 Кбит/с | FXO/FXS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | 64 Кбит/с | FXO/FXS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | 64 Кбит/с | FXO/FXS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |