|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

27.04.2015г. № 02-01-07-115

Закупка №145 лот №7, раздел 2.2.2

Техническое задание на закупку железобетонных опор

способом Закрытого Запроса Цен на  ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1. Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № | Наименование | Требования | Ед. измер. | Кол-во | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора железобетонная, СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 410 | до 15 июня 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
| 2 | Опора железобетонная, СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 492 | до 30 июня 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
| 3 | Опора железобетонная, СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 410 | до 31 июля 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
| 4 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 116 | до 30 июня 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
| 5 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 116 | до 31 июля 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
| 6 | Опора железобетонная, СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 246 | до 15 июня 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
| 7 | Опора железобетонная, СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 82 | до 30 июня 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
| 8 | Опора железобетонная, СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 82 | до 31 июля 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
| 9 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 58 | до 30 июня 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
| 10 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 58 | до 31 июля 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
| 11 | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 164 | до 15 июня 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
| 12 | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 82 | до 30 июня 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
| 13 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 58 | до 30 июня 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
| 14 | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 246 | до 15 июня 2015г. | Ст. Тыгда Заб..ЖД |
| 15 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 116 | до 15 июня 2015г. | Ст. Тыгда Заб..ЖД |

1.2. Потребность филиала «Хабаровские электрические сети»

| № П/П | Наименование продукции | Требования | Ед. измер. | Кол-во | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора железобетонная СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 246 | до 15 июня 2015г. | Ст. Хабаровск-2 ДВЖД |

1.3. Потребность филиала «Приморские электрические сети»

| № П/П | Наименование продукции | Требования | Ед. измер. | Кол-во | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора железобетонная, СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 1804 | До 15 июня 2015г. | Ст. Уссурийск |
| 2 | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 228 | До 15 июня 2015г. |  |
| 3 | Опора железобетонная с отверстием в верхнем комле, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 236 | До 15 июня 2015г. |  |

2. Критерии к продукции:

2.1 Участник должен предоставить сертификат соответствия качества на продукцию.

2.2 Период поставки продукции согласно требований к продукции.

2.3 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя при этом, в технико-коммерческом предложении, на каждый срок поставки, указать до какой даты произвести платеж.

2.4 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.5 Продукция должна быть новая 2014- 2015гг. выпуска.

2.6 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные  платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

#### Начальник департамента МТО                                     П/П                     С.А. Коржов

Заместитель главного инженера

по эксплуатации и ремонту-

начальник департамента                                         П/П                            М.Н. Голота

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru