

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 513/УКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии рассмотрения предложений по открытому электронному одноэтапному конкурсу на право заключения договора *«Строительство ПС-35/10 кВ Шахтаум с отпайкой от ВЛ-35 кВ Тында - Аэропорт (АЭС)», закупка № 787 р. 2.1.1 ГКПЗ 2015 г.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «15 » июля 2015г. |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки предложений Участников*
2. *О признании заявки ООО «Титан Энергоресурс» не соответствующим условиям закупки*
3. *О признании заявки ООО «ЭК «Светотехника» не соответствующим условиям закупки*
4. *О признании заявки ООО «УралИнтерСтрой» не соответствующим условиям закупки*
5. *О признании предложений соответствующими условиям конкурса*
6. *О предварительной ранжировке заявок*
7. *О проведении переторжки*

***РЕШИЛИ:***

**По вопросу № 1**

1***. Признать*** объем полученной информации достаточным для принятия решения.

2. ***Утвердить*** цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников конкурса:

**По вопросу № 2**

1**.** Отклонить предложение Участника ***ООО «Титан Энергоресурс»*** (675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, 270, офис 4) от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее конкурсной документации.

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| 1. Участником не представлена копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 1 (одного) месяца до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, что не соответствует п. 2.5.4.1 «а» конкурсной документации, в котором установлено следующее требование: участник конкурса должен включить в состав своей конкурсной заявки вышеуказанный документ. |
| 2. Участником не представлена копия Устава в действующей редакции, что не соответствует п. 2.5.4.1 «б» конкурсной документации, в котором установлено следующее требование: участник конкурса должен включить в состав своей конкурсной заявки вышеуказанный документ. |
| 3. Участником не представлены сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, что не соответствует п. 2.5.4.2 и п.3.13 раздел 8 (Приложение №3) конкурсной документации, в которых установлено следующее требование: в случае, если Участник конкурса относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то он должен представить вышеуказанные сведения. |
| 4. В представленном пакете документов сметная документация не соответствует требованиям ТЗ, а именно сумма в сводной таблице стоимости работ не соответствует сумме, указанной в оферте; не соответствие объемов работ, представленных в сметных расчетах (уменьшены объемы устройства основания под фундаменты песчаного (3.08 м3 вместо 18.52 м3) и щебеночного (7,22 м3 вместо 43,2 м3), уменьшено количество установки монтажных изделий массой до 20 кг (0,045 т вместо 1,04 т), уменьшено количество блоков бетонных стен подвала (52 шт. вместо 66 шт), что не соответствует п. 2.8.2.5 «б» КД |
| 5. Участник для выполнения работ привлекает субподрядчика с определением объема работ более 70 % от общей стоимости работ, что не соответствует требованиям п.9.4 ТЗ, в котором установлено следующее требование: подрядчик не вправе заключать с субподрядчиком договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 от цены договора. |

**По вопросу № 3**

1**.** Отклонить предложение Участника ***ООО «ЭК «Светотехника»*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее конкурсной документации.

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| 1. Выявлено несоответствие требованиям п. 6.1. Технического задания и п. 4.2.15 конкурсной документации, в части отсутствия свидетельства СРО о допуске к видам работ по следующим пунктам: п. 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока» |
| 2. В представленном пакете документов отсутствуют: копии протокола аттестации (удостоверение) промышленной безопасности что не соответствует условиям пункта 6.5.4 Технического задания и пункта 4.2.15 «3» КД, в которых установлено следующее требование: участник должен предоставить вышеуказанные документы в составе конкурсной заявки. |

**По вопросу № 4**

1**.** Отклонить предложение Участника ***ООО «УралИнтерСтрой»*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее конкурсной документации.

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| 1 Участник не предоставил конверт с цепочкой собственников, что не соответствует п. «н» 2.4.1.1 и п «л» 2.5.4.1 Закупочной документации, в которых установлено следующее требование: участник в состав своего предложения должен включить нотариально заверенные документы, подтверждающие представленные Участником сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, которые представляются в бумажном виде и на электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с надписью «Документы Участника о цепочке собственников» по адресу Заказчика, без размещения на электронной торговой площадке |
| 2. Участником не представлены сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, что не соответствует п. 2.5.4.2 и п.3.13 раздел 8 (Приложение №3) конкурсной документации, в которых установлено следующее требование: в случае, если Участник конкурса относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то он должен представить вышеуказанные сведения. |
| 3. В представленном пакете документов отсутствуют: свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора; копии протокола аттестации (удостоверение) промышленной безопасности; копии паспортов транспортных средств (ПТС), копии паспортов транспортной машины (ПСМ)/ свидетельства о регистрации транспортного средства, договора аренды, что не соответствует условиям пункта 6.2; 6.3; 6.5.4 Технического задания и пункта 4.2.15 «3» КД, в которых установлено следующее требование: участник должен предоставить вышеуказанные документы в составе конкурсной заявки. |

**По вопросу № 5**

1. ***Признать*** предложения ***ООО ФСК "Энергосоюз" г. Благовещенск, ООО "НПО"Сибэлектрощит" г. Омск, ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой»*** г. Иркутск, ***ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»*** г. Хабаровск,соответствующими условиям конкурса и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 6**

1. ***Утвердить*** предварительную ранжировку предложений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Место в предварительной ранжировке** | **Наименование участника и его адрес** | **Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.** | **Балл по неценовой предпочтите льности** |
| 1 место | ***ООО ФСК «Энергосоюз» (***675007 Амурской области г. Благовещенск ул. Нагорная ,20/2 а/я 18) | ***50 367 168,00*** | **2,82** |
| 2 место | ***ООО «НПО «Сибэлектрощит»*** (644089, г. Омск, проспект Мира, д. 69) | ***50 597 910,00*** | **2,10** |
| 3 место | ***ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой»*** (664001, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, д. 22) | ***48 728 813,56*** | **1,92** |
| 4 место | ***ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»*** (68042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165) | ***50 597 909,52*** | **1,92** |

**По вопросу № 7**

1. ***Провести*** переторжку.

1.1 Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО ФСК "Энергосоюз" г. Благовещенск, ООО "НПО"Сибэлектрощит" г. Омск, ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой»*** г. Иркутск, ***ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»*** г. Хабаровск,

1.2 Определить форму переторжки: **заочная*;***

1.3 Назначить переторжку на 20.07.2015 г. до 10:00 час. (местного времени);

1.4 Место проведения переторжки: Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru;

1.5 Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | ***М.Г. Елисеева*** |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | ***Е.Ю. Коврижкина*** | | |