Техническое задание на  поставку трансформаторов силовых

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 1 ) | ТМГ- 25/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 2 | Ст. назначения: - ТЗ № 1-3 – ст. Благовещенск Заб. ж. д. - ТЗ № 4 – ст. Михайло-Чесноковская Заб. ж.д. Срок поставки – согласно ТЗ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 2 ) | ТМГ- 160/10/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 | шт. | 2 |  |
| 3 | Трансформатор силовой масляный 6 кВ (согласно ТЗ № 3) | ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
| 4 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 2) | ТМГ-250/10/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 | шт. | 4 |  |
| 5 | Трансформатор силовой масляный 6 кВ (согласно ТЗ № 3) | ТМГ-250/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
| 6 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 2) | ТМГ-400/10/0,4 УХЛ1 ∆/Yн-0 | шт. | 2 |  |
| 7 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 4) | ТМГ-400/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 13 |  |

  - Филиал «Электрические сети ЕАО»

| 1 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № ) | ТМГ- 160/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 | Ст. назначения – ст. Биробиджан ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями)

- 2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2  Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

2.3. Оплата за поставленное оборудование – в течение 30 календарных дней с момента получения оборудования.

- Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1. Технические характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать опросным листам к ТЗ.

  - Оборудование должно быть новым, не ранее  1квартала  2015 г. выпуска и ранее не используемым.

  - Оборудование должно соответствовать  п. 2.1. рамочного соглашения, заключенного с участником открытого конкурса № 43060 от 18.11.2014 г.

3.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                                         М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                                                    С.А. Коржов

Начальник департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                                                      Ю.Е. Осинцев

Начальник службы технической эксплуатации                                                                         А.В. Бичевин