«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Первый заместитель

директора по производству-

главный инженер филиала

ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

_______п/п_____  С.Н. Корчемагин

«_20_» апреля 2015г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

На пропитку деревянных конструкций чердачных помещений объектов СП

Приморские Электрические Сети в 2015 году

- Наименование работ

1. Пропитка деревянных конструкций крыш зданий огнезащитным составом

Объектов:35 шт.

Общая площадь обрабатываемой поверхности: 13025 м2

| Приморские Северные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | База СП ПСЭС | п.Горнореченск, ул. Советская, 11 | чердачное помещение здания АБК | 743 |
| 2 | База СП ПСЭС | п.Горнореченск, ул.Советская, 11 | чердачное помещение здания телемеханики | 113 |
| 3 | База СП ПСЭС | п.Горнореченск, ул.Советская, 11 | чердачное помещение здания бойлерная | 444 |
| 4 | База СП ПСЭС | п.Горнореченск, ул.Советская, 11 | чердачное помещение здания отдыха персонала | 205 |
| 5 | База СП ПСЭС | п.Горнореченск, ул.Советская, 11 | чердачное помещение здания СМТ | 450 |
| 6 | База СП ПСЭС | п.Горнореченск, ул.Советская, 11 | чердачное помещение здания ЦРО | 990 |
| 7 | База СП ПСЭС | п.Горнореченск, ул.Советская, 11 | чердачное помещение здания мойки | 560 |
| 8 | Анучинский РЭС | с. Анучино, ул. Шевченко, 35 | чердачное помещение здания АБК | 461 |
| 9 | Анучинский РЭС | с. Анучино, ул. Шевченко, 35 | чердачное помещение здания гаражи | 874 |
| 10 | Анучинский РЭС | с. Анучино, ул. Шевченко, 35 | чердачное помещение здания склада | 186 |
|  | Итого: |  |  | 5026 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПСЭС: 5026 м

| Приморские Центральные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 11 | База СП ПЦЭС | Приморский край, г. Уссурийск Ул. Владивостокское Шоссе 28 В | Здание центрального склада | 750 |
| 12 | Михайловский РЭС | с. Ивановка ул. Горького-13 | Складское помещение (кирпичное) | 49 |
| 13 | Южный РЭС | Приморский край, г.Уссурийск ул. Бородинская 27 | Здание ПС « Междуречье» | 540 |
|  | Итого: |  |  | 1339 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЦЭС: 1339 м2

| Приморские Южные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 14 | Партизанский РЭС | Партизанск, ул. Сурикова 1б | Склад 1 | 90 |
| 15 | Партизанский РЭС | Партизанск, ул. Сурикова 1б | Гараж (стоянка крытая) | 25 |
| 16 | Партизанский РЭС | Партизанск, ул. Сурикова 1б | Сторожка | 32 |
| 17 | Партизанский РЭС | пос. Лазо ул. Ленинская 30 | Помещение для обсл. персонала ПС «Лазо» | 60 |
| 18 | Партизанский РЭС | Село. Беневское ул. Подстанция 1 | Помещение для обсл. персонала ПС «Беневское» | 60 |
| 19 | Партизанский РЭС | с. Киевка ул. 50 лет Октября – 52 | Помещение для обсл. персонала ПС «Тайфун» | 60 |
| 20 | Партизанский РЭС | с. Киевка ул. 50 лет Октября – 52 | ПС «Тайфун» | 460 |
| 21 | Партизанский РЭС | Село Соколовка ул. Советская 53 | Помещение для обсл. персонала ПС «Преображение» | 35 |
| 22 | Партизанский РЭС | Село Соколовка ул. Советская 53 | ПС «Преображение» | 30 |
| 23 | Артёмовский РРЭС | г. Артем, ул. Богдана Хмельницкого 16а | Автомобильный бокс | 267 |
| 24 | Шкотовский РЭС | г. Большой Камень ул. Подгорная 3 | "Здание технического производства PROO27859" | 168 |
| 25 | Шкотовский РЭС | г. Большой Камень ул. Подгорная 3 | "Здание технического производства PROO27861" | 612 |
|  | Итого |  |  | 1899 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЮЭС: 1899 м2

| Приморские Западные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 26 | База СП ПЗЭС | г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17. | АБК | 757 |
| 27 | База СП ПЗЭС | г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17. | Котельная | 240 |
| 28 | База СП ПЗЭС | г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17. | Гараж на 12 автомобилей | 1124 |
| 29 | База СП ПЗЭС | г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17. | Гараж на 24 автомобиля | 691 |
| 30 | База СП ПЗЭС | г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17. | Гараж на 4 автомобиля | 374 |
| 31 | Спасский РЭС | г. Спасск - Дальний, ул. Ангарская 1/1 | РПБ | 718 |
| 32 | Спасский РЭС | г. Спасск - Дальний, ул. Ангарская 1/1 | Автомобильный бокс | 562 |
| 33 | Спасский РЭС | г. Спасск - Дальний, ул. Ангарская 1/1 | Мастерские МУ-1,2 | 60 |
| 34 | Спасский РЭС | с. Чкаловка ул. Пограничная, 3-а | Склад | 100 |
| 35 | Спасский РЭС | с. Чкаловка ул. Пограничная, 3-а | Автомобильный бокс | 135 |
|  | Итого |  |  | 4761 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЗЭС: 4761 м2

2. Подрядчик проводит пропитку деревянных конструкций огнезащитными составами.

3. Подрядчик оформляет акт выполненных работ, с предоставлением лицензии на данный вид деятельности, сертификаты на огнезащитные составы сроком действия не менее 10 лет.

4. Подрядчик за собственные средства проводит контроль качества огнезащитной обработки после выполнения огнезащитных работ и полного высыхания обработанных конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией на примененное огнезащитное средство с предоставлением заказчику заключения пожарно-технической лаборатории.

5. Работу начать не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора и выполнить не позднее 30.08.2015 г.

6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика» письменно. Обеспечить соответствие качества работ, выполняемых по Договору, равно как и используемых для осуществления таких работ материалов и комплектующих, техническим условиям (ТУ) и общим техническим требованиям (ОТТ), нормативно-технической документации по обозначенным в договоре видам работ, а также другим нормам, установленным и действующим в Российской Федерации. Обязуется безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе.

7. Возместить Заказчику убытки, причинённые несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

Зам. начальника главного

инженера по ОТ - начальник службы			п/п		И.П. Кравченко

Согласовано:

Зам.главного инженера по надёжности,

промышленной безопасности и

охране труда-начальнику департамента

Ю.В.Коленко

Дьячков Н.А.

221-39-15