Приложение № 1

Техническое задание на  поставку СИЗ Указатели

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

Спецификация №1

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный сигнализатор напряжения касочный | СНИК 6-10кВ | шт | 213 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 2 | Индикатор | "Аист" ЭИ3008М | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 3 | Индикатор напряжения 220-380Вт | ИНА-380 | шт | 12 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 4 | Индикатор напряжения | ИН-2 400В | шт | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 5 | Индикатор напряжения | ИН-91 | шт | 14 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 6 | Индикатор напряжения переносной | ПИН-90М | шт | 49 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 7 | индикатор скрытой проводки "ПОИСК" | ЭИ3007М | шт | 12 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 8 | Указатели напряжения | УВН 90М 110 СЗ ИП | шт | 8 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 9 | Указатели напряжения | УНН-1 | шт | 73 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 10 | Указатель высокого напряжения | УВН-90М 110 СЗ ИП КБ | шт | 33 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 11 | Указатель высокого напряжения для проверки совпадения фаз | УВН-80-2М ТФ | шт | 14 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 12 | Указатель высокого напряжения с земли | УВНУШ-10 | компл | 5 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 13 | Указатель высокого напряжения с световой индекации | УВН-80-2М | компл | 8 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 14 | Указатель высокого напряжения | УВН-10Д 6-10 кВ | шт | 16 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 15 | Указатель напряжения | УВН (СЗ)-6-10 кВ | шт | 13 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 16 | Указатель напряжения | УВН 90М-35 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 17 | Указатель напряжения | УВН-10 МК | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 18 | Указатель напряжения | УВН-80-3М ТФ | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 19 | Указатель напряжения | УВН-90М 35 СЗ ИП | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 20 | Указатель напряжения | УВН-90М-35-220СЗ | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 21 | Указатель напряжения | УВН-90М-35-220СЗ ИП КБ | шт | 8 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 22 | Указатель напряжения | УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ | шт | 13 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 23 | Указатель напряжения | УВНК 6-35кВ | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 24 | Указатель напряжения | УВНУ-10 СЗ ИП | шт | 5 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 25 | Указатель напряжения | УВНУ-10СЗ ИП с ТФ | шт | 29 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 26 | Указатель напряжения | УВНУ-6-35СЗ ИП КБ | шт | 64 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 27 | Указатель напряжения | УНН 1СЗ ИП | шт | 14 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 28 | Указатель напряжения | УННУ-1Н ВЛ | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 29 | Указатель напряжения | УННУ-1Н Ф | шт | 5 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 30 | Указатель напряжения | ЭЛИН-1С3 | шт | 9 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 31 | Указатель напряжения бесконтактный для ВЛ | УВНБУ 6-35 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 32 | Указатель напряжения высоковольтный | УВН-90М-35С | шт | 3 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 33 | Указатель напряжения двухконтактный | УНН-1Д (40-1000В) | шт | 8 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 34 | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | УВНФ-10С3 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 35 | Указатель напряжения до 1000 в | УН-35 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 36 | Указатель напряжения до 1000 В | УННУ-1Н | шт | 16 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 37 | Указатель напряжения контактного типа | Контакт 57Э до 1 кВ даухполюсной | шт | 11 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 38 | Указатель напряжения низковольтный | УНВЛ-0,4 | шт | 7 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 39 | Указатель напряжения однополюсной | УННО 25-1000 | шт | 10 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 40 | Указатель напряжения УННО-1 | УННО-1 | шт | 28 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 41 | Указатель низкого напряжения | УНН-1ДЛ 40-1000В | шт | 5 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 42 | Указатель напряжения | УНК-04(Л) | шт | 7 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 43 | Указатель | УН-500М | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 44 | Указатель напряжения контактного типа до 1 кВ двухполюсной | Контакт 57Э | шт | 17 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 45 | Устройство проверки указателей напряжения | УПУН-2001 | шт | 49 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 46 | Устройство проверки указателя напряжения | УПУН-1М | шт | 9 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 47 | Фазоуказатель | И 517 М | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 48 | Фазоуказатель | ЭИ-5001 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |

Спецификация №2

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный сигнализатор напряжения касочный | СНИК 6-10кВ | шт | 75 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 2 | Индикатор напряжения переносной | ПИН-90М | шт | 11 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 3 | индикатор скрытой проводки "ПОИСК" | ЭИ3007М | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 4 | Сигнализатор напряжения | СНИ-6-10-У2 Кристал-М | шт | 10 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 5 | сигнализатор напряжения | СНК-10 | шт | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 6 | Сигнализатор напряжения индивидуальный | СНИН 6-10 | шт | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 7 | Сигнализатор напряжения ИСОН | ИСОН | шт | 7 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 8 | Сигнализатор скрытой проводки | Дятел Е121 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 9 | Указатели напряжения | УВН 90М 110 СЗ ИП | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 10 | Указатели напряжения | УВНИ 35-110 СЗ | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 11 | Указатели напряжения | УНН-1 | шт | 3 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 12 | Указатель высокого напряжения | УВНИ-35 СЗ | шт | 9 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 13 | Указатель высокого напряжения | УВН-10Д 6-10 кВ | шт | 10 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 14 | Указатель напряжения | УВН (СЗ)-6-10 кВ | шт | 3 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 15 | Указатель напряжения | УВН 90М-35 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 16 | Указатель напряжения | УВН-10 МК | шт | 5 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 17 | Указатель напряжения | УВН-6-10кВ с ТФ | шт | 10 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 18 | Указатель напряжения | УВН-90М 35 СЗ ИП | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 19 | Указатель напряжения | УВН-90М-35-110 СЗ ИП | шт | 5 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 20 | Указатель напряжения | УВН-90М-6-35СЗ ИП | шт | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 21 | Указатель напряжения | УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 22 | Указатель напряжения | УВНБУ-35-220 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 23 | Указатель напряжения | УВНК 6-35кВ | шт | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 24 | Указатель напряжения | УВНУ-10 СЗ ИП | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 25 | Указатель напряжения | УВНУ-10СЗ ИП КБ | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 26 | Указатель напряжения | УВНУ-10СЗ ИП с ТФ | шт | 3 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 27 | Указатель напряжения | УВНУ-110 СЗ ИП | шт | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 28 | Указатель напряжения | УНК-04 | шт | 11 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 29 | указатель напряжения | УНН ВЛ-1 | шт | 7 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 30 | Указатель напряжения | УНН-1 СЗ ВЛ | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 31 | Указатель напряжения | УННУ-1Н ВЛ | шт | 5 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 32 | Указатель напряжения | УННУ-1Н Ф | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 33 | Указатель напряжения бесконтактный для ВЛ | УВНБУ 6-35 | шт | 7 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 34 | Указатель напряжения двухконтактный | УНН-1Д (40-1000В) | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 35 | Указатель напряжения для прверки совпадения фаз | УВНФ-10С3 | шт | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 36 | Указатель напряжения до 1000 в | УН-35 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 37 | Указатель напряжения до 1000 В | УННУ-1Н | шт | 20 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 38 | Указатель напряжения контактного типа | Контакт 55ЭМ АС-24 380В | шт | 3 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 39 | Указатель напряжения контактного типа | Контакт 57Э до 1 кВ даухполюсной | шт | 5 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 40 | Указатель напряжения низковольтный | "Контакт"-53 | шт | 20 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 41 | Указатель напряжения | УННО-1 | шт | 7 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 42 | Указатель низкого напряжения | УНН "Комби" | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 43 | Указатель низкого напряжения | УНН-1ДЛ 40-1000В | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 44 | Указатель напряжения | УНК-04(Л) | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 45 | Указатель скрытой проводки | УСП | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 46 | Устройство проверки указателя напряжения | УПУН-1М | шт | 12 | Ст.Уссурийск ДВЖД |

Спецификация №3

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указатель высокого напряжения | УВН-90М 110 СЗ ИП КБ | шт | 5 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 2 | Указатель высокого напряжения с земли | УВНУШ-10 | компл | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 3 | Указатель высокого напряжения с световой индекации | УВН-80-2М | компл | 4 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 4 | Указатель высокого напряжения | УВН-10Д 6-10 кВ | шт | 10 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 5 | Указатель напряжения | УВН (СЗ)-6-10 кВ | шт | 5 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 6 | Указатель напряжения | УВН-90М-35-110 СЗ ИП | шт | 1 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 7 | Указатель напряжения | УВН-90М-35-220СЗ ИП КБ | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 8 | Указатель напряжения | УВНУ-10 СЗ ИП | шт | 5 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 9 | Указатель напряжения | УННУ 40-1000 | шт | 15 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 10 | Указатель напряжения высоковольтный | УВНУ-2М | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 11 | Указатель напряжения для ВЛ | УННУЛ 40-1000 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 12 | Указатель напряжения низковольтный | УНВЛ-0,4 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 13 | Устройство проверки указателей напряжения | УПУН-2001 | шт | 11 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 14 | Устройство проверки указателя напряжения | УПУН-1М | шт | 4 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 15 | Индивидуальный сигнализатор напряжения касочный | СНИК 6-10кВ | шт | 9 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 16 | Индикатор напряжения переносной | ПИН-90М | шт | 5 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 17 | Сигнализатор напряжения | СНИ-6-10-У2 Кристал-М | шт | 20 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 18 | Сигнализатор напряжения индивидуальный | СНИН 6-10 | шт | 27 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 19 | Указатель высокого напряжения | УВН-90М 110 СЗ ИП КБ | шт | 7 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 20 | Указатель высокого напряжения с световой индекации | УВН-80-2М | компл | 5 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 21 | Указатель высокого напряжения УВН-10Д 6-10 кВ | УВН-10Д 6-10 кВ | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 22 | Указатель напряжения | УВНК 35-220 СЗ | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 23 | Указатель напряжения | УВНК 6-35кВ | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 24 | Указатель напряжения | УВНУ-10 СЗ ИП | шт | 13 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 25 | Указатель напряжения | УВНУ-10СЗ ИП с ТФ | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 26 | Указатель напряжения | УВНУ-110 СЗ ИП | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 27 | Указатель напряжения | УНК-04 | шт | 5 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 28 | Указатель напряжения | УНН 1СЗ ИП | шт | 5 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 29 | Указатель напряжения | УННУ-1Н Ф | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 30 | Указатель напряжения | УННЧФ-04 | шт | 6 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 31 | Указатель напряжения | ЭЛИН-1С3 | шт | 5 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 32 | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | УВНФ-10С3 | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 33 | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | УВНФ-10МК | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 34 | Указатель напряжения контактного типа | Контакт 57Э до 1 кВ даухполюсной | шт | 15 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 35 | Указатель напряжения контактного типа | Экивольта 35-110 К | шт | 3 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 36 | Указатель низкого напряжения | УНН-1ДЛ 40-1000В | шт | 5 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 37 | Устройство проверки указателей напряжения | УПУН-2001 | шт | 1 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 38 | Устройство проверки указателя напряжения | УПУН-1М | шт | 6 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |

Спецификация №4

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор напряжения | ИСОН | шт | 11 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 2 | Указатель высокого напряжения для проверки совпадения фаз | УВН-80-2М ТФ | шт | 3 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 3 | Указатель напряжения | УВН-10 МК | шт | 1 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 4 | Указатель напряжения | УВН-90М-35-220СЗ | шт | 4 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 5 | Указатель напряжения | УВНУ-10 СЗ ИП | шт | 8 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 6 | Указатель напряжения | УНК-04 | шт | 3 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 7 | Указатель напряжения | УНН 1СЗ ИП | шт | 7 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 8 | Указатель напряжения | УННУ-1Н Ф | шт | 1 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 9 | Указатель напряжения | ЭЛИН-1С3 | шт | 8 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 10 | Указатель напряжения высоковольтный | УВН-90М-110С | шт | 2 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 11 | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | УВНФ-10С3 | шт | 4 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 12 | Устройство проверки указателей напряжения | УПУН-2001 | шт | 3 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |

Спецификация №5

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указатель напряжения | УНН-1 СЗ ВЛ | шт | 1 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |

1.2.Адреса Грузополучателей:

- филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; - филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894; - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) - 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) - 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; - филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» - 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477. - филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» - 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.  Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

2.1.  Поставка продукции - в срок до 30 июля 2015 года.

2.2 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не позднее 30 августа  2015 года.

3. Требования к участнику(оценочные критерии).

3.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО Востока.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление материалов по данной номенклатуре, с указанием конкретных сроков изготовления.

3.3. Положительный опыт поставки продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

4.  Требования к поставляемой продукции (отборочные критерии)

4.1. Продукция  должна  быть   2015 г. выпуска, соответствовать ГОСТу,   российского образца, подтверждаться паспортом качества или сертификатом соответствия, которые предоставляются к конкурсной документации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации продукции должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции в период гарантийного срока эксплуатации.

5. Требования к участнику (отборочные критерии)

5.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

.

Заместитель главного инженера по

надёжности и  промышленной безопасности

и охране труда - начальник департамента –                                                      Ю.В. Коленко .

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                               С.А. Коржов

Исп. Прядкин Ю.В.

Тел. (416) 397-347

mto9@drsk.ru