|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

21.05.2015г. № 02-01-07-120

Закупка №145 лот №8, раздел 2.2.2

Техническое задание на закупку железобетонных опор

способом Закрытого Запроса Цен на  ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1. Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № | Наименование | Требования | Ед. измер. | Кол-во | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора ж/б СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 174 | до 15 июля 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 174 | до 15 августа 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
| 2 | Опора ж/б СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 82 | до 15 июля 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 410 | до 15 июля 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 574 | до 15 августа 2015г. | Ст. Бурея Заб.ЖД |
| 3 | Опора ж/б СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 58 | до 15 августа мая 2015г. | Ст. Завитая Заб. ЖД |
| 4 | Опора ж/б СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 82 | до 15 июля 2015г. | Ст. Завитая Заб. ЖД |
|  |  |  | Шт. | 82 | до 15 августа 2015г. | Ст. Завитая Заб. ЖД |
| 5 | Опора ж/б СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 58 | до 15 июля 2015г. | Ст. Екатеринославка Заб. ЖД |
|  |  |  | Шт. | 174 | до 15 августа 2015г. | Ст. Екатеринославка Заб. ЖД |
| 6 | Опора ж/б СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 82 | до 15 июля 2015г. | Ст. Екатеринославка Заб. ЖД |
|  |  |  | Шт. | 164 | до 15 августа 2015г. | Ст. Екатеринославка Заб. ЖД |
| 7 | Опора ж/б СВ110-5 с отверстием в нижнем комле, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 58 | до 15 июля 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 116 | до 15 августа 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
| 8 | Опора ж/б СВ-110-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 116 | до 15 июля 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 116 | до 15 июля 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 58 | до 15 августа 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
| 9 | Опора ж/б СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 82 | до 15 июля 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
|  |  | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 410 | до 15 июля 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
|  |  | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 410 | до 15 августа 2015г. | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
| 10 | Опора ж/б СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 58 | до 15 августа 2015г. | Ст. Магдагачи Заб.ЖД |
| 11 | Опора ж/б СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 328 | до 15 августа 2015г. | Ст. Магдагачи Заб.ЖД |
| 12 | Опора ж/б СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 232 | до 15 августа 2015г. | Ст. Сковородино Заб.ЖД |
| 13 | Опора ж/б СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 246 | до 15 августа 2015г. | Ст. Сковородино Заб.ЖД |
| 14 | Опора ж/б СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 116 | до 15 июля 2015г. | Ст. Верхнезейск ДВЖД |
| 15 | Опора ж/б СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 116 | до 15 июля 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 290 | до 15 июля 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 290 | до 15 августа 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
| 16 | Опора ж/б СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | ТУ-5863-00700113557-94 | Шт. | 164 | до 15 июля 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 328 | до 15 июля 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
|  |  |  | Шт. | 656 | до 15 августа 2015г. | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |

2. Критерии к продукции:

2.1 Участник должен предоставить сертификат соответствия качества на продукцию.

2.2 Период поставки продукции согласно требований к продукции.

2.3 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя при этом, в технико-коммерческом предложении, на каждый срок поставки, указать до какой даты произвести платеж.

2.4 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.5 Продукция должна быть новая 2014- 2015гг. выпуска.

2.6 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные  платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

#### Заместитель начальника департамента-

#### Начальник ОМТС                                                           П/П                    О.П. Машкина

Начальник департамента

капитального строительства и инвестиций           П/П                     Ю.Е. Осинцев

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433, email: mto5@drsk.ru