Приложение №2

Техническое задание на закупку «Арматуры для провода СИП»

способом закрытым запросом цен  на  ЭТП.

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

  - Филиал «Приморские  электрические сети»

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бугель | NB 20 | шт | 3 000 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 2 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт | 400 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 3 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | РА 1500 | шт | 600 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 4 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт | 400 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 5 | Зажим ответвительный | P70 | шт | 700 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 6 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт | 500 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 7 | Лента крепления, F 207 (50м) | F 207 (50м) | упак | 50 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 8 | Наконечник изолированный CPTAUR 70 | CPTAR 70 | шт | 160 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 9 | Хомут стяжной | E 778 | шт | 3 000 | Ст.Уссурийск ДВЖД |

1.5.Адреса Грузополучателей:

- филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894;

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- 2.Отборочные критерии к поставщику:

- 2.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

3.1. Отборочные критерии к продукции:

3.1 Участник должен предоставить ТУ на предлагаемую продукцию.

3.2. Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51177-98 а также соответствовать европейскому стандарту CENELEC EN50483, EN50397 c обязательным предоставлением отсканированного сертификата соответствия (декларации о соответствии).

3.3. Участник должен предоставить протокол испытаний проведенных независимыми сертифицированными лабораториями и заключение о возможности ее использования с российскими СИП, изготовленными в соответствии с ГОСТ 31946-2012.

3.4. Период поставки продукции 15 октября 2015г.

3.5 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не     позднее 15 ноября  2015 года.

3.6. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию.

3.7. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

3.8. Продукция должна быть новая выпуск 2015 г. и ранее не использованной.

3.9. Соответствовать климатическим условиям (возможность монтажа при -20ºС, эксплуатация до -60ºС).

3.10. Коррозионная стойкость и механическая прочность металлических деталей линейной арматуры, электрическая и механическая прочность изделий из полимерных материалов должны соответствовать требованиям стандарта CENELEC EN50483, EN50397.

3.11. Арматура отдельно взятого производителя должна охватывать всю номенклатуру изделий, необходимую для монтажа и ремонта ВЛИ  и ВЛЗ.

3.12. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога с указанием производителя..

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Начальник департамента   кап. Строительства

и инвестиций                                                                                                            Ю.Е.Осинцев

Согласовано:

И.о. начальника департамента перспективного

развития  и технологического присоединения                                                   С.В.Бондарев

Начальник службы технической эксплуатации                                                  А.В. Бичевин

Исп. Прядкин Ю.В.

Тел. (416) 397-347

mto9@drsk.ru