Приложение № 1

Техническое задание на  поставку  трансформаторов тока элегазовых  110 кВ

## 1. Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

## 1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Марка | Ед изм. | Кол – во | Ст. назначения: Благовещенск Заб.ж.д. Срок поставки – до 15 декабря 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторы тока для ПС 110/10 «Кирпичная» | Согласно опросному листу № 1 | шт. | 6 |  |
| 2 | Трансформаторы тока для ПС 110/10 «Северная» | Согласно опросному листу № 2 | шт. | 6 |  |
| 3 | Трансформаторы тока для ПС 110/10 «Чигири» | Согласно опросному листу № 2 | шт. | 6 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 18 |  |

2.  Требования к условиям поставки оборудования (оценочные критерии)

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3.  Оплата за поставленное оборудование – в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования.

3.  Требования к поставляемому оборудованию (отборочные критерии)

3.1. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ  «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.2.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.   Оборудование должно быть новым не ранее 2 квартала 2015 г.  выпуска и ранее неиспользованным.

3.4.  Участник должен представить в своей заявке оборудование, соответствующее:

- заявленным техническим характеристикам,

- заявленным  метрологическим характеристикам.

3.5.Сопоставление характеристик заявленного и предлагаемого оборудования представить в виде таблицы произвольной формы.

3.6. Трансформаторы тока, предлагаемые Участником, должны иметь присоединительные размеры соответствующие размерам демонтированных трансформаторов тока:

- ПС 110/10 «Чигири» - ТФЗМ-110Б

- ПС 110/10 «Кирпичная» ТФЗМ-110-IV

- ПС 110/10 «Северная» - ТФМ-110 II.

3.7. Участник должен предоставить документы:

3.7.1. письмо  от  завода о готовности изготовить трансформаторы тока, соответствующие заявленным требованиям (п. 3.3.; п. 3.4.; п. 3.69.)

3.7.2. техническое описание,

3.7.3. инструкцию по эксплуатации,

3.7.4. электрические схемы главных и вспомогательных цепей.

4. Требования к участнику (отборочные критерии)

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования.

4.3.  Отсутствие за 12 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов и на момент подведения  итогов, вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам в которых он выступает поставщиком (за исключением случаев когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

5. Требования к участнику (оценочные критерии)

.

5.1. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличие деловых связей с производителем предлагаемого оборудования.

5.2. Опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

5.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Начальника департамента МТО                                                                         С.А. Коржов

Начальник службы ТЭ                                                                                            А.В. Бичевин

Начальник отдела учета электроэнергии                                                          С.А. Тимченко

Начальник службы ЦС РЗиПА                                                                             А.Ю. Смирных

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru