## выкл_тр-ный 110
Приложение №1.1.
Технические условия на трансформаторные ввода 110 кВ для АО "ДРСК"
№ | Технические данные ввода | Требуемый параметр
1 | Тип ввода, заводской чертеж | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами) | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-03 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами)
2 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 | 110
3 | Номинальный рабочий ток (А) | 800 | 800
4 | Тип внутренней изоляции | Твердая RIP | Твердая RIP
5 | Тип внешней изоляции | фарфор | фарфор
Начальник СТЭ А.В. Бичевин