Приложение №2

28.07.15 г.  № 02-01-07-140

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 | шт. | 1 |
| 2 | Ввод высоковольтный | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-03 | шт. | 2 |
|  | Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |  |

  - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 | шт. | 1 |
|  | Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-03 | шт. | 1 |
|  | Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Отгрузочные реквизиты: Ст. Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 | шт. | 1 |
|  | Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477. Адрес склада: 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |  |

2. Условия поставки продукции.

2.1. Срок поставки:  до 31.10.2015г. с правом досрочной поставки.

2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет производиться в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

- 3. Отборочные критерии к продукции.

3.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, но не более 6 лет с даты выпуска. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2.	 Продукция должна быть новой 2015г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №2.1.

3.3. Тип внутренней и внешней изоляции указанной в Приложении №2.1. изменению не подлежит.

4. Отборочные  критерии к поставщику.

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.3. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.