Приложение №1

Техническое задание на закупку «Арматуры для провода СИП»

способом закрытым запросом цен  на  ЭТП.

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

  - Филиал «Амурские  электрические сети»

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный клиновой зажим | DN 35 (25-35мм2) | шт | 35 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 2 | Вязка спиральная | СВ 35 | компл | 20 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 3 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт | 50 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 4 | Зажим ответвительный | N640 | шт | 80 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 5 | Зажим ответвительный | P 616R | шт | 1 200 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 6 | Спиральная вязка | СВ 70 | шт | 60 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 7 | Устройство для наложения защитного заземления | СЕ 3 | шт | 78 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |

1.5.Адреса Грузополучателей:

- филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579;

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- 2.Отборочные критерии к поставщику:

2.1. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

3.1. Отборочные критерии к продукции:

3.1 Участник должен предоставить ТУ на предлагаемую продукцию.

3.2. Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51177-98 а также соответствовать европейскому стандарту CENELEC EN50483, EN50397 c обязательным предоставлением отсканированного сертификата соответствия (декларации о соответствии).

3.3. Участник должен предоставить протокол испытаний проведенных независимыми сертифицированными лабораториями и заключение о возможности ее использования с российскими СИП, изготовленными в соответствии с ГОСТ 31946-2012.

3.4. Период поставки продукции 30 ноября 2015г.

3.5 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не     позднее 30 декабря  2015 года.

3.6. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию.

3.7. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

3.8. Продукция должна быть новая выпуск 2015 г. и ранее не использованной.

3.9. Соответствовать климатическим условиям (возможность монтажа при -20ºС, эксплуатация до -60ºС).

3.10. Коррозионная стойкость и механическая прочность металлических деталей линейной арматуры, электрическая и механическая прочность изделий из полимерных материалов должны соответствовать требованиям стандарта CENELEC EN50483, EN50397.

3.11. Арматура отдельно взятого производителя должна охватывать всю номенклатуру изделий, необходимую для монтажа и ремонта ВЛИ  и ВЛЗ.

3.12. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога с указанием производителя..

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.