### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Заместитель главного инженера по охране труда - начальник службы ___________________ М.Н. Муляр | «Утверждаю» Заместитель директора – главный инженер ________________ А.В. Бакай «___» _________ 2015г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на обслуживание систем пожарной сигнализации для СП «ЦЭС»

- Объект торгов:

Пожарная защита помещений баз:

- Благовещенского РЭС и базы СП ЦЭС,  расположенные в г. Благовещенске,

- Волковского СУ,  расположенного в с. Волково Благовещенского района,

- Сергеевского СУ,  расположенного в с. Сергеевка Благовещенского района,

- Новопетровского СУ, расположенного в с. Новопетровка, Благовещенского

района,

- Белогорского РЭС,  расположенного в г. Белогорске,

- Томичёвского СУ,  расположенного в с. Томичи Белогорского района,

- Возжаевского СУ, расположенного в с. Возжаевка Белогорского района,

- ПС 110/35/10 «Возжаевка»,  в с. Возжаевка Белогорского района,

- Ивановского РЭС, расположенная в с. Ивановка,

- Березовского СУ,  расположенного в с. Березовка Ивановского района,

- Тамбовского РЭС, расположенного в с. Тамбовка Тамбовского района,

- Константиновского РЭС, расположенного в с. Константиновка,

- Нижнеполтавского СУ, расположенного в с. Нижняя-Полтавка    Константиновского района,

- Поздеевского СУ, расположенного с.Поздеевка Ромненского района,

- Хохлатского СУ, расположенного в с.Чергали Ромненского района,

- Ромненского РЭС, расположенного в с. Ромны,

автоматические установки адресной пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией  персонала, охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5».

2. Объем работ:

Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации   определяется по списку оборудования (приложение №1-16.) подлежащего техническому обслуживанию и должен соответствовать ГОСТ Р 54101-2010 (Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»).

3.  Дополнительные условия:

Работы производятся в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия на   правах персонала СМО с соблюдением норм и правил охраны труда и  пожарной  безопасности в соответствии с действующими нормами и     правилами. На основании федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ ст. 12 п. 15 наличие лицензии обязательно.

- Сроки выполнения работ:

Начало работ             –       01 января 2016 года.

Окончание работ       –       31 декабря  2018 года.

5.  Заказчик:

Филиал АО ДРСК «Амурские электрические сети»

6.  Требования к выполнению работ:

Работы выполнить в соответствии с действующими государственными  нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими государственными стандартами), а также требованиями «Правил устройства электроустановок».

7. Требования к «подрядчикам»

7.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу и техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (предоставить копию)

7.2. Предоставление информации о положительной репутации, которая подтверждается отзывом (при наличии)

8.Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются подрядчиком «под ключ» с полной   комплектацией  материально-техническими ресурсами.

Приложения:

Приложение 1

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Благовещенского РЭС и базы СП ЦЭС, расположенного  в г. Благовещенске;

Приложение 2

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Волковского СУ, расположенного в с. Волково Благовещенского района;

Приложение 3

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Сергеевского СУ, расположенного в с. Сергеевка Благовещенского района;

Приложение 4

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Новопетровского СУ, расположенного в с. Новопетровка Благовещенского района;

Приложение 5

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Белогорского РЭС, расположенного в г. Белогорске;

Приложение 6

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Томичёвского СУ, расположенного в с. Томичи Белогорского района;

Приложение 7

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Возжаевского СУ, расположенного в с. Возжаевка Белогорского района;

Приложение 8

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации ПС 110/35/10 «Возжаевка», расположенного в с. Возжаевка Белогорского района;

Приложение 9

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Ивановского РЭС, расположенная в с. Ивановка;

Приложение 10

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Березовского СУ, расположенного в с. Березовка Ивановского района;

Приложение 11

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Тамбовского РЭС, расположенного в с. Тамбовка;

Приложение 12

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации

Константиновского РЭС, расположенного в с. Константиновка;

Приложение 13

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Нижнеполтавского СУ, расположенного в с. Нижняя-Полтавка Константиновского района;

Приложение 14

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Хохлатского СУ, расположенного в с.Чергали Ромненского района;

Приложение 15

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Поздеевского СУ, расположенного в с. Поздеевка Ромненского района;

Приложение 16

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Ромненского РЭС, расположенного в с. Ромны;

Приложение 17

- Сводный объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации.

Главный инженер                                                                                   Е.В. Соловьев