## База ЦЭС
Приложение 1
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Благовещенского РЭС и базы СП ЦЭС, расположенного в г. Благовещенск
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Пульт контроля и управления "С 2000" | шт | 3.1 | 2 | 6.2
2 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ","С 2000-4", Сигнал-20ПSMD, Циркон-8, Гранит-16, Гранит-8, Гранит-5, Гранит-3, Астра-712, радиопередатчики С 2000-РПИ | шт | 1.8 | 28 | 50.4
3 | Релейные модули С 2000-СП1, С 2000-СП2, адресный расширитель С 2000-АР2 | шт | 1.2 | 13 | 15.6
4 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, ИП212-41М, ИП 212-189 | шт | 0.1 | 430 | 43
5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 673 | 13.46
6 | Извещатель пожарный пламени, ИПДЛ | шт | 0.6 | 24 | 14.4
7 | Модуль порошкового тушения | шт | 0.3 | 12 | 3.6
8 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 260 | 5.2
9 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 4 | 2
10 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 20 | 2
11 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 22 | 33
12 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | шт | 0.1 | 105 | 10.5
13 | Источник бесперебойного питания | шт | 0.3 | 10 | 3
14 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 236 | 23.6
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 225.96

## Белогорск
Приложение № 5
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Белогорского РЭС, расположенного в г. Белогорске
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Пульт контроля и управления "С 2000" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
2 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ", Сигнал-20М, | шт | 1.8 | 3 | 5.4
3 | Релейные модули С 2000-СП1, С 2000-СП2, адресный расширитель С 2000-АР2 | шт | 1.2 | 9 | 10.8
4 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, ИП 212-189 | шт | 0.1 | 158 | 15.8
5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 165 | 3.3
6 | Модуль порошкового тушения | шт | 0.3 | 1 | 0.3
7 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 130 | 2.6
8 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
9 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 4 | 0.4
10 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 5 | 7.5
11 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | шт | 0.1 | 28 | 2.8
12 | Источник бесперебойного питания | шт | 0.3 | 5 | 1.5
13 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 57 | 5.7
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 59.7

## ПС Возжаевка
Приложение №8
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации ПС 110/35/10 "Возжаевка", расположенного в с. Возжаевка Белогорского района
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-5" | шт | 1.8 | 1 | 1.8
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 | шт | 0.1 | 22 | 2.2
4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 10 | 0.2
5 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
6 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 1 | 0.1
7 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 2 | 3
8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 2 | 0.2
9 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 7 | 0.7
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 11.8

## Паздеевка
Приложение 15
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Паздеевский СУ, расположенного в с. Паздеевка Ромненского РЭС
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3" | шт | 1.8 | 1 | 1.8
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-85 | шт | 0.1 | 6 | 0.6
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 16 | 0.32
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 5 | 0.1
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 1 | 0.1
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 2 | 3
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 3 | 0.3
10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 6 | 0.6
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 10.42

## Возжаевка
Приложение №7
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Возжаевского СУ, расположенного в с. Возжаевка Белогорского района
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3" | шт | 1.8 | 1 | 1.8
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | шт | 0.1 | 10 | 1
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 22 | 0.44
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 15 | 0.3
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 1 | 0.1
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 2 | 3
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | шт | 0.1 | 5 | 0.5
10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 6 | 0.6
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 11.34

## Томичи
Приложение №6
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Томичевского СУ, расположенного в с. Томичи Белогорского района
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-8" | шт | 1.8 | 1 | 1.8
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | шт | 0.1 | 12 | 1.2
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 30 | 0.6
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 15 | 0.3
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 1 | 0.1
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 2 | 3
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | шт | 0.1 | 5 | 0.5
10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 10 | 1
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 12.1

## Ивановка
Приложение 9
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации базы Ивановского РЭС, расположенного в с. Ивановка
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Пульт контроля и управления "С 2000М" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
2 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ", Сигнал-10 | шт | 1.8 | 2 | 3.6
3 | Блок индикации С 2000-БКИ, адресный расширитель С 2000-СП1, С 2000-СП2 | шт | 1.2 | 4 | 4.8
4 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | шт | 0.1 | 48 | 4.8
5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 68 | 1.36
6 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 65 | 1.3
7 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
8 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 3 | 0.3
9 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 4 | 6
10 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | шт | 0.1 | 10 | 1
11 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б | шт | 0.3 | 4 | 1.2
12 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 19 | 1.9
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 29.86

## Березовка
Приложение №10
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Березовского СУ, расположенного в с. Березовка Ивановского района
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-5" | шт | 1.8 | 1 | 1.8
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | шт | 0.1 | 18 | 1.8
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 16 | 0.32
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 10 | 0.2
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 1 | 0.1
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 2 | 3
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 3 | 0.3
10 | Источник бесперебойного питания | шт | 0.3 | 1 | 0.3
11 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 6 | 0.6
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 12.02

## Константиновский РЭС
Приложение 12
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации базы Константиновского РЭС, расположенный в с. Константиновка
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Пульт контроля и управления "С 2000М" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
2 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ", Альтоника, Гранит-5, Сигнал-10 | шт | 1.8 | 5 | 9
3 | Релейные модули С 2000-СП1, С 2000-СП2, адресный расширитель С 2000-АР2 | шт | 1.2 | 4 | 4.8
2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, ИП 212-189 | шт | 0.1 | 47 | 4.7
3 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 130 | 2.6
4 | ПМ "Мангуст-6" | шт | 0.3 | 2 | 0.6
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 85 | 1.7
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 4 | 0.4
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 5 | 7.5
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | шт | 0.1 | 16 | 1.6
10 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б | шт | 0.3 | 5 | 1.5
11 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 34 | 3.4
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 41.4

## Нижняя Полтавка
Приложение № 13
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Нижнеполтавского СУ, расположенного в с. Нижняя -Полтавка Константиновского района
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-5" | шт | 1.8 | 1 | 1.8
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-85 | шт | 0.1 | 16 | 1.6
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 16 | 0.32
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 10 | 0.2
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 1 | 0.1
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 2 | 3
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 3 | 0.3
10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 7 | 0.7
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 11.62

## Ромненский РЭС
Приложение 16
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации базы Ромненского РЭС, расположенного в с. Ромны
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Пульт контроля и управления "С 2000" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
2 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ", "С 20004", "Сигнал-10" | шт | 1.8 | 4 | 7.2
3 | Релейные модули С 2000-СП1, блок индикации С 2000-БКИ | шт | 1.2 | 2 | 2.4
4 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, ИП 212-189 | шт | 0.1 | 64 | 6.4
5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 73 | 1.46
6 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 80 | 1.6
7 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
8 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 4 | 0.4
9 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 5 | 7.5
10 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 15 | 1.5
11 | Источник бесперебойного питания | шт | 0.3 | 4 | 1.2
12 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 60 | 6
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 39.26

## Хохлатка
Приложение 14
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Хохлатского СУ Ромненского РЭС, расположенного в с.Чергали Ромненского района
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3" | шт | 1.8 | 1 | 1.8
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-85 | шт | 0.1 | 2 | 0.2
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 8 | 0.16
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 5 | 0.1
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 1 | 0.1
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 2 | 3
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 1 | 0.1
10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 2 | 0.2
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 9.26

## Тамбовский РЭС
Приложение № 11
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Тамбовского РЭС, расположенного в с. Тамбовка
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный Гранит-16, Гранит-5, Гранит-3, Астра 712 | шт | 1.8 | 5 | 9
2 | Радиопередатчик/приемник Астра РПУ | шт | 1.8 | 5 | 9
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | шт | 0.1 | 118 | 11.8
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 64 | 1.28
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 90 | 1.8
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 2 | 1
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 5 | 0.5
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 11 | 16.5
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 26 | 2.6
10 | Источник бесперебойного питания | шт | 0.3 | 5 | 1.5
11 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 60 | 6
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 60.98

## Сергеевка
Приложение №3
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Сергеевского СУ, расположенного в с.Сергеевка Благовещенского района
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3" | шт | 1.8 | 2 | 3.6
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | шт | 0.1 | 8 | 0.8
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 20 | 0.4
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 15 | 0.3
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 2 | 1
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 2 | 0.2
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 3 | 4.5
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 3 | 0.3
10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 6 | 0.6
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 14.8

## Новопетровка
Приложение №4
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Новопетровского СУ, расположенного в с. Новопетровка Благовещенского района
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3" | шт | 1.8 | 1 | 1.8
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | шт | 0.1 | 2 | 0.2
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 20 | 0.4
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 10 | 0.2
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 1 | 0.1
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 2 | 3
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 1 | 0.1
10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 2 | 0.2
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 9.6

## Волково
Приложение №2
Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Волковского СУ, расположенного в с. Волково Благовещенского района
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во (У.У) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.У )
1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-5" | шт | 1.8 | 1 | 1.8
2 | СПИ "Контакт 5 GSM" | шт | 3.1 | 1 | 3.1
3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | шт | 0.1 | 6 | 0.6
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | шт | 0.02 | 16 | 0.32
5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | шт | 0.02 | 10 | 0.2
6 | Светильник аварийного освещения | шт | 0.5 | 1 | 0.5
7 | Выключатель автоматический до 10А | шт | 0.1 | 1 | 0.1
8 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | шт | 1.5 | 2 | 3
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 0.1 | 2 | 0.2
10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | шт | 0.1 | 4 | 0.4
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  | (у.у.) | 10.22

## Сводная
Приложение 17
Сводная таблица объемов технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией
№ п/п | Наименование | Всего (У.У)
1 | База СП ЦЭС | 225.96
2 | База Белогорского РЭС | 59.7
3 | ПС 110/35/10 "Возжаевка" | 11.8
4 | Возжаевский СУ БелРЭС | 11.34
5 | Томичевский СУ БелРЭС | 12.1
6 | Ивановский РЭС | 29.86
7 | Березовский СУ Ивановского РЭС | 12.02
8 | База Константиновского РЭС | 41.4
9 | Нижнеполтавский СУ КонстРЭС | 11.62
10 | База Ромненского РЭС | 39.26
11 | Хохлатский СУ РРЭС | 9.26
12 | Паздеевский СУ РРЭС | 10.42
13 | База Тамбовского РЭС | 60.98
14 | Сергеевский СУ БлагРЭС | 14.8
15 | Новопетровский СУ БлагРЭС | 9.6
16 | Волковский СУ БлагРЭС | 10.22
Итого за 1 месяц в у.у.: |  | 570.34
Итого за 12 месяцев в у.у.: |  | 6844.08