__.10.2015 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку Запчасти к силовым выключателям.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 102.1 для  филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети»).

Спецификация № 1  - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:

| № п/п |  | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  |  | - 1 240 | - 1 193 | - 47 |
| 1 |  | - Блок контакт к ВМП, МКП,С-35, КБО 5БП.551.039.02 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 2 |  | - Блок контакт КБВ к ВМП, МКП, С-35, КБВ 5БП.551.094.01 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 3 |  | - Блок-контакт КБВ к ВМП-10, 5ву.551.018 | шт | - 1 | - 1 |  |
| 4 |  | - Втулка для выключателя ВТ-35, 5ФБ.221.026 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 5 |  | - Втулка для выключателя ВТ-35, 5ФБ.221.025 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 6 |  | - Изолятор для выключателя ВМГ-133, 6КЧ.280.004 | шт | - 3 | - 3 |  |
| 7 |  | - Изолятор к ВМП-10, 6БП.281.014 | шт | - 30 | - 30 |  |
| 8 |  | - Изолятор к ВМПЭ-10-630-1600А, 8БП.720.053 | шт | - 2 | - 2 |  |
| 9 |  | - Изолятор проходной для ВМПЭ-10, ВЕЮИ.686.154.002 | шт | - 3 | - 3 |  |
| 10 |  | - Изоляция бака С-35, 5БП.750.636 | шт | - 8 | - 8 |  |
| 11 |  | - Камера для ВМГ-10, 5ВУ.740.008 | шт | - 1 | - 1 |  |
| 12 |  | - Камера для ВК-10, ВИЕЮ.686.424.001 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 13 |  | - Камера дугогасимтельная к С-35, 5СЯ.740.169 | шт | - 49 | - 49 |  |
| 14 |  | - Камера дугогасительная к ВМПЭ-10, 5БП.740.234 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 15 |  | - Камера дугогасительная для ВМД-35, 5ФБ.740.003 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 16 | - Камера дугогасительная к ВТ-35, ВИЕЦ.686.422.002 |  | шт | - 3 | - 3 |  |
| 17 | - Камера к ВМПЭ-10-630-1600А, 5БП.740.032 |  | шт | - 10 | - 10 |  |
| 18 | - Катушка включения ПЭВ 11 (ВМПЭ-10-630/1000-20 кА, 5БП.522.301-02 |  | шт | - 1 | - 1 |  |
| 19 | - Катушка включения ПС-10Ж (ВМГ, ВМ-35) 1Б-50448, 1Б-50448 |  | шт | - 1 | - 1 |  |
| 20 | - Катушка включения ПЭ-11 (ВМП-10), 5БП.522.301 |  | шт | - 3 | - 3 |  |
| 21 | - Катушка включения к приводу ПП-67К, ЭВ перем. 220 В- 47 Ом |  | шт | - 15 | - 12 | - 3 |
| 22 | - Катушка отключения к ПЭ-11, 5СЯ.520.302-13 |  | шт | - 1 | - 1 |  |
| 23 | - Катушка отключения к ШПЭ-12 (С-35-630), 5СЯ.520.302.10 |  | шт | - 4 | - 4 |  |
| 24 | - Катушка отключения к приводу ПП-67К, ЭО перем.220 В- 39 Ом |  | шт | - 23 | - 20 | - 3 |
| 25 | - Катушка отключения к ПЭ-11 (ВМП-10), 5СЯ.520.302.02 |  | шт | - 5 | - 5 |  |
| 26 | - Катушка отключения к ШПЭ-12 (С-35-630) 110В, 5СЯ.520.302.11 |  | шт | - 4 | - 4 |  |
| 27 | - Колпачок 8БП.307.026, 8БП.307.026 |  | шт | - 1 | - 1 |  |
| 28 | - Кольцо к ВМТ, 8БП.372.281 |  | шт | - 6 | - 6 |  |
| 29 | - Кольцо ВМП-10,ВМПЭ-10, 8БП.371.018 |  | шт | - 88 | - 88 |  |
| 30 | - Кольцо к ВМПЭ-10-2500-3150А, 8БП.218.043 |  | шт | - 1 | - 1 |  |
| 31 | - Комплект контактов к ВТ-35, ВИЕЦ.685.174.001,ВИЕЦ.685.174.002 |  | шт | - 6 | - 6 |  |
| 32 | - Контакт к ВМП, 5СЯ.551.246 |  | шт | - 1 | - 1 |  |
| 33 | - Контакт розеточный для ВМГ-10, 5ВУ.551.096 |  | шт | - 10 | - 10 |  |
| 34 | - Контакт розеточный для ВМГ-133, 5ВУ.551.032 |  | шт | - 6 | - 6 |  |
| 35 | - Ламель, ВЕЮИ.685.175.001 |  | шт | - 45 | - 45 |  |
| 36 | - Ламель (630) к ВМПЭ-10-630-1600, 5БП.572.011 |  | шт | - 85 | - 85 |  |
| 37 | - Ламель для ВМГ-10, 5ВУ.572.004 |  | шт | - 1 | - 1 |  |
| 38 | - Манжета, 8ВУ.778.001 |  | шт | - 24 | - 24 |  |
| 39 | - Маслоуказатель к С-35, 6БП.349.105 |  | шт | - 63 | - 63 |  |
| 40 | - Маслоуказатель к МКП-110, У-110, 6БП.349.008 |  | шт | - 18 | - 18 |  |
| 41 | - Маслоуказатель, ВК-10,ВКЭ-10, 8КА.441.032 |  | шт | - 36 | - 36 |  |
| 42 | - Нагреватель к МКП-110, У-110-2000-40, 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220) |  | шт | - 15 | - - | - 15 |
| 43 | - Наконечник для ВМГ-10, 5ВУ.551.021 |  | шт | - 12 | - 12 |  |
| 44 | - Наконечник к ВМПЭ-10, 8БП.426.001 |  | шт | - 10 | - 10 |  |
| 45 | - Прокладка, ВЕЮИ.754.152.019 |  | шт | - 45 | - 45 |  |
| 46 | - Прокладка , ВИЕЮ.754.152.012 |  | шт | - 45 | - 45 |  |
| 47 | - Прокладка, ВИЕЮ.754.152.003 |  | шт | - 21 | - 21 |  |
| 48 | - Прокладка, 8КА.371.053 |  | шт | - 18 | - 18 |  |
| 49 | - Прокладка, 8КА.371.111 |  | шт | - 18 | - 18 |  |
| 50 | - Прокладка к ВМПЭ-10-2500-3150, 8БП.155.538 |  | шт | - 81 | - 81 |  |
| 51 | - Прокладка к ВМПЭ--10-2000-3150, 8БП.372.018 |  | шт | - 19 | - 19 |  |
| 52 | - Прокладка 5ФБ.760.000 для ВТ-35, 5ФБ.760.000 |  | шт | - 3 | - 3 |  |
| 53 | - Прокладка ВК-10, ВИЕЮ.754.152.004 |  | шт | - 25 | - 25 |  |
| 54 | - Прокладка к ВК-10, 8КА.371.092 |  | шт | - 25 | - 25 |  |
| 55 | - Прокладка к ВК-10, 8КА.371.094 |  | шт | - 25 | - 25 |  |
| 56 | - Прокладка к ВК-10, 8КА.371.091 |  | шт | - 37 | - 37 |  |
| 57 | - Прокладка к ВПМ-10, ВЕЮИ.754.152.020 |  | шт | - 15 | - 15 |  |
| 58 | - Прокладка к ВПМ-10, ВЕЮИ.754.152.010 |  | шт | - 15 | - 15 |  |
| 59 | - Прокладка к выключателю ВК-10, 8КА.371.035 |  | шт | - 18 | - 18 |  |
| 60 | - Прокладка к выключателю ВК-10, 8КА.371.089 |  | шт | - 30 | - 30 |  |
| 61 | - Прокладка к С-35, 5СЯ.766.128 |  | шт | - 16 | - 16 |  |
| 62 | - Прокладка к С-35 , 5СЯ.766.004 |  | шт | - 18 | - 18 |  |
| 63 | - Прокладка к С-35, 5СЯ.760.000 |  | шт | - 13 | - 13 |  |
| 64 | - Прокладка лаза к У-110, МКП-110, 8БП.371.127 |  | шт | - 3 | - 3 |  |
| 65 | - Прокладка маслоуказателя (к ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10), 8КА.371.054 |  | шт | - 9 | - 9 |  |
| 66 | - Связь гибкая 630А для ВМГ-10, 8ВУ.505.024 |  | шт | - 4 | - 4 |  |
| 67 | - Связь гибкая для ВМГ-10, 5ВУ.505.023 |  | шт | - 1 | - 1 |  |
| 68 | - Стекло маслоуказателя ВМГ-133, 8ВУ.175.008 |  | шт | - 6 | - 6 |  |
| 69 | - Трубка к ВМПЭ-10-630-1600, 8БП.724.124 |  | шт | - 2 | - 2 |  |
| 70 | - Трубка маслоуказателя (к ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10), 8КА.724.009 |  | шт | - 46 | - 36 | - 10 |
| 71 | - Трубка стеклянная к С-35М, МКП-35, 8БП.771.213 |  | шт | - 10 | - - | - 10 |
| 72 | - Тяга к ВМПЭ-10-2500-3150А, 5БП.743.113 |  | шт | - 6 | - 6 |  |
| 73 | - Тяга для ВМГ-133, 5ВУ.234.020 |  | шт | - 8 | - 8 |  |
| 74 | - Уплотнение, 8ВУ.370.024 |  | шт | - 9 | - 9 |  |
| 75 | - Уплотнение бака С-35, 8СЯ.372.052 |  | шт | - 6 | - - | - 6 |
| Отгрузочные реквизиты Филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |  |

Спецификация № 2 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Cвязь гибкая | ВЕЮИ.757.443.003 | шт | 3 |
| 2 | Cвязь гибкая на ВМГ-133 | 8ВУ.505.002 | шт | 3 |
| 3 | Втулка к ВТ-35 | ВИЕЦ.713.341.003 | шт | 2 |
| 4 | Изолятор для выключателя ВМГ-133 | 6КЧ.280.004 | шт | 3 |
| 5 | Изоляция бака С-35 | 5БП.750.636 | шт | 9 |
| 6 | Камера дугогасительная к С-35 | 5СЯ.740.169 | шт | 10 |
| 7 | Камера гасительная ВТ-35 | ВИЕЦ.686.422.002 | шт | 7 |
| 8 | Камера дугогасительная вакуумная ВВТЭ-М-10-20/630 УХЛ2 | КДВХ3-10-20/1600 УХЛ2 на 20 кА | шт | 3 |
| 9 | Камера дугогасительная для ВМГ-133 | 5ВУ.740.000 | шт | 1 |
| 10 | Камера дугогасительная к ВПМ-10/630 | ВЕЮИ.686.424.003 | шт | 3 |
| 11 | Катушка включения ПС-10Ж (ВМГ; ВМ-35) | 1Б-50448 | шт | 1 |
| 12 | Катушка отключения ПЭ-11 | 5СЯ.520.302-13 | шт | 1 |
| 13 | Кольцо для ВПМ-10 | ВЕЮИ.711.171.003 | шт | 3 |
| 14 | Кольцо дугогасительной камеры | ВЕЮИ.686.424.001 | шт | 3 |
| 15 | Комплект контактов ВТ-35 | ВИЕЦ.685.174.001,ВИЕЦ.685.174.002 | шт | 2 |
| 16 | Контакт | 5БП.551.726 | шт | 2 |
| 17 | Контакт неподвижный | 5ФБ.552.005 | шт | 6 |
| 18 | Контакт подвижный к ВТД-35, ВТ-35 | ВИЕЦ.685.174.002 | шт | 6 |
| 19 | Контакт розеточный для ВК-10 | ВЕЮИ.685.122.002 | шт | 3 |
| 20 | Контакт розеточный для ВМГ-10 | 5ВУ.551.096 | шт | 1 |
| 21 | Контакт розеточный для ВМГ-133 | 5ВУ.551.032 | шт | 13 |
| 22 | Ламель ВМГ-133 | 5ВУ.572.002.2 | шт | 15 |
| 23 | Ламель | ВЕЮИ.685.175.001 | шт | 6 |
| 24 | Латушка отключения к ШПЭ-12 | 5СЯ.520.302.10 | шт | 1 |
| 25 | Лебедка съемная для ВМД-35 | 6БП.773.006 | шт | 1 |
| 26 | Манжета | 8ВУ.778.001 | шт | 10 |
| 27 | Манжета к ВМГ-133 | 8ВУ.778.000 | шт | 9 |
| 28 | Нагреватель МКП-110, У-110-2000-40 | 6СЯ.319.022 ТЭН-240Б-13/1,6И220 | шт | 23 |
| 29 | Обойма к ВК-10 | ВЕЮИ.711.143.001 | шт | 3 |
| 30 | Перемычка С-35 | 5БП.585.145 | шт | 19 |
| 31 | Прокладка для ВТ-35 | 5ФБ.760.000 | шт | 2 |
| 32 | Прокладка | ВИЕЮ.754.152.012 | шт | 18 |
| 33 | Прокладка ВК-10 | ВИЕЮ.754.152.004 | шт | 18 |
| 34 | Прокладка к ВК-10 | 8КА.371.092 | шт | 18 |
| 35 | Прокладка к выключателю ВК-10 | 8КА.371.035 | шт | 18 |
| 36 | Прокладка маслоуказателя (к ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10) | 8КА.371.054 | шт | 1 |
| 37 | Пружина С-35М-630 | 8БП.281.736 | шт | 3 |
| 38 | Пружина С-35 | 8БП.281.737 | шт | 3 |
| 39 | Пружина к ВМГ-133 | 8ВУ.281.000 | шт | 9 |
| 40 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10 | 8ВУ.505.024 | шт | 3 |
| 41 | Связь гибкая к ВМГ | 8ВУ.505.002 | шт | 6 |
| 42 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 | 8ВУ.175.008 | шт | 1 |
| 43 | Стержень ВК-10 | ВИЕЮ.685.174.010 | шт | 9 |
| 44 | Стержень токоведущий 630А к ВМГ-133/1000 | 5ВУ.540.000 | шт | 3 |
| 45 | Токоотвод для ВК-10 | ВИЕЮ.685.123.004-01 | шт | 3 |
| 46 | Толкатель ВК-10 | ВИЕЮ.713.343.001 | шт | 3 |
| 47 | Траверса к масляному выключателю ВТ-35 | ВИЕЦ.685.111.002 | шт | 2 |
| 48 | Трубка стеклянная к С-35М, МКП-35 | 8БП.771.213 | шт | 3 |
| 49 | Тяга ВМГ-133 | 5ВУ.234.020 | шт | 3 |
| 50 | Уплотнение бака С-35 | 8СЯ.372.052 | шт | 27 |
| 51 | Цилиндр б/б ВМГ-133 | 8ВУ.777.000 | шт | 1 |
| 52 | Цилиндр м/б ВМГ-133 | 8ВУ.770.006 | шт | 1 |
| 53 | Шайба С-35, МКП-35, ВМТ, У-110 | 8БП.370.047 | шт | 3 |
| 54 | Шайба | 8ВУ.370.021 | шт | 6 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973 |  |  |  |  |

Спецификация № 3 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети":

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Блок контакт к ВМП, МКП,С-35 | КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 21 |
| 2 | Блок контакт к ВМП, МКП, С-35 - | КБО 5БП.551.039.02 | шт | 21 |
| 3 | Блок-контакт исп.1.2.2-90 для С-35М/630А | КСА-12 | шт | 12 |
| 4 | Блок-контакт исп.1.2.2-90 для С-35М/630А | КСА-4 | шт | 16 |
| 5 | Изолятор проходной ВМПЭ-10 | ВЕЮИ.686.154.002 | шт | 3 |
| 6 | Камера дугогасительная к С-35 | 5СЯ.740.169 | шт | 10 |
| 7 | Камера гасительная ВТ-35 | ВИЕЦ.686.422.002 | шт | 3 |
| 8 | Камера дугогасительная для ВМГ-133 | 5ВУ.740.000 | шт | 6 |
| 9 | Катушка включения ПЭВ-11(ВМПЭ-10-630\1000-20кА) | 5БП.522.301-02 | шт | 5 |
| 10 | Катушка включения ПЭВ-12А(ВМПЭ-10-630-31;5кА) | 5БП.522.301-04 | шт | 5 |
| 11 | Катушка включения ВМТ-110 | 5СЯ.520.307 | шт | 1 |
| 12 | Катушка включения для привода ШПЭ-44У1 220В | 5СЯ.520.277.04 | шт | 1 |
| 13 | Катушка включения к МКП-110 | 5СЯ.520.277-02 | шт | 1 |
| 14 | Катушка отключения ШПЭ-31,ШПЭ-33,ШПЭ-44 (МКП-35,МКП-110, У-110-2000-40) 220В | 5СЯ.520.302-04 | шт | 3 |
| 15 | Катушка отключения к ППрК (ВМТ) | 5СЯ.520.307-06 | шт | 1 |
| 16 | Катушка отключения ПЭВ-11А (ВМПЭ-10-630/1000-20кА) | 5СЯ.520.302 | шт | 10 |
| 17 | Кольцо ВМП-10,ВМПЭ-10 | 8БП.371.018 | шт | 10 |
| 18 | Контакт | 5БП.551.726 | шт | 22 |
| 19 | Контакт неподвижный к ВТ-35 | ВИЕЦ.685.174.001 | шт | 1 |
| 20 | Контакт подвижный к ВТД-35, ВТ-35 | ВИЕЦ.685.174.002 | шт | 1 |
| 21 | Контакт розеточный для ВМГ-133 | 5ВУ.551.032 | шт | 27 |
| 22 | Латушка отключения к ШПЭ-12 | 5СЯ.520.302.10 | шт | 6 |
| 23 | Маслоуказатель МКП-110, У-110 | 6БП.349.008 | шт | 2 |
| 24 | Маслоуказатель С-35 | 6БП.349.105 | шт | 14 |
| 25 | Маслоуказатель стрелочный | МС-2-720 | шт | 3 |
| 26 | Нагреватель МКП-110, У-110-2000-40 | 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220 | шт | 45 |
| 27 | Наконечник для ВМГ-10 | 5ВУ.551.021 | шт | 27 |
| 28 | Нож нижний для ячеек КРУ-2-10 | 5УИ.566.012.02 | шт | 3 |
| 29 | Прокладка ВМПЭ-10-2500-3150А | 8БП.155.538 | шт | 10 |
| 30 | Прокладка С-35 | 5СЯ.760.000 | шт | 24 |
| 31 | Прокладка для ВТ-35 | 5ФБ.760.000 | шт | 7 |
| 32 | Прокладка | ВЕЮИ.754.152.019 | шт | 23 |
| 33 | Прокладка | ВИЕЮ.754.152.012 | шт | 9 |
| 34 | Прокладка к МКП-35, С-35, ВМТ, У-110, У-220 | 8БП.155.022 | шт | 33 |
| 35 | Пружина С-35 | 8БП.281.737 | шт | 1 |
| 36 | связь гибкая ВМГ-133 | 8ВУ.505.001 | шт | 3 |
| 37 | Траверса к масляному выключателю ВТ-35 | ВИЕЦ.685.111.002 | шт | 1 |
| 38 | Трубка стеклянная МКП-110, У-110 | 8БП.771.213-01 | шт | 2 |
| 39 | Трубка стеклянная к С-35М, МКП-35 | 8БП.771.213 | шт | 3 |
| 40 | Тяга ВМПЭ-10-2500-3150А | 5БП.743.113 | шт | 2 |
| 41 | Уплотнение бака С-35 | 8СЯ.372.052 | шт | 42 |
| 42 | Штанга С-35 | 5БП.743.093 | шт | 1 |
| 43 | Штанга к ВТ-35 | ВИЕЦ.686.236.002 | шт | 1 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |

Спецификация № 4 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети":

| № п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  | - 429 | - 423 | - 6 |
| 1 | - Изолятор для выключателя ВМГ-133, 6КЧ.280.004 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 2 | - Камера дугогасгасительная с шунтом МКП-110, 5БП.740.167 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 3 | - Камера дугогасимтельная к С-35, 5СЯ.740.169 | шт | - 11 | - 11 |  |
| 4 | - Камера дугогасительная для ВМГ-133, 5ВУ.740.000 | шт | - 21 | - 21 |  |
| 5 | - Катушка включения ПС-10Ж (ВМГ, ВМ-35) 1Б-50448, 1Б-50448 | шт | - 8 | - 8 |  |
| 6 | - Кольцо 8СЯ.370.145, 8СЯ.370.145 | шт | - 51 | - 51 |  |
| 7 | - Контакт к С-35, 5БП.551.726 | шт | - 20 | - 20 |  |
| 8 | - Контакт неподвижный к ВМ-35, 8БП.551.087 | шт | - 15 | - 15 |  |
| 9 | - Контакт подвижный к МКП-110, 5СЯ.551.194 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 10 | - контакт розеточный для ВМГ-133, 5ВУ.551.032 | шт | - 27 | - 27 |  |
| 11 | - Ламель для ВМГ-133, 5ВУ.572.002.2 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 12 | - Манжета к ВМГ-133, 8ВУ.778.000 | шт | - 51 | - 51 |  |
| 13 | - Маслоуказатель к С-35, 6БП.349.105 | шт | - 13 | - 13 |  |
| 14 | - Маслоуказатель к МКП-110, У-110, 6БП.349.008 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 15 | - Нагреватель к МКП-110, У-110-2000-40, 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220 | шт | - 12 | - 6 | - 6 |
| 16 | - Прокладка лаза к У-110, МКП-110, 8БП.371.127 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 17 | - Пружина к ВМГ-133, 8ВУ.281.000 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 18 | - Пружина к С-35, 8БП.281.736 | шт | - 38 | - 38 |  |
| 19 | - Рычаг изоляционный, ВЕЮИ.743.125.006 | шт | - 18 | - 18 |  |
| 20 | - связь гибкая для ВМГ-133, 8ВУ.505.001 | шт | - 18 | - 18 |  |
| 21 | - Стекло маслоуказателя ВМГ-133, 8ВУ.175.008 | шт | - 21 | - 21 |  |
| 22 | - Стержень для ВМГ-10, 5ВУ.540.007 | шт | - 15 | - 15 |  |
| 23 | - Тяга для ВМГ-133, 5ВУ.234.020 | шт | - 24 | - 24 |  |
| 24 | - Цилиндр м/б ВМГ-133, 8ВУ.770.006 | шт | - 6 | - 6 |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |

Спецификация № 5 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

| № п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  | - 156 | - 143 | - 13 |
| 1 | - Изолятор для выключателя ВМГ-133, 6КЧ.280.004 | шт | - 11 | - 11 |  |
| 2 | - Камера дугогасительная для ВК-10, ВИЕЮ.686.425.001 | шт | - 2 | - 2 |  |
| 3 | - Камера дугогасительная для ВМГ-133, 5ВУ.740.000 | шт | - 8 | - 8 |  |
| 4 | - Катушка включающая для ВК-10, ВИЕЮ.685.421.008 | шт | - 1 | - - | - 1 |
| 5 | - Катушка включения к приводу ППрК-1800, 5СЯ.520.307.-02 | шт | - 3 | - - | - 3 |
| 6 | - Катушка включения МКП-110 110/220В, 5БП.520.277-02 | шт | - 1 | - - | - 1 |
| 7 | - Катушка включения ПЭ-11 (ВМП-10), 5БП.522.301 | шт | - 1 | - - | - 1 |
| 8 | - Катушка отключающая для ВК-10, ВКЭ-10, ВИЕЮ.685.452.002-03 | шт | - 3 | - 3 | - - |
| 9 | - Катушка отключения к ПЭ-11, 5СЯ.520.302-13 | шт | - 2 | - - | - 2 |
| 10 | - Катушка отключения к ППРк (ВМТ) 220В, 5СЯ.520.307-06 | шт | - 3 | - - | - 3 |
| 11 | - Колпак, ВК-10, 8КА.307.032 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 12 | - контакт розеточный для ВМГ-133, 5ВУ.551.032 | шт | - 11 | - 11 |  |
| 13 | - Ламель для ВМГ-133, 5ВУ.572.002.2 | шт | - 11 | - 11 |  |
| 14 | - Манжета к ВМГ-133, 8ВУ.778.000 | шт | - 11 | - 11 |  |
| 15 | - Маслоуказатель, ВК-10,ВКЭ-10, 8КА.441.032 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 16 | - Прокладка ВК-10, ВИЕЮ.754.152.004 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 17 | - Прокладка к ВК-10, 8КА.371.092 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 18 | - Прокладка к ВК-10, 8КА.371.091 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 19 | - Связь гибкая к ВМГ-133, 8ВУ.505.002 | шт | - 11 | - 11 |  |
| 20 | - Стекло маслоуказателя ВМГ-133, 8ВУ.175.008 | шт | - 11 | - 11 |  |
| 21 | - Устройство коммутирующее вспомогательных цепей КСА-1-12У2, КСА-1-12У2 | шт | - 8 | - 6 | - 2 |
| 22 | - Цилиндр б/б ВМГ-133, 8ВУ.777.000 | шт | - 10 | - 10 |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: 679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |  |  |

Спецификация № 6 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК»  «Южно-Якутские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Cвязь гибкая к ВМПЭ-10-630-1600 | 5БП.505.089 | шт | 3 |
| 2 | Блок контакт | КСА-8 | шт | 5 |
| 3 | Блок контакт к ВМП, МКП, С-35 | КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 10 |
| 4 | Блок контакт к ВМП, МКП, С-35 | КБО 5БП.551.039.02 | шт | 10 |
| 5 | Блок-контакт | КСА-2 | шт | 2 |
| 6 | Буфер к МКП | 5БП.287.084 | шт | 3 |
| 7 | Вал к ВМПЭ-10-630-1600 | 5СЯ.200.109 | шт | 3 |
| 8 | Винт предохранительного клапана | 8БП.906.127 | шт | 6 |
| 9 | Камера дугогасительная к С-35 | 5СЯ.740.169 | шт | 3 |
| 10 | Камера дугогасительная ВМПЭ-10-630-1600А | 5БП.740.033 | шт | 8 |
| 11 | Камера | 5БП.740.233 | шт | 3 |
| 12 | Камера ВМГ-10 | 5ВУ.740.008 | шт | 3 |
| 13 | Катушка включающая для ВК-10 | ВИЕЮ.685.421.008 | шт | 1 |
| 14 | Катушка включения к ШПЭ-12(С-35-630) | 5БП.522.301.10 | шт | 10 |
| 15 | Катушка включения ПС-10Ж (ВМГ;ВМ-35) | 1Б-50448 | шт | 2 |
| 16 | Катушка отключающая для ВК-10, ВКЭ-10 | ВИЕЮ.685.452.002-03 | шт | 2 |
| 17 | Катушка отключения к ШПЭ-12 -110В | 5СЯ.520.302.11 | шт | 2 |
| 18 | Катушка отключения ПЭ-11 (ВМП-10) | 5СЯ.520.302.12 | шт | 4 |
| 19 | Катушка отключения к ПЭВ-11А, ПЭВ-12А | 5СЯ.520.302.01 | шт | 4 |
| 20 | Катушка отключения к ШПЭ-31,ШПЭ-33,ШПЭ-44МКП-35, МКП-110,У-110-2000-40 110В | 5СЯ.520.302.05 | шт | 4 |
| 21 | Клапан к ВМТ-110 | 5СЯ.456.233 | шт | 2 |
| 22 | Колпак, ВК-10 | 8КА.307.032 | шт | 3 |
| 23 | Колпачок маслоуказателя (к ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10) | 8КА.307.002 | шт | 110 |
| 24 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.443 | шт | 9 |
| 25 | Кольцо ВМП-10,ВМПЭ-10 | 8БП.371.018 | шт | 63 |
| 26 | Кольцо ВМПЭ-10-2500-3150А | 8БП.218.043 | шт | 6 |
| 27 | Контакт С-35 | 5БП.551.726 | шт | 6 |
| 28 | Контакт розеточный в сборе с нижней крышкой к ВПМ-10 | ВЕЮИ.685.161.001 | шт | 3 |
| 29 | Латушка отключения к ШПЭ-12 | 5СЯ.520.302.10 | шт | 10 |
| 30 | Манжета к ВМГ-133 | 8ВУ.778.000 | шт | 3 |
| 31 | Маслоуказатель МКП-110, У-110 | 6БП.349.008 | шт | 3 |
| 32 | Маслоуказатель С-35 | 6БП.349.105 | шт | 12 |
| 33 | Маслоуказатель, ВК-10,ВКЭ-10 | 8КА.441.032 | шт | 6 |
| 34 | Механизм полюса (ось), ВМПЭ-10-630-1600А | 8БП.206.468 | шт | 3 |
| 35 | Механизм полюса (рычаг), ВМПЭ-10-630-1600А | 5БП.231.467-01 | шт | 3 |
| 36 | Механизм полюса (серьга), ВМПЭ-10-630-1600А | 8БП.471.239-01 | шт | 3 |
| 37 | Механизм полюса (штифт), ВМПЭ-10-630-1600А | 8БП.934.909 | шт | 3 |
| 38 | Нагреватель 6СЯ.319. МКП-110, У-110-2000-40 | 6СЯ.319.022 ТЭН-240Б-13/1,6И220 | шт | 40 |
| 39 | Нагреватель ВМТ | 6СЯ.319.032 ТЭН 60А 13/0,63 127 | шт | 36 |
| 40 | Ось ВМПЭ-10-2500-3150А | 8БП.206.398 | шт | 2 |
| 41 | Поплавок для ВКЭ-10 | ВИЕЮ.306.766.001 | шт | 6 |
| 42 | Прокладка ВМПЭ-10-2500-3150А | 8БП.155.538 | шт | 6 |
| 43 | Прокладка к С-35 | 5СЯ.766.004 | шт | 6 |
| 44 | Прокладка маслоуказателя (к ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10) | 8КА.371.054 | шт | 93 |
| 45 | Пружина ВМПЭ-10-630-1600А | 8БП.281.144 | шт | 5 |
| 46 | Пружина С-35М-630 | 8БП.281.736 | шт | 1 |
| 47 | Пружина буферная ВМПЭ-10-630-1600А | 5БП.281.090 | шт | 2 |
| 48 | Розетка контактная для ячеек КРУ-2-10 | 5АХ.569.001 | шт | 3 |
| 49 | Серьга ВМПЭ-10-3150-31,5У3 | 8БП.471.227-01 | шт | 2 |
| 50 | Сопротивление ВМПЭ-10-2500-3150А | 6СЯ.273.002 | шт | 2 |
| 51 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 | 8ВУ.175.008 | шт | 24 |
| 52 | Стержень (3150) ВМПЭ-10-3150-31,5У3 | 5БП.540.017 | шт | 3 |
| 53 | Стержень ВК-10 | ВИЕЮ.685.174.010 | шт | 2 |
| 54 | Стержень токоведущий 630А к ВМГ-133/1000 | 5ВУ.540.000 | шт | 1 |
| 55 | Токоотвод (630-1000), ВМПЭ-10 | 5БП.587.009 | шт | 38 |
| 56 | Токоотвод ВК-10 | ВИЕЮ.685.123.004 | шт | 10 |
| 57 | Толкатель ВК-10 | ВИЕЮ.713.343.001 | шт | 1 |
| 58 | Трос ВМТ | 5СЯ.470.004-01 | шт | 1 |
| 59 | Трубка ВМТ | 8СЯ.770.130 | шт | 7 |
| 60 | Трубка ВМПЭ-10-3150-31,5У3 | 8БП.724.124-01 | шт | 6 |
| 61 | Трубка маслоуказателя (к ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10) | 8КА.724.009 | шт | 81 |
| 62 | Трубка стеклянная к С-35М, МКП-35 | 8БП.771.213 | шт | 6 |
| 63 | Устройство коммутирующее вспомогательных цепей | КСА-1-12У2 | шт | 4 |
| 64 | Цилиндр б/б ВМГ-133 | 8ВУ.777.000 | шт | 3 |
| 65 | Шайба | 8ВУ.370.021 | шт | 12 |
| 66 | Штанга С-35 | 5БП.743.093 | шт | 1 |
| Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции - 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). Реквизиты для доставки продукции автотранспортом: Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |  |  |  |  |

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.4.3. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя:

-Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 30.04.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 29.02.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» до 29.02.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» до 31.03.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.03.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 31.03.2016г.

4.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев, но не более 6 лет с даты выпуска. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	   	                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                            С.А. Коржов

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru