Техническое задание на поставку Предохранители в/в и н/в.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 104.1 для  филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети»)

Спецификация № 1  - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:

| № п/п |  | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  |  | - 3 497 | - 218 | - 3 279 |
| 1 |  | Вставка плавкая, ПН 2-400 400 А | шт | - 163 | - 43 | - 120 |
| 2 |  | Вставка плавкая, ПН 2-250 160А | шт | - 123 | - 43 | - 80 |
| 3 |  | Вставка плавкая, ПН 2-250 200 А | шт | - 123 | - 43 | - 80 |
| 4 |  | Вставка плавкая, ПН 2-250 125 А | шт | - 3 | - 3 | - - |
| 5 |  | Вставка плавкая, ПН 2 -100 100 А | шт | - 120 |  | - 120 |
| 6 |  | Вставка плавкая, ПН 2 -250 250 А | шт | - 315 |  | - 315 |
| 7 |  | Вставка плавкая, ПН 2 -600 630 А | шт | - 30 |  | - 30 |
| 8 |  | Контакт к предохранителю, К 01-01 | шт | - 127 |  | - 127 |
| 9 |  | Контакт к предохранителю, ПН-2 400А | шт | - 60 |  | - 60 |
| 10 |  | Контакт к предохранителю, ПН-2 250А | шт | - 100 |  | - 100 |
| 11 |  | Контакт к предохранителю, К 06-01 | шт | - 38 |  | - 38 |
| 12 |  | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-10-31,5-12,5 УЗ | шт | - 120 |  | - 120 |
| 13 |  | Патрон ПН 0,1-10 У3 | шт | - 48 |  | - 48 |
| 14 |  | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-12,5 У3 | шт | - 90 |  | - 90 |
| 15 |  | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-20-31,5 У3 | шт | - 60 |  | - 60 |
| 16 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 |  | шт | - 15 |  | - 15 |
| 17 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-10-31,5 У3 |  | шт | - 99 |  | - 99 |
| 18 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-10-20 У1 |  | шт | - 24 |  | - 24 |
| 19 | Патрон предохранителя, ПН 0.1-35 УЗ |  | шт | - 9 | - 3 | - 6 |
| 20 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-12,5 У3 |  | шт | - 30 | - 24 | - 6 |
| 21 | Предохранитель, ПН2 250 200А |  | шт | - 40 |  | - 40 |
| 22 | Предохранитель, ПКТ 101-10-2-31,5У3 |  | шт | - 3 | - 3 | - - |
| 23 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-12,5У3 |  | шт | - 27 |  | - 27 |
| 24 | Предохранитель, ПН2 250 160А |  | шт | - 150 |  | - 150 |
| 25 | Предохранитель, ПКТ 101-6-20-40 У3 |  | шт | - 9 |  | - 9 |
| 26 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-12,5 У3 |  | шт | - 87 | - 15 | - 72 |
| 27 | Предохранитель, ПКТ102-6-50-31,5У3 |  | шт | - 36 |  | - 36 |
| 28 | Предохранитель, ПКН 001-10УЗ |  | компл. | - 8 | - 8 | - - |
| 29 | Предохранитель, ПКТ 102-10-40-31,5 У3 |  | шт | - 105 | - 18 | - 87 |
| 30 | Предохранитель, ПКТ 102-6-31,5-31,5УЗ |  | шт | - 9 |  | - 9 |
| 31 | Предохранитель, ПКТ 102-6-80-20УЗ |  | шт | - 18 |  | - 18 |
| 32 | Предохранитель, ПН 2 600 630А |  | шт | - 40 |  | - 40 |
| 33 | Предохранитель, ПН2 400 400А |  | шт | - 241 |  | - 241 |
| 34 | Предохранитель, ПН2 250 250А |  | шт | - 400 |  | - 400 |
| 35 | Предохранитель, ПН2 100 100А |  | шт | - 300 |  | - 300 |
| 36 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-20У1 |  | шт | - 120 |  | - 120 |
| 37 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-20У1 |  | шт | - 12 | - 12 | - - |
| 38 | Предохранитель, ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 |  | шт | - 9 |  | - 9 |
| 39 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-31,5У3 |  | шт | - 66 |  | - 66 |
| 40 | Предохранитель, ПКТ 102-10-50-12,5У3 |  | шт | - 60 |  | - 60 |
| 41 | Предохранитель, ПКТ 101-10-8-31,5У3 |  | шт | - 12 | - 3 | - 9 |
| 42 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-31,5У3 |  | шт | - 45 |  | - 45 |
| 43 | Предохранитель высоковольтный, ПКН 001-10У1 |  | шт | - 3 |  | - 3 |
| Отгрузочные реквизиты Филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |  |

Спецификация № 2 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

| № п/п |  | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  |  | - 1 725 | - 1 469 | - 256 |
| 1 |  | Вставка плавкая, ПН 2-400 400 А | шт | - 18 | - 18 |  |
| 2 |  | Вставка плавкая, ПН 2-250 160А | шт | - 30 | - 18 | - 12 |
| 3 |  | Вставка плавкая, ПН 2-400 355 А | шт | - 9 | - 9 |  |
| 4 |  | Вставка плавкая, ПН 2-250 200 А | шт | - 131 | - 114 | - 17 |
| 5 |  | Вставка плавкая, ПН 2-250 125 А | шт | - 114 | - 114 |  |
| 6 |  | Вставка плавкая, ПН 2-100 80 А | шт | - 114 | - 114 |  |
| 7 |  | Вставка плавкая, ППНН-37 355 А габарит 02 | шт | - 7 | - 7 |  |
| 8 |  | Вставка плавкая, ППНН-37 315 А габарит 02 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 9 |  | Вставка плавкая, ППНН-37 100А габарит 02 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 10 |  | Вставка плавкая, ППНН-35 250А габарит 01 | шт | - 13 | - 3 | - 10 |
| 11 |  | Вставка плавкая, ППНН-33 100А габарит 00 | шт | - 3 | - 3 |  |
| 12 |  | Вставка плавкая, ПН 2 -100 100 А | шт | - 159 | - 159 |  |
| 13 |  | Вставка плавкая, ПН 2 -250 250 А | шт | - 279 | - 264 | - 15 |
| 14 |  | Контакт к высоковольтному предохранителю, К07-01 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 15 |  | Контакт к предохранителю, ПН-2 250А | шт | - 18 | - 18 |  |
| 16 | Контакт с замком для предохранителей ПК-10, КО2-10У3 |  | шт | - 6 | - 6 |  |
| 17 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-6-10-20 УЗ |  | шт | - 10 |  | - 10 |
| 18 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-10-50-12,5У3 |  | шт | - 84 | - 84 |  |
| 19 | Патрон предохранителя, ПТ1.1-6-20-20 У3 |  | шт | - 4 |  | - 4 |
| 20 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 |  | шт | - 3 |  | - 3 |
| 21 | Патрон предохранителя, ПТ 1.3-10-80-20 УЗ |  | шт | - 60 | - 60 |  |
| 22 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-10-40-31,5 УЗ |  | шт | - 3 |  | - 3 |
| 23 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-10-31,5-12,5 УЗ |  | шт | - 3 |  | - 3 |
| 24 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-10-40-31,5 У3 |  | шт | - 60 | - 60 |  |
| 25 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-20-31,5 У3 |  | шт | - 66 | - 66 |  |
| 26 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-10-31,5 У3 |  | шт | - 12 | - 12 |  |
| 27 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-6-50-31,5У3 |  | шт | - 15 | - 15 |  |
| 28 | Патрон предохранителя, ПТ-1,2-6-31,5-31,5УЗ |  | шт | - 15 | - 15 |  |
| 29 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-10-16-12,5 УЗ |  | шт | - 12 | - 12 |  |
| 30 | Перемычка плавкая для ПН-2 160А, ПН-2 160А |  | шт | - 15 |  | - 15 |
| 31 | Перемычка плавкая для ПН-2 250А, ПН-2 250А |  | шт | - 20 |  | - 20 |
| 32 | Плавкий элемент к ПН2-250 ПН2-250 160 А (ПН5.599.003-03), ПН2-250 160 А (ПН5.599.003-03) |  | шт | - 10 |  | - 10 |
| 33 | Плавкий элемент к ПН2-250 ПН2-250 200 А (ПН5.599.003-01), ПН2-250 200 А (ПН5.599.003-01) |  | шт | - 20 |  | - 20 |
| 34 | Плавкий элемент к ПН2-250 ПН2-250 250 А (ПН5.599.002-01), ПН2-250 250 А (ПН5.599.002-01) |  | шт | - 10 |  | - 10 |
| 35 | Плавкий элемент к ПН2-400 ПН2-400 250 А (ПН5.599.002-01), ПН2-400 250 А (ПН5.599.002-01) |  | шт | - 10 |  | - 10 |
| 36 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-12,5 У3 |  | шт | - 10 | - 10 |  |
| 37 | Предохранитель, ПН2 250 200А |  | шт | - 36 | - 36 |  |
| 38 | Предохранитель, ПКТ-102-6-20-31,5 УЗ |  | шт | - 3 | - 3 |  |
| 39 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-12,5У3 |  | шт | - 12 | - 12 |  |
| 40 | Предохранитель, ПКТ 101-6-20-40 У3 |  | шт | - 33 | - 33 |  |
| 41 | Предохранитель, ПКТ 103-10-50-31,5У3 |  | шт | - 9 | - 9 |  |
| 42 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-12,5 У3 |  | шт | - 45 | - 45 |  |
| 43 | Предохранитель, ПКН 001-35У1 |  | шт | - 9 | - 9 |  |
| 44 | Предохранитель, ПКТ 102-10-40-31,5 У3 |  | шт | - 15 | - 15 |  |
| 45 | Предохранитель, ПН2 400 400А |  | шт | - 30 | - 30 |  |
| 46 | Предохранитель, ПН2 250 250А |  | шт | - 82 | - 30 | - 52 |
| 47 | Предохранитель, ПН2 100 100А |  | шт | - 24 |  | - 24 |
| 48 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-31,5У3 |  | шт | - 12 | - 12 |  |
| 49 | Предохранитель, ПКТ 101-6-31,5-20У3 |  | шт | - 12 | - 12 |  |
| 50 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-31,5УЗ |  | шт | - 9 | - 3 | - 6 |
| 51 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-31,5У3 |  | шт | - 6 |  | - 6 |
| 52 | Предохранитель 10кВ, ПКТ 104-10-160-20УЗ |  | шт | - 15 | - 15 |  |
| 53 | Предохранитель высоковольтный, ПКН 001-10У1 |  | шт | - 3 |  | - 3 |
| 54 | Предохранитель высоковольтный, ПКТ 101-10-20-31,5У3 |  | шт | - 9 | - 6 | - 3 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973 |  |  |  |  |  |  |

Спецификация № 3 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети":

| № п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  | - 1 204 | - 807 | - 397 |
| 1 | Вставка плавкая, ПН 2-400 400 А | шт | - 6 | - 6 |  |
| 2 | Вставка плавкая, ПН 2-250 200 А | шт | - 6 | - 6 |  |
| 3 | Вставка плавкая, ПН 2-250 125 А | шт | - 18 | - 18 |  |
| 4 | Вставка плавкая, ПН 2 -100 100 А | шт | - 30 | - - | - 30 |
| 5 | Вставка плавкая, ПН 2 -250 250 А | шт | - 30 | - - | - 30 |
| 6 | Контакт к предохранителю, ПН-2 100А | шт | - 12 | - 12 |  |
| 7 | Контакт, К02-01 | шт | - 18 | - 18 |  |
| 8 | Контакт к предохранителю, К 01-01 | шт | - 78 | - 78 |  |
| 9 | Контакт к предохранителю, ПН-2 630А | шт | - 39 | - 39 |  |
| 10 | Контакт к предохранителю, ПН-2 400А | шт | - 21 | - 21 |  |
| 11 | Контакт к предохранителю, ПН-2 250А | шт | - 35 | - 35 |  |
| 12 | Контакт к предохранителю, К 01-10 | шт | - 96 | - 96 |  |
| 13 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-3-20-40 УЗ | шт | - 10 | - 10 |  |
| 14 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-6-40-31,5 УЗ | шт | - 20 | - 20 |  |
| 15 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-8-12,5 УЗ | шт | - 39 | - 39 |  |
| 16 | Патрон предохранителя, ПТ-1,3-6-80-31,5УЗ | шт | - 10 | - 10 |  |
| 17 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-20-20 У1 | шт | - 20 | - 20 |  |
| 18 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-6-80-20 УЗ | шт | - 10 | - 10 |  |
| 19 | Патрон предохранителя, ПТ 1.3-10-80-20 УЗ | шт | - 9 | - 9 |  |
| 20 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-10-40-31,5 У3 | шт | - 10 | - 10 |  |
| 21 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-8-20 У1 | шт | - 39 | - 39 |  |
| 22 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 | шт | - 18 | - 18 |  |
| 23 | Патрон предохранителя, ПТ-1,2-6-80-20УЗ | шт | - 10 | - 10 |  |
| 24 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-6-31,5-20 УЗ | шт | - 6 | - 6 |  |
| 25 | Предохранитель, ПН2 250 200А | шт | - 50 |  | - 50 |
| 26 | Предохранитель, ПКТ 101-10-8-20 У1 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 27 | Предохранитель, ПН2 250 160А | шт | - 42 |  | - 42 |
| 28 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | шт | - 6 |  | - 6 |
| 29 | Предохранитель, ПКТ-101-6-20-20У3 | шт | - 6 |  | - 6 |
| 30 | Предохранитель, ПКН 001-10УЗ | компл. | - 3 |  | - 3 |
| 31 | Предохранитель, ПН 2 600 630А | шт | - 50 |  | - 50 |
| 32 | Предохранитель, ПН2 400 400А | шт | - 91 | - 41 | - 50 |
| 33 | Предохранитель, ПН2 250 250А | шт | - 279 | - 179 | - 100 |
| 34 | Предохранитель, ПР2-60/500В | шт | - 6 |  | - 6 |
| 35 | Предохранитель, ПР-2-100/220В | шт | - 6 |  | - 6 |
| 36 | Предохранитель, ПКТ 102-10-50-12,5У3 | шт | - 45 | - 45 |  |
| 37 | Предохранитель, ПКТ 101-10-5-31,5У3 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 38 | Предохранитель, НПН 2-60- 63А | шт | - 18 |  | - 18 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |  |

Спецификация № 4 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети":

| № п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  | - 501 | - 149 | - 352 |
| 1 | Контакт к предохранителю, К 01-01 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 2 | Контакт к предохранителю, К 01-010 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 3 | Контакт с замком для предохранителей ПК-10, КО2-10У3 | шт | - 30 | - 30 |  |
| 4 | Патрон ПН 0,1-10 У3, ПН 0,1-10 У3 | шт | - 9 | - 9 |  |
| 5 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 | шт | - 21 | - 21 |  |
| 6 | Плавкий элемент к ПН2-250 ПН2-250 250 А (ПН5.599.002-01), ПН2-250 250 А (ПН5.599.002-01) | шт | - 200 |  | - 200 |
| 7 | Плавкий элемент к ПН2-400 ПН2-400 400 А (ПН5.599.003-03), ПН2-400 400 А (ПН5.599.003-03) | шт | - 40 |  | - 40 |
| 8 | Предохранитель, ПН2 250 200А | шт | - 51 |  | - 51 |
| 9 | Предохранитель, ПКТ 102-10-40-31,5 У3 | шт | - 18 | - 18 |  |
| 10 | Предохранитель, ПКТ 101-10-31,5-12,5У1 | шт | - 4 | - 4 |  |
| 11 | Предохранитель, ПН2 250 250А | шт | - 94 | - 33 | - 61 |
| 12 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-20У1 | шт | - 3 | - 3 |  |
| 13 | Предохранитель, ПКТ 101-6-31,5-20У3 | шт | - 3 | - 3 |  |
| 14 | Предохранитель плавкий трубчатый, ППТ-10А | шт | - 10 | - 10 |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |  |

Спецификация № 5 - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК»  «Южно-Якутские электрические сети»:

| № п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  | - 57 | - 27 | - 30 |
| 1 | Контакт к предохранителю К 01-10 | шт | 18 | 18 |  |
| 2 | Предохранитель ПКН 001-10У3 | компл. | 9 | 9 |  |
| 3 | Предохранитель ПН2 250 250А | шт | 30 |  | - 30 |
| Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции - 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). Реквизиты для доставки продукции автотранспортом: Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |  |  |  |  |  |

Спецификация № 6 - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |  |  |  |  |
| 1 | Вставка плавкая | ПН 2- 400 400 А | шт | 180 |
| 2 | Вставка плавкая | ПН 2 - 250 250 А | шт | 239 |
| 3 | Вставка плавкая | ПН 2 - 600 630 А | шт | 150 |
| 4 | Вставка плавкая | ПН 2 - 100 100 А | шт | 150 |
| 5 | Вставка плавкая | ПН 2- 250 160А | шт | 200 |
| 6 | Контакт с замком лля предохранителей ПК-10 | КО2-10У3 | шт | 108 |
| 7 | патрон предохранителя | ПТ 1.2-6-40-31,5 УЗ | шт | 30 |
| 8 | Патрон предохранителя | ПТ 1.3-10-50-31.5 УЗ | шт | 40 |
| 9 | Патрон | ПН 0,1-10 У3 | шт | 7 |
| 10 | Патрон предохранителя | ПТ 1.1-10-5-31,5 УЗ | шт | 6 |
| 11 | Патрон предохранителя | ПТ1,1-10-20-20 У1 | шт | 6 |
| 12 | Патрон предохранителя | ПТ 1.1-6-8-20 УЗ | шт | 3 |
| 13 | Патрон предохранителя | ПТ 1.3-10-80-20 УЗ | шт | 30 |
| 14 | Патрон предохранителя | ПТ 1.2-6-50-31,5У3 | шт | 78 |
| 15 | Предохранитель | ПКТ 103-6-80-20 У3 | шт | 30 |
| 16 | Предохранитель | ПН2 250 160А | шт | 43 |
| 17 | Предохранитель | ПН2 250 250А | шт | 118 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: 679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |  |

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.4.3. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя:

-Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 30.04.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 29.02.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» до 29.02.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» до 29.02.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.03.2016г;

-Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 31.03.2016г.

4.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	   	                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                            С.А. Коржов

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru