Техническое задание на поставку Запчасти к силовым трансформаторам.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 103.1 для  филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети»).

Спецификация № 1  - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Ввод к ТМ 1000 кВА | НН (ВСТ-1/1600) | шт | 3 |
| 2 | Ввод к ТМ 25-1000кВА | ВН (ВСТА-10/250) | шт | 24 |
| 3 | Ввод к ТМ 630кВА | НН (ВСТ-1/1000) | шт | 12 |
| 4 | Ввод к ТМ 25-160кВА | НН (ВСТ-1/250) | шт | 48 |
| 5 | Ввод к ТМ 250кВА | НН (ВСТ-1/400) | шт | 30 |
| 6 | Ввод к ТМ 400кВА | НН (ВСТ-1/630) | шт | 24 |
| 7 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 17 |
| 8 | Воздухосушитель | ВС-5-1,5М УХЛ1 | шт | 7 |
| 9 | Гайка латунная | М20х2,5 ГОСТ 5915-70 (латунь ЛС-59) | шт | 100 |
| 10 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 300 |
| 11 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 30 |
| 12 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 30 |
| 13 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 160 |
| 14 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 36 |
| 15 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 24 |
| 16 | Гайка | М27*3,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 100 |
| 17 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт | 60 |
| 18 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 60 |
| 19 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт | 30 |
| 20 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 30 |
| 21 | Головка изоляторная | Ф27 НН IV | шт | 15 |
| 22 | Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА | (М12*1,75) | шт | 32 |
| 23 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА | (М27*1,5) | шт | 10 |
| 24 | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-400 кВА | (М20х1,5) | шт | 10 |
| 25 | Зажм контактный НН к трансформатору ТМ-250 кВА | (М16х2,0) | шт | 6 |
| 26 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 12 |
| 27 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт | 15 |
| 28 | Изолятор проходной | ИПТ-1/400-01 | шт | 12 |
| 29 | Изолятор проходной | ИПТ-1/630-01 | шт | 12 |
| 30 | Изолятор проходной | ИПТ-35/630 д=16мм, ГОСТ 15150-69 | шт | 9 |
| 31 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора НН I | НН I | шт | 100 |
| 32 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора НН II | НН II | шт | 210 |
| 33 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора НН III | НН III | шт | 100 |
| 34 | Обмотка (алюминивая) к ТМ-63/10 высота*диаметр=418*250 | ВН 4-63-10/0,4 | шт | 3 |
| 35 | Обмотка (алюминивая) кТМ-63/10 высота*диаметр=418*149 | НН 4-63-0,4/6-10 | шт | 3 |
| 36 | Обмотки ВН | ВН 4-100-10/0,4 (504мм) | шт | 3 |
| 37 | Обмотки ВН | ВН 4-100-6/0,4 (504мм) | шт | 3 |
| 38 | Обмотки ВН | ВН 4-160-10/0,4 (492мм) | шт | 6 |
| 39 | Обмотки ВН | ВН 4-160-6/0,4 (402мм) | шт | 3 |
| 40 | Обмотки ВН | ВН 4-250-10/0,4 (527мм) | шт | 9 |
| 41 | Обмотки ВН | ВН 4-250-6/0,4 (527мм) | шт | 3 |
| 42 | Обмотки ВН | ВН 4-400-10/0,4 (595мм) | шт | 9 |
| 43 | Обмотки ВН | ВН 4-630-10/0,4 (629мм) | шт | 6 |
| 44 | Обмотки НН | НН 4-100-0,4/6-10 (504мм) | шт | 6 |
| 45 | Обмотки НН | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт | 9 |
| 46 | Обмотки НН | НН 4-250-0,4/6-10 (527мм) | шт | 15 |
| 47 | Обмотки НН | НН 4-400-0,4/6-10 (595мм) | шт | 9 |
| 48 | Обмотки НН | НН 4-630-0,4/6-10 (629мм) | шт | 6 |
| 49 | Отстойник расширительного бака | Отстойник расширительного бака | шт | 70 |
| 50 | Отстойник расширительного бака поликарбонад прозрачный | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт | 65 |
| 51 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-250 25А | шт | 3 |
| 52 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 1 |
| 53 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 132 |
| 54 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 182 |
| 55 | Профиль вулканизированный 10мм*30мм (УМ полоса 10*30) | ГОСТ 12855-77 | кг | 20 |
| 56 | Профиль вулканизированный 8мм*20мм (УМ полоса 8*20) | ГОСТ 12855-77 | кг | 20 |
| 57 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 172 |
| 58 | Трубка из кварцевого стекла | д-15-17мм длина 1500 | шт | 3 |
| 59 | Трубка из кварцевого стекла | д-16-18мм длина 1500 | шт | 2 |
| 60 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт | 196 |
| 61 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт | 396 |
| 62 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 352 |
| 63 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 404 |
| 64 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 284 |
| 65 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННV | шт | 20 |
| 66 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 260 |
| 67 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 168 |
| 68 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 171 |
| 69 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт | 195 |
| 70 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=12мм | шт | 48 |
| 71 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт | 48 |
| 72 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 360 |
| 73 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 235 |
| 74 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 175 |
| 75 | Шайба 27 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 108 |
| 76 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 100 |
| 77 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 170 |
| 78 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт | 259 |
| 79 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт | 15 |
| 80 | Шпилька ввода | НН (М20*2,5) | шт | 104 |
| 81 | Шпилька ввода | НН (М27*1,5) | шт | 6 |
| 82 | Шпилька ввода | НН (М27*3) | шт | 32 |
| Отгрузочные реквизиты Филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

Спецификация № 2 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Ввод к ТМ 25-1000кВА | ВН (ВСТА-10/250) | шт | 49 |
| 2 | Ввод к ТМ 630кВА | НН (ВСТ-1/1000) | шт | 5 |
| 3 | Ввод к ТМ 25-160кВА | НН (ВСТ-1/250) | шт | 62 |
| 4 | Ввод к ТМ 250кВА | НН (ВСТ-1/400) | шт | 4 |
| 5 | Ввод к ТМ 400кВА | НН (ВСТ-1/630) | шт | 6 |
| 6 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 1 |
| 7 | Гайка латунная | М20х2,5 ГОСТ 5915-70 (латунь ЛС-59) | шт | 30 |
| 8 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 90,5 |
| 9 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 16 |
| 10 | Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА | (М12*1,75) | шт | 6 |
| 11 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА | (М27*1,5) | шт | 6 |
| 12 | Зажм контактный НН к трансформатору ТМ-250 кВА | (М16х2,0) | шт | 6 |
| 13 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 31 |
| 14 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1000-01 | шт | 3 |
| 15 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1600-2000-01 | шт | 15 |
| 16 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт | 41 |
| 17 | Изолятор проходной | ИПТ-1/400-01 | шт | 16 |
| 18 | Изолятор проходной | ИПТ-1/630-01 | шт | 5 |
| 19 | Изолятор проходной | ИПТВ-1/250-01 | шт | 14 |
| 20 | Маслоуказатель стрелочный | МС2 | шт | 1 |
| 21 | Обмотки ВН | ВН 4-100-10/0,4 (504мм) | шт | 3 |
| 22 | Обмотки ВН | ВН 4-160-10/0,4 (492мм) | шт | 3 |
| 23 | Обмотки НН | НН 4-100-0,4/6-10 (504мм) | шт | 3 |
| 24 | Обмотки НН | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт | 3 |
| 25 | Обмотки НН | НН 4-250-0,4/6-10 (527мм) | шт | 5 |
| 26 | Отстойник расширительного бака | Отстойник расширительного бака | шт | 15 |
| 27 | Отстойник расширительного бака поликарбонад прозрачный | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт | 81 |
| 28 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-250 25А | шт | 2 |
| 29 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 1 |
| 30 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 99 |
| 31 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 96 |
| 32 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 104 |
| 33 | Трубка из кварцевого стекла | д-15-17мм длина 1500 | шт | 4 |
| 34 | Трубка из кварцевого стекла | д-16-18мм длина 1500 | шт | 1 |
| 35 | Трубка из кварцевого стекла | д-20-22мм длина 1500 | шт | 2 |
| 36 | Уплотнител (над изолятором) | тип НН I | шт | 171 |
| 37 | Уплотнител (над изолятором) | тип ВН | шт | 262 |
| 38 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 57 |
| 39 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 88 |
| 40 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 9 |
| 41 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННV | шт | 3 |
| 42 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 6 |
| 43 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 72 |
| 44 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 36 |
| 45 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт | 27 |
| 46 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 110 кВ | 10кВ d=27мм | шт | 6 |
| 47 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=12мм | шт | 6 |
| 48 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт | 9 |
| 49 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 18 |
| 50 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=20мм | шт | 6 |
| 51 | Уплотнитель под фланец радиатора | Уплотнитель под фланец радиатора | шт | 9 |
| 52 | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | шт | 6 |
| 53 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 58 |
| 54 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 40 |
| 55 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 41 |
| 56 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 18 |
| 57 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт | 15 |
| 58 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт | 8 |
| 59 | Шпилька ввода | НН (М27*1,5) | шт | 3 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973 |  |  |  |  |

Спецификация № 3 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети":

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Бак расширительный | к ТМ-100 | шт | 1 |
| 2 | Ввод к ТМ 25-1000кВА | ВН (ВСТА-10/250) | шт | 24 |
| 3 | Ввод к ТМ 630кВА | НН (ВСТ-1/1000) | шт | 21 |
| 4 | Ввод к ТМ 25-160кВА | НН (ВСТ-1/250) | шт | 26 |
| 5 | Ввод к ТМ 250кВА | НН (ВСТ-1/400) | шт | 4 |
| 6 | Ввод к ТМ 400кВА | НН (ВСТ-1/630) | шт | 13 |
| 7 | Ввод съемный | ВСТА-35/400 УХЛ1 | шт | 3 |
| 8 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 24 |
| 9 | Воздухоосушитель | ВС-6-5 УХЛ1 | шт | 10 |
| 10 | Гайка латунная | М 20*1,5 ( ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 18 |
| 11 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 142 |
| 12 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 30 |
| 13 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 6 |
| 14 | Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА | (М12*1,75) | шт | 12 |
| 15 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА | (М27*1,5) | шт | 15 |
| 16 | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-400 кВА | (М20х1,5) | шт | 6 |
| 17 | Зажм контактный НН к трансформатору ТМ-250 кВА | (М16х2,0) | шт | 3 |
| 18 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 12 |
| 19 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1000-01 | шт | 3 |
| 20 | Изолятор проходной | ИПТ-10/3150 А 01 | шт | 2 |
| 21 | Отстойник расширительного бака | Отстойник расширительного бака | шт | 29 |
| 22 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 13 |
| 23 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 29 |
| 24 | Профиль вулканизированный 6мм*15мм (УМ полоса 6*15) | ГОСТ 12855-77 | кг | 30 |
| 25 | Профиль вулканизированный 8мм*20мм (УМ полоса 8*20) | ГОСТ 12855-77 | кг | 36 |
| 26 | Профиль вулканизированный 8мм*25мм (УМ полоса 8*25) ГОСТ | ГОСТ 12855-77 | кг | 18 |
| 27 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 13 |
| 28 | Трубка из кварцевого стекла | д-15-17мм длина 1500 | шт | 3 |
| 29 | Трубка из кварцевого стекла | д-65мм длина 2000мм, толщина стенки 4,2мм | шт | 2 |
| 30 | Уплотнител (над изолятором) | тип НН I | шт | 50 |
| 31 | Уплотнител (над изолятором) | тип ВН | шт | 101 |
| 32 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 33 |
| 33 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 6 |
| 34 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 21 |
| 35 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 18 |
| 36 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 42 |
| 37 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 50 |
| 38 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 30 |
| 39 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 6 |
| 40 | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | шт | 1 |
| 41 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 130 |
| 42 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 27 |
| 43 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 27 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |

Спецификация № 4 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети":

| № п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Закупка материалов и оборудования под программу капитальное строительство (2.1.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  | - 1 557 | - 777 | - 780 |
| 1 | - Ввод, НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | - 9 | - 9 |  |
| 2 | - Ввод, НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт | - 18 | - 18 |  |
| 3 | - Ввод, НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | - 9 | - 9 |  |
| 4 | - Ввод, ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | - 37 | - 37 |  |
| 5 | - Гайка, М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 15 | - 15 |  |
| 6 | - Гайка, М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 3 | - 3 |  |
| 7 | - Гайка, М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 50 | - 50 |  |
| 8 | - Гайка, М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | - 17 | - 17 |  |
| 9 | - Гайка, М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 10 | - Гайка латунная, М 20*1,5 ( ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 11 | - Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА (М27*1,5), ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт | - 3 | - 3 |  |
| 12 | - Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-250 кВА, ТМ-250кВА (М16х2,0) | шт | - 3 | - 3 |  |
| 13 | - Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-400 кВА, ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | - 12 | - 12 |  |
| 14 | - Изолятор проходной, ИПТ-1/400-01 | шт | - 16 | - 16 |  |
| 15 | - Отстойник расширительного бака, Отстойник расширительного бака | шт | - 24 | - 24 |  |
| 16 | - Прокладка маслоуказателя, ТУ 38-1051082-86 | шт | - 14 | - 14 |  |
| 17 | - Прокладка отстойника расширительного бака, ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | - 14 | - 14 |  |
| 18 | - Стекло маслоуказателя, ТУ 6-06-68-89 | шт | - 14 | - 14 |  |
| 19 | - Уплотнитель (над изолятором) тип ВН, Уплотнитель (над изолятором) тип ВН | шт | - 72 | - 72 |  |
| 20 | - Уплотнитель (над изолятором) тип НН I, Уплотнитель (над изолятором) тип НН I | шт | - 27 | - 27 |  |
| 21 | - Уплотнитель (над изолятором) тип НН III, Уплотнитель (над изолятором) тип НН III | шт | - 66 | - 66 |  |
| 22 | - Уплотнитель (над изолятором) тип ННII, Уплотнитель (над изолятором) тип ННII | шт | - 18 | - 18 |  |
| 23 | - Уплотнитель (над изолятором) тип ННIV, Уплотнитель (над изолятором) тип ННIV | шт | - 15 | - 15 |  |
| 24 | - Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА, тип ВН | шт | - 99 | - 99 |  |
| 25 | - Уплотнитель (под изолятором) тип ННI, Уплотнитель (под изолятором) тип ННI | шт | - 30 | - 30 |  |
| 26 | - Уплотнитель (под изолятором) тип ННII, Уплотнитель (под изолятором) тип ННII | шт | - 48 | - 48 |  |
| 27 | - Уплотнитель (под изолятором) тип ННIII, Уплотнитель (под изолятором) тип ННIII | шт | - 24 | - 24 |  |
| 28 | - Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 110 кВ, 10кВ d=27мм | шт | - 3 | - 3 |  |
| 29 | - Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ, 10кВ d=12мм | шт | - 33 | - 33 |  |
| 30 | - Шайба 16 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68, Шайба 16 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | - 800 | - 20 | - 780 |
| 31 | - Шпилька ввода ВН (М12*1,75), Шпилька ввода ВН (М12*1,75) | шт | - 37 | - 37 |  |
| 32 | - Шпилька ввода НН (М16*2,0), Шпилька ввода НН (М16*2,0) | шт | - 3 | - 3 |  |
| 33 | - Шпилька ввода НН (М20*1,5), Шпилька ввода НН (М20*1,5) | шт | - 6 | - 6 |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 - Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |

Спецификация № 5 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

| Наименование, марка |  | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Закупка материалов и оборудования под программу капитальное строительство (2.1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  | - 247 | - 122 | 50 | - 75 |
| 1 | - Воздухоосушитель, ВС-1-1М УХЛ1 | шт | - 34 |  |  | - 34 |
| 2 | - Воздухосушитель, ВС-5-1,5М УХЛ1 | шт | - 3 |  |  | - 3 |
| 3 | - Гайка, М33*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 50 |  | - 50 |  |
| 4 | - Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА (М12*1,75), ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт | - 11 | - 11 |  |  |
| 5 | - Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА (М27*1,5), ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт | - 3 | - 3 |  |  |
| 6 | - Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-250 кВА, ТМ-250кВА (М16х2,0) | шт | - 1 | - 1 |  |  |
| 7 | - Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-400 кВА, ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | - 33 | - 33 |  |  |
| 8 | - Переключатель трансформаторный реечный, ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | - 11 | - 11 |  |  |
| 9 | - Профиль вулканизированный 8мм*20мм (УМ полоса 8*20), ГОСТ 12855-77 | кг | - 52 | - 52 |  |  |
| 10 | - Стекло маслоуказателя, ТУ 6-06-68-89 | шт | - 14 | - 11 |  | - 3 |
| 11 | - Уплотнитель (над изолятором) тип НН I, Уплотнитель (над изолятором) тип НН I | шт | - 35 |  |  | - 35 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: 679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |  |  |  |

Спецификация № 6 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Ввод к ТМ 25-160кВА | НН (ВСТ-1/250) | шт | 1 |
| 2 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 42 |
| 3 | Гайка латунная | М20х2,5 ГОСТ 5915-70 (латунь ЛС-59) | шт | 24 |
| 4 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 20 |
| 5 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 16 |
| 6 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 20 |
| 7 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 10 |
| 8 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 3 |
| 9 | Головка изоляторная | Ф27 НН IV | шт | 3 |
| 10 | Маслоуказатель стрелочный | МС2 | шт | 6 |
| 11 | Уплотнител (над изолятором) | тип НН I | шт | 12 |
| 12 | Уплотнител (над изолятором) | тип ВН | шт | 9 |
| 13 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 8 |
| 14 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 12 |
| 15 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 8 |
| 16 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 110 кВ | 10кВ d=27мм | шт | 9 |
| 17 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 3 |
| 18 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=20мм | шт | 28 |
| 19 | Уплотнитель под фланец радиатора | Уплотнитель под фланец радиатора | шт | 14 |
| 20 | Фланец отстойника | Фланец отстойника | шт | 1 |
| 21 | Фланец радиатора | Фланец радиатора | шт | 8 |
| 22 | Фланец термодатчика | Фланец термодатчика | шт | 4 |
| 23 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 4 |
| Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции - 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). Реквизиты для доставки продукции автотранспортом: Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |  |  |  |  |

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.4.3. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя:

-Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 31.03.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 29.02.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» до 29.02.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» до 29.02.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.03.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 31.03.2016г.

4.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше).  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	   	                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                            С.А. Коржов

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru