Техническое задание на поставку  трансформаторов тока

2. Общие требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии).

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок до 31 марта 2016 года.

2.2. Предпоставка, оплата 100% в течение 30 календарных дней с момента получения оборудования на склад Грузополучателя.

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию (отборочные критерии)

3.1.  Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.2.  Гарантия на поставляемое оборудование - не менее  60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.  Оборудование должно быть новым  4 квартал 2015 – 1 квартал 2016 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.4. Участник может представить в своей заявке аналоги со следующими требованиями:

- соответствие заявленным техническим характеристикам,

- соответствие метрологическим характеристикам,

- соответствие заявленным габаритным размерам и расположению площадок крепления.

- предоставление письма завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования заявленному оборудованию

Сопоставление характеристик заявленного и предлагаемого оборудования представить в виде таблицы произвольной формы.

3.5. Трансформаторы тока 0,4 кВ должны быть оснащены встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники.

3.6. Контактные зажимы вторичной обмотки трансформаторов тока должны быть закрыты крышкой, предусматривающей опломбировку.

3.7.  Государственная поверка поставляемых трансформаторов тока должна быть проведена не ранее 4 квартала 2015 года.

3.8. Межповерочный интервал для трансформаторов тока номинальным напряжением 6-10 кВ - не менее 6 лет.

3.9.  Межповерочный интервал для трансформаторов тока марки Т-0,66, ТОП-0,66, ТШП-0,66 - не менее 8 лет.

3.10. Предоставляемая  документация:

- паспорта на оборудование,

- техническое описание,

- руководство по эксплуатации для каждой марки трансформатора.

4. Требования к участнику (оценочные критерии)

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

4.2. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличие деловых связей с производителем предлагаемого оборудования.

4.3. Объем  поставок аналогичного оборудования, за последние 3 (три) года, должен быть сопоставим с объемом поставки данной закупки.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту  - начальник департамента                                                         М.Н. Голота