Приложение №1

11.11.15 г.  № 02-01-07-194

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

|  |  |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. |
| 1 | - Вал привода РА-7 | шт. | - 16 |
| 2 | - Ламель КЛ.572.003 к РЛНД-35 | шт. | - 18 |
| 3 | - Ламель ВИЛЕ.745479.001 к РЛНД-35 | шт. | - 26 |
| 4 | - Ламель ВИЛЕ.745482.004 к РЛНД-110 | шт. | - 12 |
| 5 | - Связь гибкая КЛ8.505.200 к РНДЗ-35 | шт. | - 14 |
| 6 | - Связь гибкая КЛ8.505.041 к РНДЗ-35 | шт. | - 14 |
|  |  |  | 100 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |  |

  - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

|  |  |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. |
| 1 | - Группа контактных ножей КЛ5.566.569.01 для РНДЗ-110 | шт. | - 3 |
| 2 | - Ламель КЛ8.572.001 | шт. | - 16 |
| 3 | - Ламель КЛ8.572.006 для главных ножей ОД 110М | шт. | - 19 |
| 4 | - Ламель КЛ.572.003 к РЛНД-35 | шт. | - 4 |
| 5 | - Ламель ВИЛЕ.745479.001 к РЛНД-35 | шт. | - 4 |
| 6 | - Ламель ВИЛЕ.745482.004 к РЛНД-110 | шт. | - 4 |
| 7 | - Ламель ВИЛЕ.745482.001 к РНДЗ-110 | шт. | - 36 |
| 8 | - Пружина буфера КЛ8.281.105 для ОД-110М | шт. | - 13 |
| 9 | - Пружина ВИЛЕ.753513.001 к РЛНД-35 | шт. | - 4 |
| 10 | - Пружина толкателя КЛ8.281.032 для ОД-110М | шт. | - 1 |
| 11 | - Разрядник РВО-10Н | шт. | - 24 |
| 12 | - Связь гибкая для главных ножей КЛ8.505.001 для ОД-110М | шт. | - 1 |
| 13 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.073 к РЛНД-110 | шт. | - 6 |
| 14 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.055 к РЛНД-110 | шт. | - 2 |
| 15 | - Связь гибкая КЛ8.505.200 к РНДЗ-35 | шт. | - 31 |
| 16 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757492.033 к РЛНД-35 | шт. | - 1 |
| 17 | - Группа контактных ножей КЛ5.566.569.01 для РНДЗ-110 | шт. | - 3 |
|  |  |  | 169 |
| Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |  |

  - филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре)

|  |  |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. |
| 1 | - Контакт неподвижный ВИЛЕ.754473.093 к РВ-10/400, | шт. | - 12 |
| 2 | - Ламель КЛ8.572.000 | шт. | - 29 |
| 3 | - Ламель КЛ8.572.001 | шт. | - 5 |
| 4 | - Ламель КЛ.572.003 к РЛНД-35 | шт. | - 3 |
| 5 | - Ламель КЛ8.572.001 к РЛНД-35 | шт. | - 15 |
| 6 | - Пружина ВИЛЕ.753513.001 к РЛНД-35 | шт. | - 15 |
| 7 | - Связь гибкая КЛ8.505.200 к РНДЗ-35, | шт. | - 10 |
| 8 | - Связь гибкая контактных ножей КЛ8.505.041 | шт. | - 15 |
|  |  |  | 104 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |  |

  - филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

|  |  |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. |
| 1 | - Кронштейн М-3 | шт. | - 12 |
|  |  |  | 12 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |  |

  - филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

|  |  |  |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. | Кол-во. | Кол-во. |
| 1 | - Ламель ВИЛЕ.745482.004 к РЛНД-110 | шт. | - 48 | - 48 | - --- |
| 2 | - Разрядник длинно-искровой РДИП-10-4 | шт. | - 12 | - 6 | - 6 |
| 3 | - Связь гибкая ВИЛЕ.757482.055 к РЛНД-110 | шт. | - 48 | - 48 | - --- |
| 4 | - Связь гибкая КЛ8.505.200 к РНДЗ-35 | шт. | - 8 | - 8 | - --- |
|  |  |  | 116 | 110 | 6 |
| Отгрузочные реквизиты для транспортных компаний: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |  |  |  |

- Условия поставки:

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

3. Критерии отбора:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2015г. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить техническую информацию предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя и не представил техническую информацию предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления продукции на склад грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленных в период гарантийного срока.

3.5 Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление, поставку продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.