Приложение №1

18.11.2015г. № 02-01-07-

Техническое задание на закупку Энергостолбов

способом открытого запроса цен.

- Требования к продукции:

Потребность  филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» определяется в соответствии с Приложение №1-1.

- 2. Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.2 Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку перечня продукции и подтверждение гарантийных обязательств согласно п. 2.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Отборочные критерии к продукции:

2.3 Участник должен предоставить сертификат, декларацию соответствия или технический паспорт, о том, что предлагаемая продукция соответствует ГОСТу 9463.

2.4 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с момента ввода продукции в эксплуатацию.

2.5 Продукция должна быть зимней заготовки 4 кв. 2015- 1 кв. 2016г.

2.6 Продукция должна соответствовать требованиям к продукции технического задания.

2.7 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

2.8 Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

3. Общие требования к условиям поставки продукции.

3.1 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2 Период поставки продукции до 30 мая 2016г.

3.3 Условия оплаты в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя.

3.4 Доставка продукции осуществляется:

Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а.

Отгрузочные реквизиты:

станция получения: Уссурийск  ДВ.ЖД,

код станции- 988306, Код предприятия- 2452, ОКПО- 97053894.

Рассматривается доставка, также автотранспортом при этом в технико-коммерческом предложении необходимо указать способ доставки.

#### Заместитель начальника департамента МТО-

#### начальник ОМТС                                                                                     О.П. Машкина

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru