

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 100/МР-ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому электронному запросу цен на право заключения договора: *«Вакуумные выключатели» закупка 126 раздел 1.2. ГКПЗ 2016 г.***

***Извещение ООС № 31502990214***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** | **«18» декабря 2015** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен на право заключения Договора на поставку: ***Закупка 126 «Вакуумные выключатели»***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** \_9\_ членовпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявок участников закупки*
3. *О признании запроса цен несостоявшимся.*

**По вопросу № 1**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Цена заявки на участие в запросе цен** |
| 1 | ООО "СибЭнТех" (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45) | Предложение: подано 09.12.2015 в 06:39 Цена: 870 495,75 руб. (цена без НДС) |
| 2 | АО " НПП "Контакт" (Российская Федерация, 410033, г. Саратов, ул. Спицына Б.В., д. 1) | Предложение: подано 09.12.2015 в 09:58 Цена: 1 050 000,00 руб. (цена без НДС) |
| 3 | АО "ДЭТК" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | Предложение: подано 09.12.2015 в 07:01 Цена: 1 239 927,83 руб. (цена без НДС) |
| 4 | АО "ХРМК" (г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10) | Предложение, подано 09.12.2015 в 09:27 Цена: 1 315 000,00 руб. (цена без НДС) |

**По вопросу № 2**

**Отклонить** заявки Участников ООО "СибЭнТех" (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45), АО " НПП "Контакт" (Российская Федерация, 410033, г. Саратов, ул. Спицына Б.В., д. 1), АО "ДЭТК" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), АО "ХРМК" (г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10) от дальнейшего рассмотрения на основании п.2.1.6.2. , п 3.2.14. Документации о закупке.

|  |
| --- |
| ***ООО "СибЭнТех" (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45*** |
| - отсутствует декларация соответствия на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.3.1, 3.3.2 технического задания;  - отсутствует информация о производителе предлагаемой продукции, а также техническая информация предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки возможности использования предлагаемого оборудования в составе существующего РУ, что не соответствует п. 3.4 технического задания;  - отсутствует письмо-завода изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 4.1 технического задания. |
| ***АО " НПП "Контакт" (Российская Федерация, 410033, г. Саратов, ул. Спицына Б.В., д. 1)*** |
| - Превышена плановая стоимость закупки п.2.1.6.2 Д.З |
| -.отсутствует информация по гарантийному сроку на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.5 технического задания;  - отсутствует техническая информация предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки возможности использования предлагаемого оборудования в составе существующего РУ, что не соответствует п. 3.4 технического задания. |
| ***АО "ДЭТК" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1)*** |
| - Превышена плановая стоимость закупки п.2.1.6.2 Д.З |
| - предложен гарантийный срок на поставляемое оборудование 5 лет, что не соответствует п. 3.5 технического задания (7 лет). |
| ***АО "ХРМК" (г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10)*** |
| - Превышена плановая стоимость закупки п.2.1.6.2 Д.З |
| - отсутствует информация по гарантийному сроку на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.5 технического задания;  - отсутствует декларация соответствия на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.3.1 технического задания;  - отсутствует письмо-завода изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 4.1 технического задания;  - отсутствует информация о предлагаемом оборудовании (марка, количество и т.д.), что не соответствует п. 1 технического задания. |

**По вопросу № 3**

Признать закупку на поставку: ***«Вакуумные выключатели»*** несостоявшимся на основании п. 7.8.8.2 Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК», так как после проведенной отборочной стадии ни осталась, ни одной заявки соответствующих требованиям Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Моторина О.А.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Ирдуганова И.Н.*

*397-147*

[*irduganova-in@drsk.ru*](mailto:irduganova-in%40drsk.ru)