Приложение №1

16.11.15 г.  № 02-01-07-223

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтамперфазометр AnCom ВАФ (в комплекте с чемоданом 270х246х174 мм для транспортировки прибора и принадлежностей) | шт. | 8 |
| 2 | Вольтамперфазометр MI 2230 (с поверкой) | шт. | 1 |
| 3 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 | шт. | 5 |
| 4 | Измеритель параметров силовых трансформаторов трёхфазный СА540 (дополнительно - сумка укладочная для персонального компьютера-1шт.) | шт. | 1 |
| 5 | Измеритель параметров электроустановки KEW 6016 | шт. | 1 |
| 6 | Измеритель сопротивления заземления + комплект аксессуаров DET4TC2 + KIT (согласно Приложения №1.1) | шт. | 1 |
| 7 | Мегаомметр KEW 3125 | шт. | 1 |
| 8 | Мегаомметр М6-ЖТ (с поверкой) | шт. | 2 |
| 9 | Микроомметр промышленный МИКО-1 (с поверкой) (в дополнение к стандартной комплектации, включить в поставку: предохранитель ВП2Б-1В-2А-4шт, кабель измерительный СКБ 018.10.00.000, L=4м. – 2шт. аккумуляторная батарея для Мико-1 – 4 шт.) | шт. | 3 |
| 10 | Переносной прибор для анализа частотных характеристик изоляции высоковольтного оборудования и обмоток силовых трансформаторов FreDA (согласно Приложения №1.2) | шт. | 1 |
| 11 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии Прорыв-КЭ-А (с поверкой) (дополнительно - Преобразователь интерфейса RS 485-USB) | шт. | 6 |
| 12 | Комплект поисковый КП-500К в кейсе | комп. | 1 |
| 13 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 (с поверкой) | комп. | 1 |
| 14 | Устройство измерительное УКТ-03 (с калибровкой) | шт. | 1 |
| 15 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 | комп. | 5 |
|  | Адрес Грузополучателя (место доставки): 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибратор температуры эталонный ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М1/В/НТБ/USB-A-B/НБ17 (согласно п.3 - Приложения №1.3) | шт. | 1 |
| 2 | Комплекс измерительный многодиапазонный ПОИСК-600-0,25-3 (согласно п.2 Приложения №1.3) | шт. | 1 |
| 3 | Осциллограф цифровой FLUKE 192B/S (согласно Приложения №1.4) | шт. | 1 |
| 4 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс-ПКЭ-1.7-ОЭ-А комплект поставки: - два (основной и запасной) комплекта кабелей напряжения измерительных типа КН-064 (по классификации производителя), состоящих из четырех силиконовых проводов длиной 1,5 м (цвета: желтый, зеленый, красный, черный), оканчивающихся штекерами с зажимами типа «крокодил» соответствующего цвета; - кабель RS-232 (нуль-модемный); - GPS-приёмник с внешней GPS-антенной; - программное обеспечение «UF2 Plus», «Конфигуратор ПКЭ»; - руководство по эксплуатации; - паспорт; - методику поверки; - свидетельство о поверке прибора. | шт. | 5 |
| 5 | Ресурс UF2М-3Т52-5-100-1000 комплект поставки: - комплект соединительных проводов для оперативного подключения тока в разрыв цепи тока – под винт; - комплект соединительных проводов для оперативного подключения напряжения, оканчивающихся штекерами с зажимами типа «крокодил»; - токовые клещи (3 шт.) КТ52-5-100-1000; - кабель RS-232 (нуль-модемный); - GPS-приёмник с внешней GPS-антенной; - программное обеспечение «UF2Plus», «Opera UF2+», «Монитор», «Sprint UF2Plus»; - руководство по эксплуатации; - паспорт; - методику поверки; - свидетельство о поверке прибора. | шт. | 1 |
| 6 | Установка универсальная поверочная трехфазная УПП 8531 М1 (согласно п.1 Приложения №1.3) | шт. | 1 |
|  | Адрес Грузополучателя (место доставки): 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23 |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре)

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 | шт. | 1 |
|  | Адрес Грузополучателя (место доставки): 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель сопротивления заземления + комплект аксессуаров DET4TCR2 + KIT (с поверкой) (согласно Приложения №1.5) | шт. | 1 |
| 2 | Прибор испытания толчковым током аккумуляторных батарей ТАБ-1 03 (с поверкой) | шт. | 1 |
| 3 | Тестер аккумуляторных батарей Celltron Ultra CTU-6000 Kit LC | шт. | 1 |
|  | Адрес Грузополучателя (место доставки): 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель сопротивления заземления и петли фаза-ноль С.А. 6454 (с поверкой) | шт. | 3 |
| 2 | Комплект для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-12 (с поверкой) | шт. | 1 |
| 3 | Микроомметр МКИ-200 (с поверкой) | шт. | 2 |
| 4 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | шт. | 3 |
| 5 | Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 | шт. | 4 |
| 6 | Стабилизированный источник постоянного тока для испытания масляных выключателей РИП-2 | шт. | 3 |
|  | Адрес Грузополучателя (место доставки): 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтамперфазометр ВФМ-3 (с поверкой) в комплекте с зарядным устройством для аккумуляторов. | шт. | 1 |
| 2 | Оптический рефлектометр Гамма-Лайт в комплекте с визуальным локатором дефектов VFL (опция) | шт. | 1 |
| 3 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц (с поверкой) | шт. | 1 |
|  | Адреса Грузополучателя (место доставки): Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

3. Критерии отбора:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2015г. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Оценочные критерии.

4.1.Требования к опыту работы участника.

4.1.1. Общий объем заключенных аналогичных договоров, подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.