27.11.2015 г.,  №  02-01-07-234

Техническое задание на поставку релейной аппаратуры.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 85 для  филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети»).

2. Спецификация №1  - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала «Амурские электрические сети»:

| Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование под программыТПиР (2.2.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Количество | Количество | Количество |
|  |  | 368 | 218 | 8 | 142 |
| Блок конденсаторов, БК-403 | шт | 2 | - | - | 2 |
| Блок конденсаторов, БК-402 | шт | 4 | - | - | 4 |
| Блок напряжения, БПН-1002 | шт | 1 | - | - | 1 |
| Блок питания, БПТ-1002 | шт | 8 | 4 | 4 | - |
| Блок питания, УКП-КМ-220 | шт | 1 | 1 | - | - |
| Блок питания н заряда, БПЗ-401-4 220 | шт | 3 | - | - | 3 |
| Блоки испытательные, БИ-4 | шт | 4 | 4 | - | - |
| Блоки испытательные, БИ-6 | шт | 6 | 5 | - | 1 |
| Реле Бухгольца, BF/Q-10-22-211 (1,0 м/с) | шт | 1 | 1 | - | - |
| Реле времени, РВ-112 220В п/п | шт | 2 | 2 | - | - |
| Реле времени, РВ-122 п/п | шт | 1 | - | - | 1 |
| Реле времени, РВ-112 з/п | шт | 8 | 8 | - | - |
| Реле газовое, BF-80/ Q 0.65 м/с | шт | 8 | 8 | - | - |
| Реле газовое, BF-50/10 -0.65 м/с | шт | 3 | 3 | - | - |
| Реле максимального тока со встроенной функцией АПВ и индикацией РС80М2-20 | шт | 6 | 6 | - | - |
| Реле напряжения, РН-53/60Д п/п | шт | 7 | 5 | - | 2 |
| Реле повторного включения, РПВ-01-1А-220В п/п | шт | 8 | 8 | - | - |
| Реле промежуточное, РП-25 220В 50Гц | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле промежуточное, РП-23 220В п/п | шт | 12 | 2 | - | 10 |
| Реле промежуточное, РП-23 220В з/п | шт | 30 | 30 | - | - |
| Реле промежуточное, РП-361 | шт | 2 | - | - | 2 |
| Реле промежуточное, PT570220 Schrack-4-6А-220VDC | шт | 10 | - | - | 10 |
| Реле промежуточное, РП-11 220В з/п | шт | 18 | 18 | - | - |
| Реле струйное, URF 25/10-12-44-11 (0.9 м/с) | шт | 4 | 4 | - | - |
| Реле тока, РТ-40/100 п/п | шт | 2 | - | - | 2 |
| Реле тока, РТ-40/50 п/п | шт | 14 | - | - | 14 |
| Реле тока, РТ-85/1 п/п | шт | 2 | - | - | 2 |
| Реле тока, РТ-40/100 з/п | шт | 2 | 2 | - | - |
| Реле тока, РТ-40/50 з/п | шт | 12 | 12 | - | - |
| Реле тока, РТ-40/20 з/п | шт | 6 | 2 | - | 4 |
| Реле тока, РТ-40/10 з/п | шт | 24 | 20 | - | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 220 В заднее присоед. | шт | 6 | - | - | 6 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,16 А заднее присоед. | шт | 30 | - | - | 30 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,16 А переднее присоед. | шт | 10 | 4 | - | 6 |
| Реле указательное, РУ-21 220В 50Гц з/п | шт | 6 | - | - | 6 |
| Реле указательное, РУ-21 220В п/п | шт | 4 | 4 | - | - |
| Реле указательное, РУ-21/0,16-220-пер.ток | шт | 20 | 20 | - | - |
| Реле указательное, РУ-21/0,5-220-пер.ток | шт | 30 | 30 | - | - |
| Реле указательное, РУ-21/0,016-220В | шт | 15 | 15 | - | - |
| Реле электромагнитное промежуточно-указательное, РЭПУ 12М-101-3(0,16А,50Гц) | шт | 12 | - | - | 12 |
| Реле электромагнитное промежуточно-указательное, РЭПУ - 12Б - 11103 (-0,5А) | шт | 16 | - | - | 16 |
| Устройство комплектное низковольтное типа блока БПНС-2УЗ, (Uвх,-100В,Uвых,-220 с/ф ИГЕВ.656180,001-10.02) | шт | 2 | - | 2 | - |
| Устройство комплектное низковольтное типа блока БПНС-2УЗ, (Uвх,-400В,Uвых,-220 с/ф ИГЕВ.656180,001,001-10) | шт | 2 | - | 2 | - |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |

3. Спецификация №2 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала  «Приморские электрические сети»:

| Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование под программыТПиР (2.2.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Количество | Количество | Количество |
|  |  | 235 | 71 | 10 | 154 |
| Блок напряжения, БПН-11/1 | шт | 2 | 2 | - | - |
| Реле Бухгольца, BF/Q-10-22-211 (1,0 м/с) | шт | 1 | 1 | - | - |
| Реле времени, РСВ 13-18-1 УХЛ4 п/п | шт | 6 | 6 | - | - |
| Реле времени, РВ-238 п/п | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле времени, РВ-133 п/п | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле времени, РВ-143 п/п | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле времени, РВ-123 п/п | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле времени статическое, РСВ 13-18 УХЛ4 Iн 5А | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле газовое, BF-80/ Q 0.65 м/с | шт | 2 | - | 2 | - |
| Реле дифференциальное, РНТ-565 з/п | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле для привода ПП 67К (в сборе), РТМ 1 | шт | 10 | 10 | - | - |
| Реле напряжения, РН-53/60Д з/п | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле напряжения, РН 54/160 п/п | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле промежуточное, РП-16-4/220В | шт | 4 | 4 | - | - |
| Реле промежуточное, РП-23 220В п/п | шт | 8 | - | - | 8 |
| Реле промежуточное, РП-11 220В п/п | шт | 8 | 8 | - | - |
| Реле промежуточное, РП-341 п/п | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле промежуточное, РП-17-4 | шт | 10 | - | - | 10 |
| Реле промежуточное, РП-361 | шт | 10 | 6 | - | 4 |
| Реле промежуточное, РП-23-110В | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле промежуточное, РП-16-4-1А | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле промежуточное, РП-16-4-2А | шт | 8 | - | - | 8 |
| Реле промежуточное, РП-12 220В | шт | 8 | - | - | 8 |
| Реле промежуточное, РП-9 220В | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле промежуточное, РП-11 220В з/п | шт | 8 | - | - | 8 |
| Реле промежуточное, РП-8 220В п/п | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле струйное, URF 25/10-12-44-11 (0.9 м/с) | шт | 2 | - | 2 | - |
| Реле тока, РТ-40/100 з/п | шт | 10 | 6 | - | 4 |
| Реле тока, РТ-40/50 з/п | шт | 10 | 6 | - | 4 |
| Реле тока, РТ-40/20 з/п | шт | 18 | 8 | - | 10 |
| Реле тока, РТ-40/10 з/п | шт | 10 | - | - | 10 |
| Реле указательное, РУ-21/0,16 п/п | шт | 2 | - | 2 | - |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 220 В заднее присоед. | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,16 А заднее присоед. | шт | 4 | - | 4 | - |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,025 А заднее присоед. | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,016 А заднее присоед. | шт | 10 | 6 | - | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 1 А заднее присоед. | шт | 8 | 4 | - | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,5 А заднее присоед. | шт | 8 | 4 | - | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,16 А заднее присоед. | шт | 4 | - | - | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,1 А заднее присоед. | шт | 4 | - | - | 4 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080, г. Владивосток, ул. Командорская, 13А, ОКПО – 97053894, КПП – 253731001 Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |  |  |

4. Спецификация №3 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала  «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети":

| Наименование, марка | Ед. изм. | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество |
| Блок конденсаторов, БК-402 | шт | 2 |
| Реле времени, РВ-235 220В 50Гц 0,5-9 сек. п/п | шт | 4 |
| Реле времени, РВ-112 220В п/п | шт | 4 |
| Реле времени, РВ 01 220В 0,1-5,0 сек. з/п | шт | 2 |
| Реле времени, РВ-235-110В | шт | 4 |
| Реле времени статическое, РСВ-14 | шт | 3 |
| Реле для привода ПП 67 К (в сборе), РТМ III | шт | 2 |
| Реле для привода ПП 67К (в сборе), РТВ 1 | шт | 8 |
| Реле для привода ПП 67К (в сборе), РТМ 1 | шт | 8 |
| Реле мощности, РМ 12-18-2 | шт | 2 |
| Реле повторного включения, РПВ-01-0,5А- 220В п/п | шт | 2 |
| Реле повторного включения, РПВ-01-1А-220В п/п | шт | 2 |
| Реле промежуточное, РП-256 220В п/п | шт | 4 |
| Реле промежуточное, РП-252 220В п/п | шт | 4 |
| Реле промежуточное, РП-25 220В 50Гц п/п | шт | 8 |
| Реле промежуточное, РП-23 220В п/п | шт | 10 |
| Реле промежуточное, РП-11 220В п/п | шт | 6 |
| Реле промежуточное, РП-251 220В п/п | шт | 4 |
| Реле промежуточное, РП-25 100В п/п | шт | 8 |
| Реле статической частоты, РСГ-11-50-11-УХЛ4 | шт | 2 |
| Реле тока, РТ-85/1 п/п | шт | 6 |
| Реле тока, РТ-40/200 з/п | шт | 4 |
| Реле тока, РТ-40/100 з/п | шт | 4 |
| Реле тока, РТ-40/10 з/п | шт | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 220 В заднее присоед. | шт | 8 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 перемен. 1 А заднее присоед. | шт | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,5 А заднее присоед. | шт | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,16 А заднее присоед. | шт | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,1 А заднее присоед. | шт | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,016 А заднее присоед. | шт | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,01 А заднее присоед. | шт | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 1 А заднее присоед. | шт | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,5 А заднее присоед. | шт | 4 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,16 А заднее присоед. | шт | 8 |
| реле указательное, РЭУ -11/0,16 | шт | 6 |
| Грузополучатель: Филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, ОКПО – 98097847, КПП – 272402001 Отгрузочные реквизиты: станция Хабаровск-2, ДВЖД код – 970001 код предприятия – 9531 |  |  |

5. Спецификация №4 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала  «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети":

| Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  | 51 | 7 | 44 |
| Блок питания, БПЗ-401 | шт | 2 | 2 | - |
| Блоки испытательные, БИ-4 | шт | 2 | - | 2 |
| Блоки испытательные, БИ-6 | шт | 3 | 1 | 2 |
| Реле напряжения, РН-51/32 п/п | шт | 1 | 1 | - |
| Реле промежуточное, РП-18-2 | шт | 3 | 3 | - |
| Реле тока, РТ-85/1 п/п | шт | 2 | - | 2 |
| Реле тока, РТ-40/200 з/п | шт | 2 | - | 2 |
| Реле тока, РТ-40/200 п/п | шт | 2 | - | 2 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,5 А заднее присоед. | шт | 1 | - | 1 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,5 А переднее присоед. | шт | 1 | - | 1 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 0,025А п/п | шт | 4 | - | 4 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 0,025А п/п | шт | 4 | - | 4 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 0,5 А п/п | шт | 4 | - | 4 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 0,5 А п/п | шт | 4 | - | 4 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 0,016 А п/п | шт | 4 | - | 4 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 0,016 А п/п | шт | 4 | - | 4 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 1,0 А п/п | шт | 4 | - | 4 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 0,01А п/п | шт | 4 | - | 4 |
| Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код – 960103. Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |

6. Спецификация №5 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала  «Электрические сети ЕАО»:

| Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программыТПиР (2.2.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  | 73 | 1 | 72 |
| Блок питания, УКП-КМ-380 | шт | 1 | 1 | - |
| Блоки испытательные, БИ-4 | шт | 10 | - | 10 |
| Реле времени, РВ-238 п/п | шт | 10 | - | 10 |
| Реле промежуточное, РП-25 220В 50Гц п/п | шт | 6 | - | 6 |
| Реле промежуточное, РП-23 220В п/п | шт | 6 | - | 6 |
| Реле тока, РТ-40/100 з/п | шт | 6 | - | 6 |
| Реле тока, РТ-40/50 з/п | шт | 8 | - | 8 |
| Реле указательное, РУ-21-1/0,16-220В | шт | 10 | - | 10 |
| Реле указательное, РУ-21-1/0,05-220В | шт | 6 | - | 6 |
| Реле указательное, РУ-21-1/0,5-220В | шт | 10 | - | 10 |
| Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804. Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |  |

7. Спецификация №6 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала  «Южно-Якутские электрические сети»:

| Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  | 56 | 2 | 54 |
| Реле времени, РВ-225 з/п | шт | 3 | - | 3 |
| Реле времени, РВ-215 з/п | шт | 3 | - | 3 |
| Реле времени РВ-238 з/п, РВ-238 з/п (220В,50Гц) | шт | 3 | - | 3 |
| Реле времени статическое, РСВ-01-3 | шт | 3 | - | 3 |
| Реле времени статическое, РСВ-160 | шт | 2 | - | 2 |
| Реле времени статическое, РСВ-255 | шт | 2 | - | 2 |
| Реле времени статическое, РСВ-260 | шт | 2 | - | 2 |
| Реле для привода ПП 67К (в сборе), РТМ 1 | шт | 1 | 1 | - |
| Реле напряжения, РСН-18 | шт | 2 | - | 2 |
| Реле промежуточное, РП-16-1м | шт | 2 | - | 2 |
| Реле тока двустабильное, РТД-21-М1 | шт | 5 | - | 5 |
| Реле тока импульсное, РТИ-80 | шт | 6 | - | 6 |
| Реле указательное, РУ-21 УХЛ4 пост. 0,16 А заднее присоед. | шт | 3 | - | 3 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21-1 0,1А п/п | шт | 3 | - | 3 |
| Реле указательное, РЭУ-11/0,05а | шт | 3 | - | 3 |
| Реле указательное, РУ-21-1/0,05-220В | шт | 3 | - | 3 |
| Реле указательное, РЭУ-11-11 0,16А п/п | шт | 3 | - | 3 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 0,016 А | шт | 3 | - | 3 |
| Реле указательное, РЭУ-11-21 0,01А | шт | 3 | - | 3 |
| Электромагнит релейный отключения к приводу ПП-67К, РЭ 220В 7600 вит 522 Ом | шт | 1 | 1 | - |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001 678901 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 Отгрузочные реквизиты : станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001. Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» ОКПО 23309160 (для филиала ОАО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). |  |  |  |  |

8. Отборочные критерии к Участнику.

8.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

8.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.9.3. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

9. Условия поставки:

9.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.03.2016г.

9.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

10. Отборочные критерии к продукции:

10.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

10.2. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.3. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Заместитель главного инженера

по оперативно-технологическому

управлению – Начальник департамента                                              Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Зам. начальника

Департамента МТО - начальник  ОМТС                                                 О.П. Машкина

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                                     А.Ю. Смирных