## TDSheet
| 26.11.15 г. № 02-01-07-_______ |  |  |  | Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
1. Перечень, характеристики закупаемой продукции
|  |  |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование под программыТПиР (2.2.2)
№ п/п | Номенклатура, Артикул | Ед. изм. | Общее количество | Количество | Количество
Спецификация №1 - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Блок управления дуговой защитой ЦУУ РДЗ-018М на ПС 110/35/10 "БАМ", ПС 35/10 "Строительная" согласно техническому заданию - Приложение №1.1. | шт | 3 | 3 | __
2 | Устройство дуговой защиты "ОВОД-МД" на ПС "Амур" согласно опросным листам - Приложение №1.2. | шт | 2 | __ | 2
3 | Устройство дуговой защиты "ОВОД-МД" на ПС "Астрахановка" согласно опросным листам - Приложение №1.2. | шт | 3 | __ | 3
4 | Устройство дуговой защиты Орион ДЗ на 20 ячеек на ПС 35/10 "Пера" согласно техническому заданию и опросному листу - Приложение №1.3. | компл. | 1 | __ | 1
5 | Устройство дуговой защиты ФВИП 423133.004-02 согласно техническим заданиям и опросным листам - Приложение №1.4. | шт | 7 | __ | 7
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.
Спецификация №2 - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Устройство дуговой защиты ПД-02М согласно картам заказа - Приложение №1.5. | компл. | 15 | __ | 15
Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21.
Спецификация №3 - филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Устройство дуговой защиты ФВИП.423133.004-03 согласно опросным листам - Приложение №1.6. | компл. | 3 | __ | 3
Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477
2. Отборочные критерии к Участнику. 2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника. 2.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно. 3. Условия поставки и оплаты продукции (отборочные критерии): 3.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: по Спецификациям №1, №3 до 30.04.2016г., по Спецификации №2 до 31.03.2016г. 3.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя. 4. Отборочные критерии к продукции: 4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. 4.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ на предлагаемую продукцию. 4.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание на предлагаемое оборудование, заполненные карты заказа. 4.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 4.5. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз. 4.6. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям опросных листов и карт заказа. 4.7.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. 4.8.Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования по спецификациям №1-3, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросных листах и картах заказа. В случае предложения аналогов Участнику необходимо: 4.8.1. В случае предложения аналогов Участнику необходимо: • По позиции 5 спецификации №1 и позиции 1 спецификации №3 предлагаемая дуговая защита должна иметь один центральный блок с оптоволоконными датчиками длинной не менее 25 м., регистрирующими свет любой боковой поверхностью оптоволокна. • По позиции 4 спецификации №1 предлагаемая дуговая защита должна иметь один центральный блок на ячейку с тремя оптоволоконными датчиками длинной до 5м каждый, регистрирующими свет любой боковой поверхностью оптоволокна. • По позициям 2 и 3 спецификации №1 предлагаемая дуговая защита должна иметь один центральный блок с возможностью адресного назначения волоконно-оптических датчиков в отсеки конкретных ячеек, защита должна иметь возможность формирования гибкой логики работы устройства совместно с РЗА распредустройства, волоконно-оптические датчики должны регистрировать свет непосредственно линзой волоконно-оптического датчика, длинна волоконно-оптических датчиков должна быть выбрана в соответствии с планом ЗРУ-10 кВ для ПС «Амур» и для ПС «Астрахановка» 4.8.2. На предлагаемое оборудование должно быть предоставлено подробное техническое описание, схемы, чертежи с габаритными размерами. 4.8.3. Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены. Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – Начальник департамента Ю.Б. Кантовский Согласовано: Зам. начальника департамента МТО – Начальник ОМТС О.П. Машкина Начальник департамента кап. строительства и инвестиций Ю.Е. Осинцев И.о. начальника ЦСРЗиПА Ю.А. Адамсон