01.12.2015 г.,  №  02-01-07-247

Техническое задание на поставку аварийных регистраторов.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (раздел 2.2.2 закупка № 220.1 для  филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»).

Спецификация №1 - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорный регистратор аварийных сигналов «Бреслер-0117.010.3521.220 УХЛ3» на ПС «Полевая» согласно катам заказа Приложения №1.1. | компл. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты филиала: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |
| 2 | Микропроцессорный регистратор аварийных сигналов Бреслер-0117.010.4523 на ПС «Коболдо» согласно катам заказа Приложения №1.1. | компл. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: станция получения Михайло – Чесноковская Заб. Ж.Д., код станции- 953701, код предприятия- 9533, ОКПО 97987579, КПП 280102003 |  |  |  |

- Спецификация №2 - филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал волнового ОМП «Бреслер-0107.ОМП» на ПС «Сита», ПС «Сукпай» согласно техническому заданию и картам заказа Приложение №1.2. | Шт. | 2 |
| Шеф – наладочные работы |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

Спецификация №3 - филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель регистратора аварийных событий «Бреслер – 0127.010.3323» на ПС «Ленинск» согласно картам заказа Приложение №1.3. | Шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804. Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Условия поставки и оплаты продукции (отборочные критерии):

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателей: по Спецификациям №1, №2 до 30.04.2016г., по Спецификации №3 до 31.03.2016г.

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию.

5.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание на  предлагаемое оборудование, заполненные карты заказа.

5.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Прилагаемая к поставке документация на каждое устройство: паспорт на изделие, полное техническое описание со схемами подключения, программное обеспечение, инструкция по эксплуатации и методика поверки на русском языке.

5.6. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям карт заказа.

5.7. По Спецификации №2 требуется выполнение шеф – наладочных работ предприятием изготовителем на объекте.   Стоимость шеф - наладочных работ по Спецификации №2 в закупочной документации выделить отдельной строкой.

5.8.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

5.9. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

5.10. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

5.10.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа – Приложения №1.1., №1.2., №1.3.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.