26.11.2015 г.,  №  02-01-07-249

Техническое задание на поставку вакуумного реклоузера.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2015г. (раздел 2.2.2. закупка № 219.1 для  филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»)

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный реклоузер РВА/TEL-10-12,5/630У1 согласно опросным листам - Приложение №1 | шт. | ###### 5 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |
| 1 | Вакуумный реклоузер РВА/TEL-10-12,5/630У1 согласно опросным листам - Приложение №1 | шт. | ###### 1 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: станция получения Михайло – Чесноковская Заб. Ж.Д., код станции- 953701, код предприятия- 9533, ОКПО 97987579, КПП 280102003 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Условия поставки (отборочные критерии):

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2016г.

4.2. Оплата поставленной продукции: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

4.3. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз., технические паспорта на встроенное оборудование в 1 экз.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

5.3. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

5.4. В случае предложения Участником аналогичного оборудования необходимо:

5.4.1. Обеспечение возможности удаленного изменения уставок при различных режимах работы сети.

5.4.2.  Оборудование должно быть совместимо с существующим оборудованием телемеханики указанным в пунктах IV опросных листов.

5.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.6. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой.

5.7. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность изделия и заявленные технические характеристики (отборочный критерий).

5.7.1 Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом  регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

5.7.2. Деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

5.7.3.  ТУ,  в соответствии с которыми выпускается оборудование.

5.7.4. Протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик согласно требованиями ГОСТа 14693-90 (п.4).

5.7.5 Предложение поставщика должно содержать техническую информацию в объеме достаточном для оценки возможности использования предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритами, присоединительными и установочными размерами). Участник должен обязательно представить полное техническое описание, инструкцию по эксплуатации, заполненные

опросные листы на  предлагаемое оборудование, технические паспорта на встраиваемое оборудование.

6. Требования к участнику (являются оценочными критериями).

6.1. Положительный опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

6.2. Наличие деловых связей у Участника с производителями (является производителем, имеется письмо от производителя, является дилером (официальным представителем)).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.