Приложение №1

25.11.15 г.  № 02-01-07-__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

Спецификация №1 - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»  - раздел 1.2. ГКПЗ  2016г.

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/630 У2 для К-IVУ на ПС 35/10 «Костюковка» согласно Приложению - 1.1 | Шт. | 6 |
| Отгрузочные реквизиты: станция получения Михайло – Чесноковская Заб. Ж.Д.,код станции- 953701, код предприятия- 9533, ОКПО 97987579, КПП 280102003 |  |  |  |
| 2 | Выкатной элемент для ячейки КРУ2-10 с вакуумным выключателем ВВ/TEL-10-20/1000 У2 на ПС 35/10 «Амурсельмаш» согласно Приложению - 1.1 | Шт. | 12 |
| 3 | Выкатной элемент к ячейке К-XII с вакуумным выключателем ВВ/TEL и модулем управления СМ_16 на ПС 110/35/10 «Ивановка» согласно Приложению - 1.1 | Шт. | 5 |
| 4 | Выкатной элемент к ячейке КВЭ-10 (КРУ2-10) с вакуумным выключателем ВВ/TEL и модулем управления СМ_16 на ПС 110/35/10 «Ивановка» согласно Приложению - 1.1 | Шт. | 5 |
| 5 | Блок управления БУ/ТЕL-100/220-12-03А на ПС 35/10/6 «Водозабор» согласно Приложению - 1.1 | Шт. | 2 |
| 6 | Блок управления БУ/ТЕL-100/220-12-01А на ПС 35/10/6 «Невер» согласно Приложению - 1.1 | Шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты филиала: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

## Спецификация №2 - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»  - раздел 2.2.2. ГКПЗ  2016г.

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-6-20/630 У2 на ПС 35/6 «Учебная» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 1 |
| 2 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/630 У2 на ПС 35/6 «УМЗ» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 1 |
| 3 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/1000 У2 на ПС 110/6/6 «Улисс» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 2 |
| 4 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-6-20/1600 У2 на ПС 35/6 «Угловая» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 2 |
| 5 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/1000 У2 на ПС 35/6 «Рыбный порт» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 4 |
| 6 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/1500 У2 на ПС 35/6 «Рыбники» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 2 |
| 7 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/1000 УХЛ1 на ПС 110/6 «Океан» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 2 |
| 8 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/1000 УХЛ1 на ПС 110/6/6 «Мингородок» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 1 |
| 9 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-6-20/630 У2 на ПС 110/6 «ЖБФ» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 1 |
| 10 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-6-20/1000 У2 на ПС «Гранит» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 2 |
| 11 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/2000 У2 на ПС 35/6 «Город» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 1 |
| 12 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/1000 У2 на ПС 35/6 «Голдобин» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 1 |
| 13 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-6-20/630 У2 на ПС 35/6 «Гайдамак» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 1 |
| 14 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-10-20/1000 У2 на ПС «1Р» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

Спецификация №3 - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»  - раздел 1.2. ГКПЗ  2016г.

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-6-20/1000 У2 с комплектом адаптации, блоком управления и блоком питания на ПС 35/6кВ «Северная» согласно Приложению - 1.2 | Шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

- Условия поставки:

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.04.2016г.

Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на склад грузополучателя

- Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2015-2016 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1., №1.2.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность изделия и заявленные технические характеристики.

3.3.1. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, ТУ в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

3.3.2. Деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.3.3.  ТУ,  в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить техническую информацию предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки возможности использования предлагаемого оборудования в составе существующего РУ (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами), в случае если Участник не указал Производителя и не представил техническую информацию предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 7 лет.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Тип выключателей изменению не подлежит в связи с тем, что закупаемые вакуумные выключатели будут установлены в составе существующего РУ, укомплектованного выключателями типа BB/TEL.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Требования к участнику (являются оценочными критериями).

5.1. Положительный опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

5.2. Наличие  деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.