Приложение №1

27.11.15 г.  № 02-01-07-244

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Аппарат автоматической для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 (с ТЗТ — комплект стандартных образцов для АТВ-21) | шт. | 1 |
| 2 | Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК | шт. | 1 |
| 3 | Прибор КФК-3КМ (доп. комплектация: кюветодержатель, набор кювет №2 -рабочие длины кювет 5,10,20,30,50 мм) | шт. | 1 |
|  | Адрес Грузополучателя (место доставки): 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А | шт. | 1 |
|  | Адреса Грузополучателя (место доставки): Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

3. Критерии отбора:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2015г. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	  п/п			  М.Н. Голота

Согласовано:

Заместитель начальника

департамента МТО - начальник ОМТС                            п/п                           Машкина О.П.

Заместитель начальника  СТЭ	                    		п/п 	                     А.Н. Скуратов

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru