Приложение №1

27.11.15 г.  № 02-01-07-242

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2.2.2 Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции |  |  |  |
| 1 | Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (6000) УХЛ2 (антирезонансный) (Согласно приложению №1.1) | шт. | 2 |
| 2 | Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) УХЛ2 (антирезонансный) (Согласно приложению №1.1) | шт. | 4 |
| Раздел 1.2 Закупка оборудования и материалов под программу энергоремонтного производства |  |  |  |
| 3 | Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) УХЛ2 (антирезонансный) (Согласно приложению №1.1) | шт. | 4 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Контактное лицо: Перекопский Юрий Викторович- (4162) 399-205 |  |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.2 Закупка оборудования и материалов под программу энергоремонтного производства |  |  |  |
| 2 | Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (6000) УХЛ2 (антирезонансный) (Согласно приложению №1.2; ПС «Ильинка») | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2.2.2 Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции |  |  |  |
| 1 | Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (6000) УХЛ2 (антирезонансный) (Согласно приложению №1.3) | шт. | 6 |
| 2 | Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) УХЛ2 (антирезонансный) (Согласно приложению №1.3) | шт. | 4 |
| Отгрузочные реквизиты для транспортных компаний: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |  |

- Условия поставки:

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя:

    - Для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»: до 30.04.2016г.

    - Для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: до 29.02.2016г.

    - Для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»: до 31.05.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2015-2016 гг. выпуска, ранее не используемой, соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1.-1.2., а также иметь дату первичной поверки не ранее 4 кв. 2015г.

3.3. Предлагаемая Участником продукция должна иметь декларацию соответствия ГОСТу, в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия;

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование;

- сертификат об утверждении типа средства измерения.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.7. Межповерочный интервал ТН должен составлять не менее 5 лет.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	   	п/п		М.Н. Голота

Согласовано:

Заместитель начальника

департамента МТО - начальник ОМТС                       п/п                              Машкина О.П.

Заместитель начальника  СТЭ	                    	п/п	 	                  А.Н. Скуратов

Начальник службы метрологии			п/п			   И.Н. Никольский

Начальник ЦС РЗиПА                                        п/п                                             А.Ю. Смирных

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru