- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

|  | Первый заместитель директора по производству- главный инженер филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» ______________С.Н. Корчемагин «_____» __________________2015 г |
| --- | --- |

Техническое задание

На обслуживание пожарной сигнализации на объектах филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

1.Общее положение.

2.Сведения об объекте.

3.Краткое описание услуг.

4.Основные технические требования.

5.Правила контроля и приёмки.

6.Требуемые сроки оказания услуг.

7.Гарантии на оказанные услуги.

8.Требования к исполнителю.

9.Условие запроса цен.

- Общие положения.

СП «Приморские Южные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЮЭС.

СП «Приморские Центральные  электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЦЭС.

СП «Приморские Западные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЗЭС.

СП «Приморские Северные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЮЭС.

Требуется: оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту (далее ТО и ТР) установок пожарной автоматики в том числе устройств передачи сигнала по GSM каналам с объектов АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»  указанных в (приложение №1) и  в соответствии объёмам оборудования (приложения №2) подлежащего техническому обслуживанию в соответствии с ГОСТ Р54101-2010-Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт.

2.Сведения об объекте.

Сведения об объектах приведены в приложении № 1 и приложении №2.

3.Краткое описание объёмов.

3.1. Требуется произвести регламентное ТО и ТР пожарной автоматики, на основании действующих руководящих документом по обслуживанию установок пожарной автоматики

3.2. ТО и ТР проводить на действующем предприятии, без вывода персонала с рабочих мест.

3.3. ТО и ТР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ТР согласованным с Заказчиком.

3.4. Исполнитель должен по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа системы пожарной автоматики, могущего повлечь за собой нанесение большого материального ущерба. Заказчик до прибытия Исполнителя должен принять меры по приостановке или уменьшению действия факторов, наносящих ущерб.

3.5. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале регистрации вызовов.

3.6. Все проведенное ТО и ТР , в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации ТО и ТР, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенном ТО и ТР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.

Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

В случае отключения Заказчиком части или всей системы пожарной автоматики, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ТР, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ТР.

3.7. Расчеты проводятся на основании выполненных услуг, записанных в журнале регистрации работ по ТО. Порядок расчетов оговаривается в особых условиях по договору.

3.8. Заказчик совместно с Исполнителем производят проверку работоспособности установок пожарной автоматики, оформляют акт оказания услуг, далее делают записи в обоих журналах о проведенном  ТО и ТР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики, одновременно оформляют в данных журналах и заверяют подписями ответственных лиц сторон. Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

3.9.  Проведение обучения Исполнителем персонала Заказчика по правильной эксплуатации систем пожарной автоматики и предоставления инструкции по эксплуатации данных систем.

4. Основные технические требования.

Весь комплекс работ по ТО и ТР должен быть выполнен в соответствии со сметной документацией и отвечать требованиям пожарной безопасности на основании ГОСТ Р54101-2010-Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт.

5. Правила контроля и приёмки оказанных услуг.

Ответственные лица от Исполнителя, участвующие в ТО и ТР :

-осуществляют контроль качества применяемых материалов и оборудования для проведения ТО и ТР;

-обеспечивают соблюдения технологической дисциплины при производстве работ;

-обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ;

-своевременно оформляют акты выполненных услуг;

-обеспечивают выполнение ТО и ТР в сроки, предусмотренные согласованным графиком с Заказчиком;

-определяют объёмы дополнительных работ в случае выхода из строя оборудования  по вине Заказчика с составлением актов и дефектных ведомостей;

-приёмка оказанных услуг осуществляется ответственным лицом Заказчика совместно с Исполнителем  в соответствии с договором.

6. Требуемые сроки оказания услуг.

Сроки выполнения работ по ТО и ТР с февраля 2016 и по январь 2017 (включительно) года и соблюдены подрядчиком согласно графика выполнения работ по договору и должны согласовываться с заказчиком.

7. Гарантии на оказанные услуги.

Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг на срок не менее предусмотренным регламентом по обслуживанию систем пожарной автоматики. В случае выявленных неисправностей по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить неисправность в течение 48-ми часов с момента поступления заявки.

8.Требования к исполнителю.

8.1. Наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности, участник закупки обязан предоставить копию лицензии.

8.2. Проводить ТО и ТР персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств, под контролем Заказчика.

8.3. Проводить ТО и ТР в полном объеме, предусмотренном регламентами, в установленные сроки.

8.4. Соблюдать внутри объектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика.

8.5. Исполнитель должен оказать услугу без привлечения субподрядных организаций.

8.6. Наличие у участника сотрудников,  имеющих сертификаты соответствия или проходивших курсы повышения квалификации по следующим дисциплинам:

А)" Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ"

Б) "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации  и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ"

В) "Монтаж, техническое обслуживание,  ремонт систем пожаротушения и их элементов,  диспетчеризация и проведение пусконаладочных работ"

Для подтверждения обучения своего сотрудника, участнику необходимо предоставить надлежаще заверенные копии следующих документов:

- выписку из трудовой книжки, подтверждающее место работы сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации по вышеуказанным темам (или копия трудового договора);

- свидетельство, удостоверение  (сертификат) о повышении квалификации сотрудника.

9. Открытый запрос предложений.

Разработка сметных расчётов производства работ, поставка необходимых материалов и техники для оказания услуг на 100% осуществляется исполнителем.

Приложения:  1. Сведения об  объектах – на 1 л.

2. Перечень устройств и оборудования – на 10 л.

Заместитель главного инженера по

охране труда - начальник службы						И.П. Кравченко

Дьячков Н.А. 2213-915,

E-mail: dyachkov@prim.drsk.ru