30.11.2015г. № 02-01-07-238

Техническое задание на закупку железобетонных опор

способом Закрытого Запроса Цен на  ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1. Потребность продукции по грузополучателям АО «ДРСК»

| № П/П | Наименование продукции | Ед. измер. | Технические требования | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 328 | Ст. Благовещенск, Заб. ЖД |
| 2. | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 174 |  |
| 3. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 164 | Ст. Бурея, Заб. ЖД |
| 4. | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 58 |  |
| 5. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 164 | Ст. Магдагачи, Заб. ЖД |
| 6. | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 58 |  |
| 7. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 656 | Ст. Михайло-Чесноковская, Заб. ЖД |
| 8. | Опора железобетонная СВ-110-5 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 116 |  |
| 9. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 164 | Ст. Сковородино, Заб. ЖД |
| 10. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 82 | Ст. Тыгда, Заб. ЖД |
| 11. | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 116 | Ст. Уссурийск, ДВ. ЖД |
| 12. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 328 шт. | Ст. Уссурийск |
| 13. | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 58 шт. | Ст. Хабаровск-2 |
| 14. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 164 шт. | Ст. Хабаровск-2 |
| 15. | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 58 шт. | Ст. Комсомольск-на-Амуре |
| 16. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 164 шт. | Ст. Комсомольск-на-Амуре |
| 17. | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 48 | Ст. Биробиджан-1, ДВ.ЖД |
| 18. | Опора железобетонная СВ-110-5 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 10 |  |
| 19. | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | ТУ-5863-00700113557-94 | 82 |  |

2. Критерии к продукции:

2.1 Участник должен предоставить сертификат соответствия качества на продукцию либо технический паспорт, а также протокол испытания на продукцию.

2.2 Период поставки продукции согласно требований к продукции.

2.3 Срок поставки продукции до 29 февраля 2016г.

2.4 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя.

2.5 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.6 Продукция должна быть новая 2015гг. выпуска.

2.7 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные  платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

#### Заместитель начальника департамента МТО-

#### Начальник ОМТС                                                              П/П                 О.П. Машкина

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru