05.12.2015 г.,  №  02-01-07-251

Техническое задание на поставку электроосветительного оборудования.

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

|  |  |  |  |  |  |  | МТРиО под программы энерго -ремонтного производства (1.2) | МТРиО под программы ТПиР (2.2.2) | МТРиО на эксплуатацион-ные расходы (4.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номенклатура |  | Артикул |  | Ед. изм. | Общее кол-во | Количество | Количество | Количество |  |
| 1 | Лампа накаливания |  | 40 Вт Е27 |  | шт. | 250 | - | - | 250 |  |
| 2 | Лампа накаливания |  | 60 Вт Е 27 |  | шт. | 790 | - | - | 790 |  |
| 3 | Лампа накаливания |  | 75 Вт Е27 |  | шт. | 50 | - | - | 50 |  |
| 4 | Лампа |  | Г230-150 Вт Е27 |  | шт. | 410 | - | - | 410 |  |
| 5 | Лампа |  | РН230-240-300 Вт Е40 |  | шт. | 33 | - | - | 33 |  |
| 6 | Лампа |  | Б230-240-93 Вт-2 Е27 |  | шт. | 610 | - | - | 610 |  |
| 7 | Лампа |  | TLD 40 W/ 54 |  | шт. | 75 | - | - | 75 |  |
| 8 | Лампа газоразрядная ртутная высокого давления |  | ДРЛ-125 |  | шт. | 80 | - | - | 80 |  |
| 9 | Лампа газоразрядная ртутная высокого давления |  | ДРЛ-250 |  | шт. | 260 | - | - | 260 |  |
| 10 | Лампа газоразрядная ртутная высокого давления |  | ДРЛ-400 |  | шт. | 90 | - | - | 90 |  |
| 11 | Лампа |  | КЛЛ 25/840 E27 Jazzway 4U |  | шт. | 100 | - | - | 100 |  |
| 12 | Лампа люминесцентная |  | TL-D18W/33-640 |  | шт. | 100 | - | - | 100 |  |
| 13 | Лампа люминесцентная |  | L 18W/765 OSRAM 20 Вт |  | шт. | 1 158 | 108 | - | 1050 |  |
| 14 | Лампа люминесцентная |  | L 36W/640 OSRAM 40 Вт |  | шт. | 360 | - | - | 360 |  |
| 15 | Лампа люминесцентная |  | L 36W/765 (аналог ЛБ 40) |  | шт. | 295 | - | - | 295 |  |
| 16 | Лампа люминесцентная |  | OSRAM L18W/765 (ЛД-18) |  | шт. | 90 | - | - | 90 |  |
| 17 | Лампа люминесцентная |  | TLD 18W/54 PHILIPS 20 Вт |  | шт. | 125 | - | - | 125 |  |
| 18 | Лампа люминесцентная |  | TLD 36W/54 PHILIPS |  | шт. | 100 | - | - | 100 |  |
| 19 | Лампа металло-галогеновая |  | HQI-T 250 W 4200k E40 |  | шт. | 20 | - | - | 20 |  |
| 20 | Дроссель - балласт |  | 4х18 Вт PHILIPS |  | шт. | 3 | - | - | 3 |  |
| 21 | Дроссель-балласт |  | 2х36 Вт PHILIPS |  | шт. | 10 | - | - | 10 |  |
| 22 | Зарядное устройство к фонарю |  | ФОС-3 |  | шт. | 30 | - | - | 30 |  |
| 23 | Лампа накаливания |  | 95 Вт Е27 |  | шт. | 2 602 | 7 | - | 2 595 |  |
| 24 | Лампа накаливания декоративная |  | ДС 40 Е14 |  | шт. | 200 | - | - | 200 |  |
| 25 | Лампа накаливания зеркальная |  | 75-100 W R80 E-27 OSRAM |  | шт. | 100 | - | - | 100 |  |
| 26 | Лампа накаливания зеркальная |  | 60W R63 E-27 OSRAM |  | шт. | 20 | - | - | 20 |  |
| 27 | Лампа накаливания зеркальная GE |  | R-50 25W E14 |  | шт. | 120 | - | - | 120 |  |
| 28 | Лампа накаливания стандарт |  | Б-235-245 95 Вт Е-27 |  | шт. | 500 | - | - | 500 |  |
| 29 | Лампа прожекторная |  | ПЖ 220-400 |  | шт. | 5 | - | - | 5 |  |
| 30 | Лампа светодиодная |  | Navigator 94386 NLL-A60-7-230-4K-E27 |  | шт. | 510 | - | - | 510 |  |
| 31 | Лампа светодиодная коммутаторная |  | СКЛ 11 Ж-2-220 |  | шт. | 115 | - | - | 115 |  |
| 32 | Лампа светодиодная коммутаторная |  | СКЛ 11 К-2-220 |  | шт. | 91 | - | - | 91 |  |
| 33 | Лампа светодиодная коммутаторная |  | СКЛ 11 Л-2-220 |  | шт. | 86 | - | - | 86 |  |
| 34 | Лампа светодиодная коммутаторная |  | СКЛ11 З-2-220 |  | шт. | 5 | - | - | 5 |  |
| 35 | Лампа энерго-сберегающая |  | 03-20 Вт Е27 |  | шт. | 310 | - | - | 310 |  |
| 36 | Лампа энерго-сберегающая |  | 4U 30 Вт 220В Е-27 4200К ASD |  | шт. | 10 | - | - | 10 |  |
| 37 | Лампа энерго-сберегающая |  | EL-4U-25W-4200 E27 4-х дугов. |  | шт. | 60 | - | - | 60 |  |
| 38 | Лампа энерго-сберегающая |  | EL-4U-30W-4200 E27 4-х дугов. |  | шт. | 120 | - | - | 120 |  |
| 39 | Лампа |  | Р4 шар 40 CL E 27 |  | шт. | 200 | - | - | 200 |  |
| 40 | Прожектор |  | Briaton, LED, 50 w,220 v, IP65 285*235*150 BR-DD-026 |  | шт. | 4 | - | - | 4 |  |
| 41 | Прожектор |  | ИО-04-1000 500 Вт |  | шт. | 8 | 8 | - | - |  |
| 42 | Прожектор светодиодный |  | Jazzway PFL - 20W/CW/GR |  | шт. | 30 | 30 | - | - |  |
| 43 | Прожектор светодиодный |  | ПРС - 100W |  | шт. | 8 | - | - | 8 |  |
| 44 | Светильник |  | Philips TCS 022 2*TL-D36W EI P |  | шт. | 12 | - | 2 | 10 |  |
| 45 | Светильник |  | ЖКУ-250 |  | шт. | 4 | - | - | 4 |  |
| 46 | Светильник |  | ЛВО34А 4*18-002 |  | шт. | 5 | - | - | 5 |  |
| 47 | Светильник |  | ЛПО-2+36 |  | шт. | 30 | 30 | - | - |  |
| 48 | Светильник |  | НПБ 100 Вт 1202 (1013) |  | шт. | 60 | 30 | - | 30 |  |
| 49 | Светильник переносной |  | РВО-220-60 |  | шт. | 5 | - | - | 5 |  |
| 50 | Светильник уличный |  | РКУ 06-250-012 с/с |  | шт. | 5 | - | - | 5 |  |
| 51 | Светильник настольный |  | Arte Lamp A5810LT-1BK |  | шт. | 4 | - | - | 4 |  |
| 52 | Светильник настольный |  | ТрансВит Delta/Bl |  | шт. | 8 | - | - | 8 |  |
| 53 | Светильник |  | НТУ 23-150-001 "Шар" д-400 мм |  | шт. | 8 | - | - | 8 |  |
| 54 | Светильник подвесной |  | НСП-21-200 I х I100 |  | шт. | 30 | - | - | 30 |  |
| 55 | Светильник пылевлаго-защищенный, накладной, с рассеивателем из прозрачного поликарбоната |  | "Айсберг" 2*36 IP65 |  | шт. | 3 | - | 3 | - |  |
| 56 | Светильник растровый |  | (595х595) 4 лампы (1*20 Вт) |  | шт. | 27 | 27 | - | - |  |
| 57 | Светильник уличный с лампой |  | РКУ 06-400 с лампой ДРЛ-400 |  | шт. | 7 | 7 | - | - |  |
| 58 | Светильник уличный светодиодный |  | ДКУ 19-60-001 ALB |  | шт. | 6 | 6 | - | - |  |
| 59 | Стартер |  | СК 127 В |  | шт. | 20 | - | - | 20 |  |
| 60 | Стартер |  | 111 4-65 W 220-240 |  | шт. | 60 | - | - | 60 |  |
| 61 | Стартер |  | 20СК-127 |  | шт. | 40 | - | - | 40 |  |
| 62 | Стартер |  | Philips S10 4-22W |  | шт. | 520 | - | - | 520 |  |
| 63 | Стартер |  | Philips S10 4-65W |  | шт. | 25 | - | - | 25 |  |
| 64 | Стартер |  | S10 Philips 220-240В |  | шт. | 25 | - | - | 25 |  |
| 65 | Стартер |  | S2 4-22Вт 110-240В ASD |  | шт. | 25 | - | - | 25 |  |
| 66 | Стартер |  | ОS ST111 4-80W |  | шт. | 100 | - | - | 100 |  |
| 67 | Стартер |  | СК 220 В |  | шт. | 20 | - | - | 20 |  |
| 68 | Теплоизлучатель |  | 500 Вт 200 В |  | шт. | 52 | - | - | 52 |  |
| 69 | Теплоизлучатель |  | Т 230-240-150 Вт Е27 |  | шт. | 20 | - | - | 20 |  |
| 70 | Термоизлучатель |  | Т-230-240-300 Вт Е27 |  | шт. | 20 | - | - | 20 |  |
| 71 | Фонарь акккумуляторный |  | АР 1500S LED 9 + лампа 15 Вт |  | шт. | 2 | - | - | 2 |  |
| 72 | Фонарь аккумуляторный |  | Navigator Nova 94908 NN-l3 |  | шт. | 10 | 6 | - | 4 |  |
| 73 | Фонарь аккумуляторный |  | 5W Super-LED 8 LED Регулируемая ручка. Влагозащищенный. Адаптеры 12, 220 В |  | шт. | 10 | - | - | 10 |  |
| 74 | Фонарь переносной аккумуляторный |  | ФОС-2 |  | шт. | 8 | - | - | 8 |  |
| 75 | Фонарь пожарный |  | ФОС-3-5/6 |  | шт. | 30 | - | - | 30 |  |
| 76 | Фонарь светодиодный |  | налобный (H1-L23-3AAA) |  | шт. | 12 | - | - | 12 |  |
| 77 | Фонарь светодиодный |  | влагозащищенный 2*R6(AA) |  | шт. | 27 | - | - | 27 |  |
| 78 | Фонарь светодиодный аккумуляторный |  | TL9 220-240 В |  | шт. | 3 | - | - | 3 |  |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4. Условия поставки (отборочные критерии):

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.04.2016г.

4.2. Оплата поставленной продукции: в течение 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Тип, марка оборудования и материалов поставки, указанных в перечне, объемах и характеристиках закупаемой продукции к настоящему техническому заданию, могут быть изменены, по согласованию с Заказчиком, только в случае полного соответствия аналогов по техническим характеристикам.

Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

5.2. Гарантия на поставляемую продукцию устанавливается на условиях завода изготовителя.

5.3. Качество продукции должно соответствовать техническим условиям, действующим стандартам и должно в обязательном порядке удостоверяться соответствующим документами (сертификат и/или паспорт качества)

5.4. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение продукции должны соответствовать ГОСТ 25834.

5.5. Продукция должна быть новой, не ранее 2015г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Заместитель начальника ОМТС                                                                                                                    Д.К. Пинчук