02.12.2015 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку щита собственных нужд.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (раздел 2.2.2. закупка № 215.1 для  филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»)

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит собственных нужд согласно техническому заданию и опросным листам - Приложение №1 | компл. | ###### 1 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Условия поставки (отборочные критерии):

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2016г.

4.2. Оплата поставленной продукции: в течение 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

4.3. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз., технические паспорта на встроенное оборудование в 1 экз., электрические схемы главных и вспомогательных цепей в 2 экз.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать опросным листам, техническим требованиям и электрическим схемам к ЩСН, разработанными в составе проекта реконструкции ПС 110/35/10 «Центральная». Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

5.3. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

5.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Гарантия на защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений не менее 10 лет.

5.6. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой.

5.7. Предложение поставщика должно содержать техническую информацию в объеме достаточном для оценки возможности использования предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритами, присоединительными и установочными размерами). Участник должен обязательно представить полное техническое описание, инструкцию по эксплуатации, заполненные опросные листы на  предлагаемое оборудование, технические паспорта на встраиваемое оборудование.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту – начальник департамента                                                  М.Н. Голота

Согласовано:

Зам. начальника департамента МТО –

Начальник ОМТС                                                                                       О.П. Машкина

Начальник департамента

кап. строительства и инвестиций                                                         Ю.Е. Осинцев

Начальник  СТЭ                                                                                           А.В. Бичевин

И.о. начальника  ЦСРЗиПА                                                                       Ю.А. Адамсон

И.о. начальника ОУЭ                                                                                Ю.А. Питченко