Приложение №1

10.12.15 г.  № 02-01-07-255

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 | шт. | 14 |
| 2 | Ввод высоковольтный | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 | шт. | 7 |
|  | Адреса Грузополучателя: филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; |  |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 | шт. | 2 |
| 2 | Ввод высоковольтный | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 | шт. | 6 |
|  | Адреса Грузополучателя: филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код предприятия-2452, ОКПО 97053894 (Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная, 22А.) |  |  |  |

## филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 | шт. | 6 |
|  | Адреса Грузополучателя: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) - 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; |  |  |  |

2. Условия поставки продукции.

2.1. Срок поставки продукции на склады Грузополучателей (филиалы АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети» и «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)):  до 31.03.2016г.

2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет производиться в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

- 3. Критерии отбора.

3.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, но не более 6 лет с даты выпуска. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2.	 Продукция должна быть новой 4кв. 2015г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. Тип внутренней и внешней изоляции указанной в Приложении №1.1. изменению не подлежит.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	  п/п  	               М.Н. Голота

Согласовано:

Заместитель начальника ОМТС                             п/п                                Д.К. Пинчук

Начальник  СТЭ	          			                п/п       		 	    А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru