

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ №334/МЭ -Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений (b2b-energo.ru): «СИЗ указатели напряжения»**

(закупка 1274 р. 4.2.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «11» марта 2016г. |

**Способ и предмет закупки:** открытый запрос предложений: **«СИЗ указатели напряжения» (закупка № 1274)**

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8\_**членовпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки участника ООО "ЭЛПРИБ"*
3. *О признании заявок участников соответствующими условиям запроса предложений*
4. *О предварительной ранжировке заявок*
5. *О проведении переторжки*

***РЕШИЛИ:***

**ПО ВОПРОСУ № 1**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе предложений** |
| 1 | **ООО "ЭЛПРИБ"** (115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 21, стр. 20) | Цена: **1 333 271, 18 руб. без НДС** (1 573 260,00 руб. с НДС) |
| 2 | **ООО ТД "ЭТО"** (115230, г. Москва, Каширское ш., д. 5, корп. 1) | Цена: **2 042 670,00 руб. без НДС** (2 410 350,60 руб. с НДС) |
| 3 | **ООО "Электроприбор"** (350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 1/25) | Цена: **2 044 556,00 руб. без НДС** (2 412 576,08 руб. с НДС) |
| 4 | **ООО "ЭнергоПромЗащита"** (420021, Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовый район, ул. К.Тинчурина, д. 17) | Цена: **1 828 238,67 руб. без НДС** (2 157 321,63 руб. с НДС) |

**ПО ВОПРОСУ № 2**

Отклонить **ООО "ЭЛПРИБ"** (115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 21, стр. 20) от дальнейшего рассмотрения

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Отсутствует паспорт на предлагаемый индикатор отвертка 100-500В неизвестного производителя страна Китай, что не соответствует п.3.1 Приложения 1 - Технического задания Документации о закупке |

**ПО ВОПРОСУ № 3**

 Признать заявки участников ***ООО ТД "ЭТО", ООО "Электроприбор", ООО "ЭнергоПромЗащита"*** соответствующими условиям запроса предложений и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**ПО ВОПРОСУ № 4**

***Утвердить*** предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Место в предварительной ранжировке** | **Наименование участника и его адрес** | **Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС** | **Балл по неценовой предпочтительности** |
| 1 место | **ООО ТД "ЭТО"** (115230, г. Москва, Каширское ш., д. 5, корп. 1) | **2 042 670,00** | **3,00** |
| 2 место | **ООО "Электроприбор"** (350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 1/25) | **2 044 556,00** | **3,00** |
| 3 место | **ООО "ЭнергоПромЗащита"** (420021, Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовый район, ул. К.Тинчурина, д. 17) | **1 828 238,67** | **3,00** |

 **ПО ВОПРОСУ № 5**

***Провести*** переторжку;

5.1. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников: ***ООО ТД "ЭТО", ООО "Электроприбор", ООО "ЭнергоПромЗащита"***

5.2. Определить форму переторжки: **заочная**

5.3. Назначить переторжку на 14.03.2016 в 16:00 час. (Благовещенского времени).

5.4. Место проведения переторжки: через функционал Информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» — Интернет-сайт[**www.b2b-esv.ru**](http://www.b2b-esv.ru) .

5.5. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Игнатова Т.А.*

*397-307*