Заявка на проведение закупки

1. № закупки – 112.1  № раздела  по ГКПЗ 2016  г. - 1.2.; 2.1.2.; 4.2.

Счетчики электрической энергии "Меркурий" и комплектующие к ним

2. Способ закупки  - ЕИ      Применение ЭТП   - нет

3. Плановая стоимость –  1 921 703,39 руб. без НДС, в т.ч.:

р. 1.2. – 1 368 347,46 руб.

р. 2.1.2. – 226 610,17  руб.

р. 4.2. – 326 745,76 руб.

4. Дата официального объявления  - 01.11.2015 г.

5. Состав экспертов: Тимченко С.А. – начальник отдела учета э/э

Машкина О.П. – начальник отдела МТС

6. Лицо, ответственное за заключение договора – Крючкова Т.Ю. – ведущий инженер отдела МТС

7. Обеспечение обязательств по исполнению договора - не требуется

8. Срок заключения договора  - 20 рабочих  дней.

Приложения:

1. Техническое задание на проведение закупки на бумажном носителе и эл. копия.

2. Проект договора на бумажном носителе и эл. копия.

Начальник департамента МТО           ______________                   С.А. Коржов

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

___________________

2.  Требования к условиям поставки продукции:

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок до 31 марта 2016 года.

2.3. Оплата за поставленную  продукцию  –  в течение 30 календарных дней с момента получения продукции каждым грузополучателем.

3.  Требования к поставляемой продукции:

3.1.  Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2. Гарантия на поставляемую продукцию должна  быть:

– не менее чем 5 лет на поставляемые счетчики эл. энергии;

– не менее чем 3 года на поставляемые GSM модемы и коммуникаторы;

– не менее чем 2 года на поставляемое прочее вспомогательное оборудование;

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3. Государственная поверка поставляемой продукции (которая подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 4 квартала 2015 года.

3.4. Межповерочный интервал счетчиков эл. энергии не менее 16 лет для однофазных счетчиков эл. энергии и не менее 10 лет для трехфазных счетчиков эл. энергии.

3.5. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

3.6. Запрограммировать счетчики на тариф, дифференцированный по двум зонам суток в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись необходимо внести в паспорт счетчика.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                              М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник отдела учета электроэнергии                                                          С.А. Тимченко

Зам. начальника департамента  МТО-

начальник отдела МТС                                                                                           О.П. Машкина

# Исп. Крючкова Т.Ю.

Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru