Приложение №1

28.01.16 г.  № 02-01-07-11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

## филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервисная тележка B143R11 (серия mini) (Технические характеристики и комплект поставки согласно Приложению №1.1) или аналог | шт. | 1 |
| 2 | Комплект средств защиты для работы с продуктами распада элегаза 3-442-R001 или аналог | комп. | 1 |
| 3 | Пылесос для удаления твердых продуктов распада элегаза 3-442-22 или аналог | шт. | 1 |
| 4 | Модуль предварительной фильтрации В077R11 или аналог | шт. | 1 |
|  | Адрес Грузополучателя (место доставки): 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.07.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: аванс (не более) 30% оплачивается в течение 30 календарных дней с даты подписания договора, оставшаяся часть 70% выплачивается  в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

3. Критерии отбора:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2015-2016г.г. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Продукция должна иметь паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации в двух экземплярах на русском языке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                                                           Ю.Е. Осинцев

Согласовано:

Начальник  СТЭ	                      		 	          				А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru

Приложение №1.1.

Технические характеристики и комплект поставки:

- Технические характеристики: Сервисная тележка B143R11 (серия mini)

| № п/п | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее напряжение, В | 220 |
| 2 | Частота переменного тока, Гц | 50 |
| 3 | Расчетная норма подачи компрессора (безмасляный герметичный компрессор), не менее м3/час | 1,6 |
| 4 | Максимальное давление компрессора (безмасляный герметичный компрессор), не менее, бар | 50 |
| 5 | Номинальная откачивающая способность вакуумного насоса для воздуха, м3/час | 14 |
| 6 | Остаточное давление вакуумного насоса, менее, мБар | 1 |
| 7 | Максимальная норма подачи вакуумного компрессора (для откачивания элегаза), не менее м3/час | 3,3 |
| 8 | Остаточное давление вакуумного компрессора, менее, мБар | 5 |
| 9 | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 770*760* 1420 |
| 10 | Масса, не более кг. | 215 |

- Комплект поставки сервисной тележки B143R11 (серия mini):

Безмасляный компрессор, вакуумный компрессор для откачивания элегаза, вакуумный насос для воздуха, осушающий фильтр, фильтр частиц, редуктор давления, баллон 20 л для хранения, цифровые весы для баллонов с элегазом (c предустановленной точкой отключения), индикация в бар/мбар, пси/торр (изменяемая на панели), резиновый шланг 5 м. с соединением dn8 на двух концах, подключение к баллонам с элегазом w 21,8 x 1/14″ резьба, соединительный кабель 3,0 м.

Начальник  СТЭ               		 	          					А.В. Бичевин