## TDSheet
| 21.01.2016 № 02-01-07-06 |  |  |  | Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
1. Перечень, характеристики закупаемой продукции
Организация |  |  |  |  | Тех.характеристика
Номенклатура |  | Марка | Ед.изм | Общие кол-во
1.1. филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети 675003, Амурская обл. г.Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Ст. Благовещенск Заб. Ж.Д. код 9533 ОКПО 97987579 КПП 280102003
Индивидуальный сигнализатор напряжения касочный |  | СНИК 6-10кВ | шт | 199 | Сигнализатор напряжения предназначен для предупреждения персонала, работающего на воздушных линиях электропередач (ВЛ) о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к проводам и мачтовым трансформаторным подстанциям, находящимся под напряжением 6-10 кВ, на опасное расстояние. Наличие напряжения индицируется прерывистым звуковым сигналом. Включение сигнализатора осуществляется магнитным ключом, который одновременно является кронштейном для крепления сигнализатора к каске. Для выключения сигнализатора необходимо вынуть магнитный ключ. Принцип действия сигнализатора основан на наведении потенциала на антенну сигнализатора посредством ёмкостной связи при его внесении в электрическое поле. Имеет режим самоконтроля. Обладает динамической чувствительностью (увеличение частоты звуковых импульсов при приближении к проводам, находящимся под напряжением). Номинальное напряжение электроустановки, кВ 6÷10. Ток потребления в режиме безопасного состояния, не более, мА 0,02. Ток потребления в режимах высокого напряжения и неисправности, не более, мА 2,2. Расстояние сигнализации при напряжении 6 кВ, не менее, 2 м. Ёмкость встроенного источника питания, не менее, мА х ч 1800. Непрерывная работа при рабочей температуре + 250 С в режиме безопасного состояния 10 лет. Непрерывная работа при рабочей температуре + 250 С в режиме высокого напряжения 1 месяц. Средний срок службы до замены источника питания 6-8 лет. Количество щелчков режима безопасного состояния за 10 сек., не менее 2. Количество звуковых импульсов режима высокого напряжения за 10 сек, в диапазоне не шире 16–35. Масса сигнализатора, не более, 100 г. Габариты корпуса, не более, мм 67 х 53 х 30. Рабочий диапазон температур от -40 до +40.
Индикатор |  | "Аист" ЭИ3008М | шт | 2 | Индикатор напряжения ПИН-90М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения между неизолированными токоведущими частями, а также между ними и заземленными частями в электроустановках переменного и постоянного тока при номинальном напряжении от 50 до 1000 В. Указатели напряжения ПИН-90М предназначены для определения наличия напряжения в электроустановках переменного тока, от 50 до 1000 В в условиях эксплуатации У1 ГОСТ 15150-69 (при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха 80% (при +25°С). Отсутствие свечения лампы исправного указателя ПИН-90М свидетельствует об отсутствии напряжения или обрыве проверяемой цепи. Указатели позволяют определить "фазу" при проверке переменного напряжения касанием одного из щупов "земля". Рабочее напряжение, В от 50 до 1000 Порог зажигания лампы, В 50 Условия эксплуатации: Температура, °С от -40 до +45 Испытательное напряжение, кВ 3,0 Максимальный ток, мА, не более 1,0 Длина соединительного провода, м, не менее 1,0 Длительность протекания тока, сек., не более 10 Габаритные размеры (в упаковке), мм Ø 25x165 Масса, кг 0,08
Индикатор напряжения |  | ИН-91 | шт | 2 | Отвёртка индикатор ИН-91 / фазоискатель 110-380 В. Предназначен для определения наличия напряжения и фазных проводов в электроустановках переменного тока при подключении электросчетчиков, выключателей, патронов электроламп. Напряжения индикации не выше 50 В.Неизолированная часть электрода- наконечника не более 7 мм.
Индикатор напряжения 220-380Вт |  | ИНА-380 | шт | 7 | Применяются для проверки наличия или отсутствия напряжения . Напряжение прочности изоляции З кВ. Режим работы повторно-кратковременный. Контролируемые напряжения, В: 220-380 ВТ. Масса указателя не более, кг: 0,1. Климатические условия применения: температура воздуха, °С - 45 +40; относительная влажность, % 98 (+25С).
Индикатор напряжения переносной |  | ПИН-90М | шт | 40 | Индикатор напряжения ПИН-90М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения между неизолированными токоведущими частями, а также между ними и заземленными частями в электроустановках переменного и постоянного тока при номинальном напряжении от 50 до 1000 В. Указатели напряжения ПИН-90М предназначены для определения наличия напряжения в электроустановках переменного тока, от 50 до 1000 В в условиях эксплуатации У1 ГОСТ 15150-69 (при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха 80% (при +25°С). Отсутствие свечения лампы исправного указателя ПИН-90М свидетельствует об отсутствии напряжения или обрыве проверяемой цепи. Указатели позволяют определить "фазу" при проверке переменного напряжения касанием одного из щупов "земля". Рабочее напряжение, В от 50 до 1000 Порог зажигания лампы, В 50 Условия эксплуатации: Температура, °С от -40 до +45 Испытательное напряжение, кВ 3,0 Максимальный ток, мА, не более 1,0 Длина соединительного провода, м, не менее 1,0 Длительность протекания тока, сек., не более 10 Габаритные размеры (в упаковке), мм Ø 25x165 Масса, кг 0,08
Индикатор скрытой проводки "ПОИСК" |  | ЭИ3007М | шт | 22 | Предназначен для поиска скрытых под слоем штукатурки, деревянными панелями токовых цепей (фазного провода) 220В переменного тока частотой 50Гц в жилых домах и других коммунально-бытовых зданиях и сооружениях. Обеспечивает обнаружение провода под напряжением, расположенного на расстоянии до 1м (при максимальной чувствительности). Точность обнаружения - ± 2,5см (при минимальной чувствительности). Нахождение провода отмечается световым и звуковым сигналом. В схему включен полосовой фильтр 45-65Гц, обеспечивающий более точное нахождение скрытого (замаскированного) провода. В качестве источника электропитания использован элемент питания “Крона”. Условия эксплуатации: температура от -10оС до +45оС, относительная влажность воздуха 80% при +25оС. Габаритные размеры - 205х47х20мм, масса 0,15кг.
Сигнализатор напряжения индивидуальный |  | СНИН 6-10 | шт | 16 | Устройство СНИН 6-10 предназначено для предупреждения рабочего персонала при приближении к источнику высокого напряжения. Сигнализатор предназначен для применения персоналом при обслуживании электроустановок, напряжением 6-10 кВ, частотой 50 (60) Гц в качестве дополнительного средства индивидуальной защиты. Сигнализатор рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от -20 ºC до +40 ºC и относительной влажности до 80% при 25 ºC. Обеспечивает звуковую сигнализацию и световую индикацию, контроль режима работ "включён", "работа", "опасно". Имеет возможность крепления к спецодежде. При отключении переходит в режим минимального энергопотребления.
Указатели напряжения |  | УВН 90М 110 СЗ ИП | шт | 3 | Указатель высокого напряжения УВН-90М-110 СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35-110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С). Указатель УВН-90М-110СЗ ИП относится к основным электрозащитным средствам. Принцип действия указателя УВН-90М-110СЗ ИП основан на реобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель УВН-90М-110СЗ ИП обладает возможностью самопроверки. Надежная работа достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Моtorola, SANYO, Pansonic), а также литиевым источником питания марки СR-123 Panasonic, напряжением ЗВ ,емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока - 7 мА в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет.
Указатели напряжения |  | УНН-1 | шт | 34 | Указатель напряжения предназначен для определения наличия напряжения до 1000 В в электроустановках постоянного и переменного тока. Работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Устройство изделия: Указатель напряжения УНН-1 выполнен в двухполюсном исполнении и состоит из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Корпуса указателя соединены между собой гибким проводом. Электрическая схема двухполюсного указателя УНН-1 напряжения имеет контакты - наконечники и элементы, обеспечивающие визуальную индикацию наличия напряжения. Элементами индикации являются светодиоды, расположенные в прозрачной части корпусов указателя напряжения. Определение наличия напряжения УНН-1 производить путем касания контактами - наконечниками токоведущих частей. Свечение обоих светодиодов свидетельствует о наличии напряжения переменного тока, свечение одного из них определяет наличие напряжения постоянного тока, причем светящийся светодиод соответствует положительному потенциалу. Условия эксплуатации УНН-1: температура окружающего воздуха от - 45 до + 40 град. С; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 град. С. Технические характеристики указатель низкого напряжения УНН-1 Диапазон определения напряжения - от 50 до 1000 В. Величина тока при максимальном значении напряжения – не более 10 мА. Длина соединительного провода указателя напряжения, не менее 1,1 м. Индикация напряжения - визуальная (световой сигнал). Длина неизолированной части контактов - наконечников , 0,02 м. Масса прибора - не более 0,1 кг.
Указатель высокого напряжения |  | УВН-90М 110 СЗ ИП КБ | шт | 11 | Указатель УВН-90М-110СЗИП КБ относится к основным электрозащитным средствам, позволяет совместить в технологии определения наличия и отсутствия напряжения два способа – контактный и бесконтактный, что позволяет даже в коридоре ВЛ определить наличие опасного напряжения с земли без подъема на опору, а также произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель обладает возможностью самопроверки как контактной, так и бесконтактной частей. Низкая величина рабочего тока - 7 мА в режиме сигнализации контактной и бесконтактной частей, и 1 мА в режиме сигнализации бесконтактной части, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации – 10 лет. Рабочая часть указателя выполнена из пластика ABS, обеспечивающий нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из ПВХ или стеклопластика, обеспечивающиe надежную изоляцию. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, не более, кВ 8,7 Максимальное рабочее напряжение, кВ 110 Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С от -45°С до +40°С Методы измерения контактный и бесконтактный Виды индикации: Контактной части световая: импульсная, двухцветная. Звуковая: прерывистая. Бесконтактной части световая: импульсная, одноцветная. Звуковая: прерывистая. Источник питания указателя один элемент CR-123 напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч Величина рабочего тока, мА: Контактная часть 7 мА, Бесконтактная часть 1 мА. Чувствительность бесконтактной части указателя при работе в распределительных устройствах: Для 35 кВ не менее 3 м. Для 110 кВ не менее 4 м. Расстояние до проводов воздушных линий, на котором включается сигнализация бесконтактной части: на ВЛ 35 кВ - 10 м; на ВЛ 110 кВ - 20-25 м; на ВЛ 220 кВ - 40 м. Габаритные размеры указателя, в рабочем положении, мм Ф72х2350. Масса указателя, кг, не более 1,4
Указатель высокого напряжения |  | УВН-10Д 6-10 кВ | шт | 12 | Указатели высокого напряжения предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением до 10 кВ. Указатель имеет наглядную световую сигнализацию, позволяет определить наличие опасного напряжения на ВЛ и ПС до 10 кВ без заземляющего тросика. Яркая индикация контактной части хорошо заметна даже в солнечный день на фоне неба. Указатели УВН-10Д имеют прочный стеклопластиковый корпус, обеспечивающий надежную изоляцию и нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Максимальное рабочее напряжение: 10,0 кВ. Рабочий диапазон температуры окружающей среды: от-40 до +45°. Интервал между касанием токоведущих частей 6-10 кВ и первой вспышкой не более 1,0 с. Интервал между первой и последующими вспышками при номинальном напряжении 10 кВ-не более 1,0 с.Виды индикации: световая. Длина указателя в собранном виде:0,83 м. Масса - не более 0,35 кг. Срок эксплуатации - 10 лет.
Указатель высокого напряжения |  | УВНИ-35 СЗ | шт | 3 | Указатель напряжения импульсного типа с импульсной светозвуковой индикацией. Предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках 35 кВ. Номинальные проверяемые напряжения, кВ: 35. Напряжение индикации, кВ, не более 8,5. Время появления первого импульса, сек 2. Частота импульсов, Гц, не менее 0,7. Интервал между импульсами, сек, не более 0,5. Число звеньев (включая рукоятку) 1. Длина изолирующей части, мм 800. Длина рукоятки, мм 300. Установленная безотказная наработка, циклов, не менее 5000. Масса указателя без упаковки не более, кг: 1,6.
Указатель высокого напряжения для проверки совпадения фаз |  | УВН-80-2М ТФ | шт | 9 | Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВН-80-2М ТФ предназначен для проверки совпадения фаз кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц при температуре от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при +25°С). Пороги срабатывания указателя с грудкой фазировки УВН-80-2М ТФ Напряжение электроустановки кВ Схема согласного вкючения Схемы встречного включения Порог срабатывания Порог срабатывания кВ, не ниже кВ, не выше 6 7600 1500 ; 10 12700 2500 Габаритные размеры указателя УВН-80-2М: В собранном виде Ф 72 x 745 мм Габаритные размеры трубки фазировки: В собранном положении Ф 52 x 745 мм Масса указателя УВН-80-2М ТФ, не более 0,8 Длина провода для фазировки не менее 1000 мм
Указатель высокого напряжения с земли |  | УВНУШ-10 | шт | 4 | Указатель высокого напряжения УВНУШ-10 СЗ ИП импульсного типа со световой и звуковой сигнализацией предназначен для проверки наличия или отсутсвия напряжения переменного тока частотой 50 Гц на ВЛ 6 - 10кВ и разъединителях на опорах ВЛ 6 - 10кВ непосредственно с поверхности земли, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% ( при + 25°С). Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель отличается яркой импульсной индикацией и мощным прерывистым звуковым сигналом, а также отсутсвием задержки срабатывания при касании токоведущих частей. Элементы светозвуковой индикации указателя расположены внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки работоспособности. Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Моторола, Санио, Панасоник), а также литиевым источником питания марки CR-123 A напряжением 3В, емкостью 1500 мА\ч. Низкая величина рабочего тока – 7мА, в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации – 10 лет. Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 10 Длина штанги указателя, мм, не менее 8000 Число звеньев штанги, шт. 5 Длина рукоятки, мм 1500 Длина изолирующей части звена штанги, мм, не менее 5000 Количество звеньев изолирующих, шт. 3 Количество звеньев металлических, шт. 2 Длина звеньев металлических, мм 3000 Габаритные размеры в упаковке 1750 x 180 x 100 Масса, кг, не более 4,5
Указатель напряжения |  | УВН-90М-35-220СЗ | шт | 2 | Указатель высокого напряжения УВН-90М-35-220СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110, 220 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С). Принцип указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки работоспособности. Низкая величина рабочего тока - 7 мА в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены источника питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет. Номинальные проверяемые напряжения 35, 110, 220 кВ; Напряжения индикации не более 8,75 кВ; Количество звеньев в рабочем положении (включая рукоятку):- для 35 кВ - 2 шт, - для 110 кВ - 3 шт, - для 220 кВ - 4 шт; Длина изолирующей части: - для 35 кВ не менее 900 мм, - для 110 кВ не менее 1800 мм, - для 220 кВ не менее 2700 мм; Длина рукоятки 800 мм; Общая длина указателя в сборе: - для 35 кВ не менее 1800 мм, - для 110 кВ не менее 2940 мм, - для 220 кВ не менее 4070 мм; Масса не более 3 кг; Метод измерения: контактный; Виды индикации: - световая: импульсная, - звуковая: прерывистая; Напряжение питания 3,0 В; Источник питания указателя: емкостью 1500 мА/ч, напряжением 3В, один элемент CR-123.
Указатель напряжения |  | УНН 1СЗ ИП | шт | 16 | Указатель напряжения типа УНН-1СЗ ИП используется для проверки наличия напряжения в электроустановках переменного тока напряжением от 50 до 1000 В частотой 50 Гц при температуре от – 45°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С ). Принцип действия указателя напряжения УНН-1 СЗ ИП (УНН-1СЗ ИП) основывается на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель УНН-1 СЗ ИП дает возможность перед применением произвести самопроверку изделия. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Источник питания указателя один элемент CR – 123 фирмы Panasonic, напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока – 7,0 мА в режиме сигнализации позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации – 5 лет. Номинальное напряжение электроустановки: 1000 В; Напряжение (порог) срабатывания указателя: 50 В; Величина рабочего тока: Не более 7,0 мА; Габаритные размеры: 72x230 мм; В собранном рабочем положении: 72x370 мм; Масса: 0,4 кг.
Указатель напряжения |  | УВНУ-10СЗ ИП с ТФ | шт | 40 | Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВНУ-10СЗ ИП ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением 6-10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель отличается яркой импульсной индикацией и мощным прерывистым звуковым сигналом. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки работоспособности перед эксплуатацией. Низкая величина рабочего тока - 7,0 мА в режиме, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет. Максимальное рабочее напряжение, кВ 10. Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки УВНУ-10СЗ ИП с ТФ. при схеме согласного включения, не ниже, В 12700. При схеме встречного включения, не выше, В 1500. Метод измерения : контактный. Виды индикации: световая: импульсная звуковая:прерывистая. Габаритные размеры указателя, в рабочем положении, мм Ф 72 x 745. Габаритные размеры трубки фазировки, в рабочем положении, мм Ф 52 x 745. Длина провода для фазировки, мм, не менее 1000. Масса указателя с трубкой фазировки, кг, не более 0,9.
Указатель напряжения |  | УВНУ-6-35СЗ ИП КБ | шт | 46 | Указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 6 - 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Принцип действия контактной части указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки работоспособности перед эксплуатацией. Низкая величина рабочего тока - 7 мА, в режиме сигнализации контактной и бесконтактной частей, и 1 мА в режиме сигнализации бесконтактной части, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет. Рабочая часть указателя изготавливается из пластика марки ABS, обеспечивающего нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации. Изолирующая часть изготавливается из ПВХ, обеспечивающий надежную изоляцию. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, не более, В 1500. Максимальное рабочее напряжение, кВ 35. Методы измерения контактный и бесконтактный. Виды индикации: контактной части световая: импульсная, двухцветная; звуковая: прерывистая; Бесконтактной части световая: импульсная, одноцветная; звуковая: прерывистая. Величина рабочего тока, мА: Контактная часть 7; Бесконтактная часть 1. Чувствительность бесконтактной части указателя при работе в распределительных устройствах: для 6 кВ не менее 0,9м; для 10 кВ не менее 1,2 м; для 35 кВ не менее 3 м. Расстояние до проводов воздушных линий, на котором включается сигнализация бесконтактной части: на ВЛ 6-10 кВ 2-3 м.; на ВЛ 35 кВ 10 м. Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм Ф72х1070. Масса указателя, кг, не более 0,65.
Указатель напряжения |  | УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ | шт | 9 | Указатель высокого напряжения комбинированный контактно - бесконтактный УВН 90М-6-35 СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением от б до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С). Указатель УВН 90М-6-35СЗ ИП КБ относится к основным электрозащитным средствам, позволяет совместить в технологии определения наличия или отсутствия напряжения два способа - контактный и бесконтактный, что позволяет даже в коридоре ВЛ определить наличие опасного напряжения с земли без подъема на опору, а также произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель УВН 90М-6-35СЗ ИП КБ позволяет определить опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего тросика, а в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м и весом не более 3,5 кг, с земли без подъема на опору. С помощью бесконтактной части указателя возможно определение наличия напряжения 6 - 35 кВ и выше с земли. Принцип действия контактной части УВН 90М-6-35 СЗ ИП КБ основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые.
|  |  |  | 4 | Контактно-бесконтактный указатель от 6 до 35 кВ, светозвуковая индикация. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части не более 1500 В; Максимальное рабочее напряжение 35 кВ; Методы измерения контактный и бесконтактный; Виды индикации контактной части: - световая: импульсная, двухцветная; - звуковая: прерывистая; Виды индикации бесконтактной части: - световая: импульсная, одноцветная; - звуковая: прерывистая; Габаритные размеры указателя: - в упаковке 1180x100x50 мм, - в рабочем положении 72 х 1100 мм; Масса указателя не более 0,6 кг.
Указатель напряжения |  | УВН-90М-35-220СЗ ИП КБ | шт | 12 | Указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный УВН-90M-35-220СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110, 220 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Принцип действия контактной части указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки работоспособности перед эксплуатацией. Низкая величина рабочего тока - 7мА в режиме сигнализации контактной и бесконтактной частей, и 1 мА в режиме сигнализации бесконтактной части, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет. Рабочая часть указателя выполнена из пластика “ABS”, обеспечивающая нормальное функционирование элементов электроники в течениe всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из ПВХ или стеклопластика, обеспечивает надежную изоляцию. Номинальные проверяемые напряжения, кВ - 35/110/220. Напряжения индикации, кВ не более 8,75. Количество звеньев в рабочем положении (включая рукоятку) - 2/3/4. Длина изолирующей части, мм, не менее - 900/2000/3150. Длина рукоятки, мм, не менее 800.Общая длина указателя в сборе, мм, не менее - 1800/2900/4100. Габаритные размеры в транспортном виде, мм 1100 х 180 х 130. Масса, кг, не более - 0,63/1,3/3. Методы измерения контактный и бесконтактный. Виды индикации: Контактной части, световая: импульсная, двухцветная; звуковая: прерывистая. Бесконтактной части световая: импульсная, одноцветная; звуковая: прерывистая. Напряжение питания контактной и бесконтактной части, В 3,0. Источник питания указателя один элемент CR-123 напряжением 3В, емкостью 1500 мА\ч. Величина рабочего тока, мА: Контактная часть 7 мА; Бесконтактная часть 1 мА. Чувствительность бесконтактной части указателя при работе в распределительных устройствах: для 35 кВ не менее 3 м.; для 110 кВ не менее 4 м. Расстояние до проводов воздушных линий, на котором включается сигнализация бесконтактной части: на ВЛ 35 кВ 15 м.; на ВЛ 110 кВ 20-25 м.; на ВЛ 220 кВ 40 м.
Указатель напряжения |  | УННУ-1Н Ф | шт | 3 | Указатель предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока от 6 до 10 кВ частотой 50 или 60 Гц. Принцип работы указателя основан на срабатывании светозвукового устройства при протекании емкостного тока. Диапазон рабочего напряжения, кВ: 6-10. Напряжение индикации , кВ: 1,5. Источник питания, В: 6 (2xCR2450). Длина рукоятки, мм: 120. Длина изолирующей части, мм: 340. Условия эксплуатации: Температура, °С: -30 - +45. Влажность, %: при 25 °С 98. Габаритные размеры (в упаковке), мм: 1020x80x110. Масса (в упаковке), кг: 0,65.
Указатель напряжения |  | УВН (СЗ)-6-10 кВ | шт | 10 | Однополюсный указатель предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок 6÷10 кВ переменного тока промышленной частоты при непосредственном контакте с этими частями. Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и электромагнитного излучателя звука. Номинальное напряжение электроустановки, кВ: 6-10. Напряжение индикации, кВ: не более 1,3. Длина изолирующей части, мм: не менее 240. Длина рукоятки, мм: не менее 120. Напряжение питания, В: 3. Ток, потребляемый от элементов питания, мА: не более 50. Условия эксплуатации: температура, С: от -30 до +40; влажность при температуре 25 С, %: до 98. Габаритные размеры, мм: не более в рабочем состоянии 42х800; в собранном виде 42х420. Масса, кг: не более 0,42.
Указатель напряжения |  | УННО-1 | шт | 40 | Указатель низкого напряжения однополюсный УННО-1 предназначен для определения наличия (отсутствия) фазного или наведенного напряжения переменного тока промышленной частоты в электроустановках и на линиях электропередачи напряжением до 1000В, а также на линиях связи. Указатель представляет собой однополюсный прибор с визуальной и акустической индикацией, работающий при непосредственном контакте с токоведущими частями электроустановок, находящихся под напряжением, за счет протекания емкостного тока. Конструктивно указатель УННО-1 выполнен в виде трубки из электроизоляционного материала с контактом-наконечником и контактом на рукоятке, с которым соприкасается рука оператора. Напряжение индикации не более 25 В. Диапазон определения наличия напряжения от 25 до 1000 В. Величина тока, протекающего через указатель при максимальном значении напряжения не более 0,5мА. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного не превышает 1с. Напряжение автономного источника питания 3В (два элемента типа ААА (LR03)). Ток, потребляемый от элементов питания не более 50 мА. Индикация разряда источника питания при снижении напряжения до 2,4В. Габаритные размеры указателя не превышают Ø45х340 мм. Масса указателя без упаковки не более 0,2 кг. Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от -30°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 98% при 25°С, атмосферное давление 60-106,7 кПа (460-800 мм.рт.ст).
Указатель напряжения |  | УВНУ-10 СЗ ИП | шт | 5 | Указатели напряжения УВНУ 10 СЗИП с ТФ, УВНУ 10 СЗИП с ТФ К предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока от 6 до 10 кВ частотой 50(60)Гц. Указатели имеют устройство самопроверки. Принцип работы указателя основан на срабатывании светозвукового устройства при протекании емкостного тока. допустимый диапазон рабочих температур от -30°С до +45°С относительная влажность до 80% при 25 °С УВНУ 10 СЗИП с ТФ — со светозвуковой индикацией, устройством самоповерки, трубкой фазировки УВНУ 10 СЗИП с ТФ К — со светозвуковой индикацией, устройством самоповерки, трубкой фазировки, оснащен дополнительным светодиодом для контроля состояния источника питания Технические характеристики: Номинальное напряжение, кВ: 6-10, Напряжение индикации указателя, кВ не более: 1,5, Источник питания, В: 6 (2хCR2450), Громкость звукового сигнала, дБ, не менее: 70, Длина рукоятки, мм: 120, Длина изолирующей части, мм: 400 Габаритные размеры (в упаковке), мм: 750х100х110, Масса указателя, кг не более: 0,8
Указатель напряжения |  | УВНУ-1СЗ ИП | шт | 3 | Индикатор напряжения УНН 1 СЗ ИП однополюсный, самопроверка, свето-звуковая индикация. Указатель напряжения предназначен для проверки наличия напряжения в электроустановках переменного тока напряжением от 24 до 1000. В частотой 50 Гц при температуре от – 45°С до + 40°С иотносительной влажности воздуха не выше 98% (при + 25°С ). Номинальное напряжение электроустановки, В: 1000. Напряжение (порог) срабатывания указателя В, не более 24 величина рабочего тока, мА, не более 7. Габаритные размеры в упаковке, мм: 60 x 230. Габаритные размеры в рабочем положении, мм: 72 x 370. Масса указателя, кг: 0,4. Источник питания указателя один элемент CR – 123, напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч.
Указатель напряжения |  | ЭЛИН-1С3 | шт | 8 | Является двухполюсным указателем напряжения и предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения контактным способом с указанием полярности в диапазоне напряжений от 12 до 400 В. Имеет световую и звуковую индикацию. Устройство позволяет определить фазный провод и примерно оценить величину контролируемого напряжения. Не имеет встроенного источниа питания.
Указатель напряжения |  | УВН-90М 35 СЗ ИП | шт | 6 | Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 35 кВ, частотой 50,60 Гц. Допустимая рабочая температура от -40°С; до +45°С; при относительной влажности воздуха до 80% при +25°С. Габаритные размеры, мм: Ø45x800. Масса, кг: 0,5. Имеет устройство самопроверки и свето-звуковую индикацию.
Указатель напряжения |  | УВН 90М-35 | шт | 3 | Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 35 кВ, частотой 50, 60 Гц. Допустимая рабочая температура от -40 °С до +45 °С при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С. Напряжение переменного тока до 35 кВ; Напряжение зажигания 8,75 кВ; Габаритные размеры: Ø 45 x 800 мм; Масса 0,35 кг.
Указатель напряжения |  | УНН-1 СЗ ВЛ | шт | 2 | Указатель напряжения типа УНН-1СЗ ВЛ предназначен для проверки наличия или отсутсвия напряжения на линиях электропередач до 0,6 кВ частотой 50 Гц, а в комплекте с двумя штангами ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м, с земли без подъема на опору. Условия эксплуатации У, по ГОСТ 15150-69 (температура от + 40°С до – 45°С и относительная влажность 80% при 25°С ). Указатель представляет собой прибор, состоящий из двух корпусов, соединенных гибким изолированным проводом. Яркая светодиодная индикация, мощный звук, основаны на протекании активного тока. Указатель содержит несъемный затенитель и не содержит элементов питания. Технические характеристики УНН-1СЗ ВЛ: Номинальное напряжение электроустановки 0,6 кВ; Напряжение срабатывания не более 50 В; Величина рабочего тока не более 9 мА; Габаритные размеры корпуса 780 x 72 мм; Длина соединительного провода не более 1200 мм; Масса не более 1,1 кг.
Указатель напряжения |  | УВНК 6-35кВ | шт | 7 | Указатель напряжения с комбинированной индикацией УВНК 6-35М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой50 Гц в электроустановках с номинальным напряжением 6-35 кВ. Номинальное напряжение, кВ 6-35 Напряжение индикации, КВ, не более 1,5 Частота следования импульсов светового и звукового сигналов при индикации фазного напряжения, Гц 1-3 Ток потребления в режиме самотестирования, мА 0,6 Ток потребления в рабочем режиме, мА 10 Емкость встроенного источника питания, мА час 1650 Сохраняемость встроенного источника питания, не менее 6 лет Длина указателя в рабочем положении, мм ; размеры индикаторной головки, мм 950 - 65x75 Длина изолирующей части, телескопической штанги,мм 680 Длина рукоятки, мм 150 Габаритные размеры в транспортном виде, мм 100x70x450 Масса, кг 0,3
Указатель напряжения |  | УВН-90М-6-35СЗ ИП | шт | 1 | Указатель высокого напряжения УВН 90М-6-35СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С). Указатель УВН 90М-6-35 СЗ ИП относится к основным электрозащитным средствам, позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей а также определить опасное напряжение на деревянных опорах без применения заземляющего тросика, а в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м и весом не более 3,5 кг с земли без подъема на опору ВЛ. Принцип указателя УВН 90М-6-35 СЗ ИП основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя УВН 90М-6-35 СЗ ИП располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель УВН 90М-6-35СЗ ИП обладает возможностью самопроверки работоспособности. Рабочая часть указателя может использоваться в качестве индикатора напряжения от 100 до 1000В, а также для определения наведенного направления на ВЛ. Надежная работа достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Моtorola, SANYO, Pansonic), а также литиевым источником питания марки СR-123 А, напряжением ЗВ ,емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока - 7 мА в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет. Минимальное напряжения, при котором срабатывает индикация контактной части, не более, В 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 35 Методы измерения контактный Виды индикации звуковая прерывистая Габаритные размеры указателя, мм 1180 x 100 x 50 в рабочем положении, мм O 72 x 1100 Бесконтактной части 1 мА Масса указателя, кг не более 0.65 Величина рабочего тока, мА 7
Указатель напряжения бесконтактный 6-10кВ |  | УС-6-10 | шт | 6 | Указатель предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока от 6 до 10 кВ частотой 50 или 60 Гц. Диапазон рабочего напряжения, кВ: 6-10. Напряжение индикации , кВ: 1,5. Условия эксплуатации: Температура, °С: -30 - +45. Влажность, %: при 25 °С 98. Масса (в упаковке), кг: 0,65.
Указатель напряжения бесконтактный для ВЛ |  | УВНБУ 6-35 | шт | 2 | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 6÷35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи. Напряжение питания, В: 3. Ток, потребляемый от элементов питания, мА: не более 80. Условия эксплуатации: температура, С: влажность при температуре 25 С, % от -30 до +40 до 98. Габаритные размеры, мм: не более 80 х 150. Масса, кг: не более 0,35.
Указатель напряжения высоковольтный |  | УВН-90М-35С | шт | 3 | Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения до 35 кВ, частотой 50, 60 Гц. Допустимая рабочая температура от -40 °С до +45 °С при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С. Напряжение переменного тока до 35 кВ; Напряжение зажигания 8,75 кВ; Габаритные размеры: Ø 45 x 800 мм; Масса 0,35 кг.
Указатель напряжения двухконтактный |  | УНН-1Д (40-1000В) | шт | 32 | Указатель низкого напряжения УНН-1Д предназначен для определения наличия напряжения до 1000В в сети постоянного и переменного тока, определение полярности в сетях постоянного тока. УНН-1Д работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Вес: 0,1 кг. Габаритные размеры: 50х50х170 мм. Диапазон определения напряжения: 40-1000В. Длина соединительного провода: 1,1 м .
Указатель напряжения для ВЛ |  | УННУЛ 40-1000 | шт | 1 | Указатель низкого напряжения предназначен для определения наличия напряжения до 1000В в сети постоянного и переменного тока, имеет возможность определения полярности постоянного тока. Работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Технические данные. 1.Диапазок определения напряжения - 40-1000В 2.Величина тока при maxзначении напряжения – 10 мА 3.Индикация напряжения – визуальная(световой сигнал) 4.Длина соединительного провода - не менее 1,1 м 5.Длина неизолированной части наконечников - 5мм 6.Габаритные размеры, мм - не более 50x50x170
Указатель напряжения для проверки совпадения фаз |  | УВНФ-10МК | шт | 1 | Указатель величины напряжения и совподения фаз УВНФ – 10 кВ двухполюсный предназначен для определения величины напряжения постоянного и переменного тока от 50 В до 10000В, частатой 50 и 60 Гц, при температуре - 45ºС до + 40 ºС и относительной влажности воздуха не выше 98 % (при температуре + 25 ºС) а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10кВ. Индикация измеряемой величины и режима работы (переменное или постоянное ) напряжения осуществляется посредством цифрового табло. Переключение режимов пост./ перем. осуществляется автоматически . Надежная работа указателя достигается пользованием в электрической схеме микропроцессора, микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевых источников питания марки CR – 123 напряжением 3В, емкостью 1500 м А/ч.Конструкция рабочей части указателя позволяет его использовать совместно со штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м, - с земли без подъема на опору ВЛ. Низкая величина рабочего тока позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет. Рабочая часть указателя изготавливается из пластика марки “АBS” и обеспечивает нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Изолирующая часть указателя и трубка фазировки изготавливается из пластика ПВХ, обеспечивающий надежную изоляцию. 1. Диапазон определения величины напряжения постоянного и переменного тока, В 50 – 10000 2. Ошибка при определении величины напряжения от максимального значения напряжения % 2 3. Время запоминания значения последнего измерения 10 сек 4. Ток потребления указателя мА 20 5. Габаритные размеры указателя и трубки фазировки ,мм Ф72х980 6. Длина соединительного провода между указателем и трубкой фазировки, мм 1200 7. Масса , не более , кг 1,1
Указатель напряжения до 1000 В |  | УННУ-1Н | шт | 7 | Указатель напряжения предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках от 50 до 600 В постоянного тока с индикацией полярности и переменного тока промышленной частоты 50(60) Гц, с возможностью определения фазного провода. Диапазон рабочего напряжения, В: 50-600. Напряжение индикации , В: 50. Напряжение индикации указателя "Фазы", В: 90. Длина соединительного провода, м: не менее 1,0. Условия эксплуатации: Температура, °С: -45 - +45. Влажность, %: при 25 °С 80. Габаритные размеры (в упаковке), мм: 250x60x30. Масса (в упаковке), кг: 0.15.
Указатель напряжения контактного типа |  | Контакт 57Э до 1 кВ даухполюсной | шт | 12 | Служит для определения наличия или отсутствия как переменного, так и постоянного тока. Указатель оснащен звуковым сигналом, который срабатывает при замыкании цепи и определении тока в розетке. Диапазон контролируемых напряжений, В: - переменного тока частотой 40-60 Гц 70 - 1000; - постоянного тока 70 - 1000; Время непрерывной индикация в режиме «прозвонка цепей», мин.: не менее 5. Электрическая прочность изоляции корпуса, В.: не менее 2000; Одноминутное испытательное напряжение на щупах при проверке работоспособности указателя, В: 1200.
указатель напряжения низковольтный |  | УН-1М | шт | 2 | Указатель напряжения УН-1М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в распределительных устройствах и на линиях электропередач до 0,4 кВ частотой 50 Гц. Указатель комплектуется удлиняющими электродами для работы на воздушных линиях. Параметры: Номинальное напряжение электроустановки - 380 В; Величина тока, протекающего через указатель, при наибольшем рабочем напряжении - не более 10 мА; Напряжение индикации - не более 50 В; Габаритные размеры: 170x30x54; 120x24x30 мм; Длина удлиняющего электрода - 50 мм; Количество удлиняющих электродов - 2 шт.; Длина соединительного провода - 1000 мм; Масса указателя - 0,25 кг.
Указатель напряжения низковольтный |  | УНВЛ-0,4 | шт | 8 | Указатель напряжения воздушной линии 0,4 кВ УНВЛ-0,4 предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи переменного тока напряжением до 0,4 кВ. Указатель УНВЛ-0,4 может спользоваться для проверки совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 0,4 кВ, а также для определения наведенного напряжения и наведенной мощности на ВЛ. Принцип работы указателя напряжения основан на протекании активного тока при непосредственном прикосновении к токоведущим частям. При работе с опоры указатель исключает приближение руки к проводу ВЛ на расстояние менее 0,6 м. В отличие от других известных указателей, указатель УНВЛ-0,4 позволяет определить наличие/отсутствие напряжения без подъема на опору даже в солнечную погоду с использованием двух универсальных электроизолирующих штанг ШЭУ-10-5-6,6. Двухполюсный указатель напряжения УНВЛ-0,4 (см. рис.) состоит из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Корпуса указателя соединены между собой гибким проводом. Светодиодный индикатор с несъемным затенителем обеспечивает надежную визуальную индикацию наличия напряжения. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация указателя, В 25 Максимальное рабочее напряжение, В 400 Длина соединительного провода указателя, м, не менее 1,5 Вес указателя, кг, не более 0,68 Срок службы, лет, не менее 7
Указатель низкого напряжения |  | УНН-1ДЛ 40-1000В | шт | 5 | Указатель низкого напряжения УНН-1ДЛ предназначен для определения наличия напряжения до 1000В в сети постоянного и переменного тока, имеет возможность определения полярности постоянного тока. УНН-1ДЛ работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный), снабжен удлиненными насадками для работы Технические данные: 1.Диапазон определения напряжения 40-1000В 2.Величина тока при maxзначении напряжения – 10 мА З.Индикация напряжения визуальная (световой сигнал) 4.Долина соединительного провода не менее 1,1 м 5 Длина наконечников 500мм 6.Габаритные размеры 50x50x170 мм 7.Масса 100 г. 8.Температура окружающей среды от-45до + 40С 9.Относительная влажность воздухадо 80%.
Указательнапряжения контактного типа до 1 кВ двухполюсной |  | Контакт 57Э | шт | 7 | Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы. Диапазон контролируемых напряжений, В переменного тока частотой 40-60 Гц 70 - 1000 - постоянного тока 70 - 1000 Время зарядки от сети 380В +10%, сек. не более 60 Время сохранения работоспособности указателя в реже «прозвонки» и «определение фазы» после полной зарядки, ч., не менее 24 Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается «прозвонка», МОм не менее 1,0 Время непрерывной индикация в режиме «прозвонка цепей», мин., не менее 5 Электрическая прочность изоляции корпуса, В., не менее 2000 Одноминутное испытательное напряжение на щупах при проверке работоспособности указателя, В 1200 Значение тока, протекающего через указатель при напряжении 1000В + 20%, мА, не более 10 Минимальное переменное напряжение работы звукового сигнала, В, не более 70
Устройство проверки указателей напряжения |  | УПУН-2001 | шт | 39 | Устройство для проверки указателей напряжения УПУН-2001 предназначено для проверки работоспособности указателей высокого напряжения УВНК-10Б, УВНК 10 -110, указателей УВН-10, УВН-80, УВНИ-10, УВНУ-80, а также указателей низкого напряжения УНВЛ-0,4, УНН 40-660, ПИН-90, МИН-1, индикаторных отверток, сигнализаторов напряжения ПИОН, ИСОН, БИН, СНИК и т. д. В пластмассовом корпусе 1 прибора размещен электродинамический генератор, который вырабатывает ток при равномерном нажатии на приводной рычаг 2. Перед началом работы рычаг 2 снимают с фиксатора 3. Устройство проверки указателя напряжения УПУН не содержит аккумуляторов, других химических источников тока и пьезоэлементов. Амплитуда высоковольтных импульсов на контактной площадке 4 устройства УПУН достигает нескольких сотен вольт при частоте огибающей 50 –200 Гц. Об исправности устройства свидетельствует проверочная лампа 5, загорающаяся после нескольких нажатий на рычаг. При отсутствии электроустановки, о которой заведомо известно, что она находится под напряжением, УПУН позволяет выполнять проверку указателей напряжения непосредственно на рабочем месте.
Устройство проверки указателя напряжения |  | УПУН-1М | шт | 14 | Предназначено для проверки в процессе эксплуатации рабочих частей указателей напряжения, работающих по принципу протекания емкостного тока, а также бесконтактных указателей высокого напряжения. Амплитуда выходного напряжения, В 800—1000, Частота выходного напряжения, кГц 6—10, Напряжение питания, В 3, Ток, потребляемый от элементов питания, мА, не более 200, Условия эксплуатации: температура, оС влажность при температуре 25 оС, % от -30 до +40 до 98, Габаритные размеры, мм, не более 35х95, Масса, кг, не более 0,1, Срок службы, лет, не менее 5 лет.
|  |  |  | 1 | Устройство проверки указателей напряжения выше 1000В УПУН-1М предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением и для зарядки встроенного в них источника питания. УПУН-1М – для указателей напряжения, используемых в электроустановках и ЛЭП номинальным напряжением до 10 кВ. Напряжение на выходе устройства, В: 500. Частота выходного напряжения, кГц: 1,2±0,2. Номинальное напряжение источника питания, В: 9,0. Ток потребления устройством в режиме контроля указателей, мА: не более 80. Номинальное напряжение встроенного зарядного устройства, В: 220. Габаритные размеры, мм: 130х70х35. Масса, кг: 0,2.
1.2. филиал АО "ДРСК" Приморские электрические сети 690080, Приморский край, г.Владивостк, ул. Командорская, 13А Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссуриск Дальневосточной Ж.Д. код 988306 ОКПО 97053894 КПП 253731001
Индивидуальный сигнализатор напряжения касочный |  | СНИК 6-10кВ | шт | 59 | Номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ Ток потребления в режиме безопасного состояния, не более0,02 мА Ток потребления в режимах высокого напряжения и неисправности, не более 2.2 мА Расстояние сигнализации при напряжении 6 кВ, не менее 2 м Ёмкость встроенного источника питания, не менее 1800 мА х ч Непрерывная работа при рабочей температуре плюс 25 С. в режиме безопасного состояния 10 лет Непрерывная работа при рабочей температуре плюс 25? С в режиме высокого напряжения 1 месяц Средний срок службы до замены источника питания 6 лет Количество щелчков режима безопасного состояния за 10 сек., не менее 2 Количество звуковых импульсов режима высокого напряжения за 10 сек, в диапазоне не шире 16-35 Масса сигнализатора, не более 100 г Рабочий диапазон температур от -40 до +40
Индикатор напряжения 220-380Вт |  | ИНА-380 | шт | 1 | Для определения наличия или отсутствия типовых напряжений: 60, 110 (127), 220, 380 В. Применяется при переменном и постоянном токе; определяет наличие сопротивления постоянному току в электрической цепи ("прозвонка"); определяет фазу и "нулевой" провод, полярность напряжения источника тока.
индикатор скрытой проводки "ПОИСК" |  | ЭИ3007М | шт | 1 | Поиск скрытой электропроводки под слоем штукатурки, деревянными панелями токовых цепей (фазного провода) 220В переменного тока частотой 50Гц в жилых домах и других коммунально-бытовых зданиях и сооружениях, должен обеспечивать обнаружение провода под напряжением, расположенного на расстоянии до 1м (при максимальной чувствительности) от поверхности (пол, стены, потолок, фальшпанели и т.п.). точность ± 2,5см (при минимальной чувствительности) обнаружить скрытую проводку. Нахождение провода отмечается световым и звуковым сигналом. Условия эксплуатации: температура от -10оС до +45оС, относительная влажность воздуха 80% при +25оС. Габаритные размеры - 205х47х20мм, масса 0,15кг.
Сигнализатор напряжения |  | ИСОН | шт | 17 | Дистанционное определения наличия опасного напряжения с целью предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего ВЛ 6-10кВ, РУ и ЗРУ 6-10кВ. Технические характеристики Дистанция срабатывания*, не менее, м: под ВЛ 6-10кВ 8 м, для РУ и ЗРУ 6-10кВ 0,6 м, Потребляемый ток, мА, не более в ждущем режиме 0,02 в рабочем режиме 10 Масса, не более 100 г
сигнализатор напряжения |  | СНК-10 | шт | 52 | Сигнализация звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 6-10кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Ресурс элементов питания без замены на срок не менее 3-х лет. Дистанция срабатывания не менее, м 2,0 при напряжении кВ 6-10 Отсутствие ложных срабатываний от статического электричества и других электрических помех.
Сигнализатор скрытой проводки |  | Дятел Е121 | шт | 1 | для проверки правильности фазировки (подключения) бытовых электросчетчиков без снятия пломбы и защитной крышки; - обнаружение скрытой проводки; - обнаружение фазного провода на изолированных и неизолированных токоведущих частях электрических сетей переменного тока без непосредственной связи с этими частями; - проверка исправности предохранителей, плавких вставок, определения обрывов в проводах, находящихся под напряжением. Основная область применения - при обслуживании электросчетчиков, электроустановок и электрических сетей. Технические характеристики 1. Сигнализатор должен обеспечивать проверку наличия напряжения в цепях переменного тока номинальным напряжением 0,38кВ промышленной частоты без электрического контакта с проводником. 2. Сигнализатор должен имеет четыре диапазона чувствительности к электрическому полю, создаваемому проводником. "1" - 0-10±5 мм "2" - 0-100±50мм "3" - 0-300±150мм "4" - 0-700±350мм 3. Сигнализатор Е121 "ДЯТЕЛ" имеет режим самоконтроля. 4. Габаритные размеры - 210х80х45 мм. Масса прибора - не более 0,25к
Указатели напряжения |  | УВН 90М 110 СЗ ИП | шт | 2 | Указатель напряжения импульсного типа УВНИ - 35-1100 СЗ с импульсной светозвуковой индикацией. Предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках от 35 до 110 кВ. Номинальные проверяемые напряжения, кВ 35 - 110 Напряжение индикации, кВ, не более 8,5 Время появления первого импульса, сек 2 Частота импульсов, Гц, не менее 0,7 Интервал между импульсами, сек, не более 0,5 Число звеньев (включая рукоятку) 1- 2 Длина изолирующей части, не менее мм 510 – 1400 Длина рукоятки, мм 600
Указатели напряжения |  | УНН-1 | шт | 12 | УНН-1 предназначен для определения наличия напряжения до 1000В в сети постоянного и переменного тока, определение полярности в сетях постоянного тока. УНН-1 работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный ). Диапазон определения напряжения: 40-1000В Длина соединительного провода: 1,1 м
Указатели напряжения |  | УВНИ 35-110 СЗ | шт | 14 | Указатель напряжения импульсного типа УВНИ - 35-1100 СЗ с импульсной светозвуковой индикацией. Предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках от 35 до 110 кВ. Номинальные проверяемые напряжения, кВ 35 - 110 Напряжение индикации, кВ, не более 8,5 Время появления первого импульса, сек 2 Частота импульсов, Гц, не менее 0,7 Интервал между импульсами, сек, не более 0,5 Число звеньев (включая рукоятку) 1- 2 Длина изолирующей части, не менее мм 510 – 1400 Длина рукоятки, мм 600
Указатель высокого напряжения |  | УВН-10Д 6-10 кВ | шт | 47 | Указатель напряжения УВН-10Д предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 6-10 кВ. Минимальное напряжение при котором срабатывает индикация 1,5 кВ Максимальное рабочее напряжение 10 кВ Интервал между касанием токоведущих частей 6-10 кВ и 1-ой вспышкой 1 с Вид индикации световая Длина указателя в собранном виде 0,83 м Условия эксплуатации: температура от - 45 до + 45С, влажность при 25 оС 98 %
Указатель высокого напряжения для проверки совпадения фаз |  | УВН-80-2М ТФ | шт | 4 | Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВН-80-2М ТФ предназначен для проверки совпадения фаз кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока 6-10 кВ частотой 50 и 60 Гц при температуре от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при +25°С). Пороги срабатывания указателя с трубкой фазировки УВН-80-2М ТФ Напряжение 6 кВ Схема согласного включения не ниже 7600 В Схемы встречного включения не выше 1500 В Напряжение 10 кВ Схема согласного включения не ниже 12700 В Схемы встречного включения не выше 2500 В Длина провода для фазировки не менее 1000 мм
Указатель напряжения |  | УНН 1СЗ ИП | шт | 7 | Указатель напряжения типа УНН-1 СЗ ИП предназначен для проверки наличия напряжения в электроустановках переменного тока напряжением от 50 до 1000. В частотой 50 Гц при температуре от – 45°С до + 40°С иотносительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С ). Принцип действия указателя напряжения УНН-1 СЗ ИП (УНН-1СЗ ИП) основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Источник питания указателя один элемент CR – 123 фирмы Panasonic, напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока – 7,0 мА в режиме сигнализации позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации – 5 лет Номинальное напряжение электроустановки 1000 В. Напряжение (порог) срабатывания указателя 50 В.
Указатель напряжения |  | УВНУ-6-35СЗ ИП КБ | шт | 6 | Указатель высокого напряжения комбинированный контактно – бесконтактный УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50-60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, не более, В 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 35 Методы измерения контактный и бесконтактный Виды индикации: Контактной части световая: импульсная, двухцветная звуковая: прерывистая Бесконтактной части световая: импульсная, одноцветная звуковая: прерывистая Величина рабочего тока, мА Контактная часть 7 Бесконтактная часть 1 Чувствительность бесконтактной части указателя при работе в распределительных устройствах Для 6 кВ не менее 0,9м Для 10 кВ не менее 1,2 м Для 35кВ не менее 3 м Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм Ф72 х 1070 Масса указателя, кг, не более 0,65
Указатель напряжения |  | УННУ-1Н ВЛ | шт | 24 | Указатель напряжения типа УННУ-1Н-ВЛ используется для определения наличия или отсутсвия напряжения на линиях электропередач от 24 до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Указатель УННУ-1Н-ВЛ может определить полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода у знаков «+» или «-» указывает на полярность данной линии. При провеке напряжения переменного тока светятся оба светодиода УННУ-1Н-ВЛ. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Диапазон рабочего напряжения 24-1000 В Напряжение индикации 24 В Длина соединительного провода не менее 1 м
Указатель напряжения |  | УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ | шт | 4 | Предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей, а также определить опасное напряжение на деревянных опорах без применения заземляющего тросика, а в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6м и весом не более 4,3 кг с земли без подъема на опору ВЛ. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, не более, В 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 35 Методы измерения контактный Виды индикации: световая: импульсная, звуковая: прерывистая Величина рабочего тока, мА 7 Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм Ф72 х 1070 Масса указателя, кг, не более 0,65
Указатель напряжения |  | УННУ-1Н Ф | шт | 1 | Указатель напряжения типа УННУ-1Н-Ф предназначен для определения наличия или отсутсвия напряжения в электроустановках от 40 до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% при + 25°С). Указатель позволяет определить полярность постоянного тока, на что указывает свечение светодиода у знаков «+» или «-». При проверке напряжения переменного тока светятся оба светодиода. Корпус, имеющий на поверности металлическую пластинку, предназначен также для определения фазы переменного тока при напряжении свыше 70 В, при этом необходимо касание рукой металлической пластинки, в этом случае загорается газоразрядная лампа, расположенная с противоположной от светодиодов стороны. Диапазон рабочего напряжения 24-1000 В Напряжение индикации 24 В Длина соединительного провода не менее 1 м напряжение индикации указателя "Фазы" 90 В
Указатель напряжения |  | УВН (СЗ)-6-10 кВ | шт | 1 | Однополюсные указатели напряжения УВН(СЗ)6-10 предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок 6-10 кВ переменного тока промышленной частоты при непосредственном контакте с этими частями. Номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ Напряжение индикации не более 1,5 кВ Время появления первого сигнала 1 с, Длина изолирующей части, 240мм, не менее Длина рукоятки, 120 мм, не менее Условия эксплуатации: температура от -30 до +40 оС влажность при температуре 25 оС до 98 % Срок службы 5 лет, не менее
Указатель напряжения |  | УВНУ-10 СЗ ИП | шт | 9 | УВНУ-10СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока от 6 до 10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, В не более 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 10 Методы измерения контактный Контактной части световая: импульсная, двухцветная звуковая:прерывистая
Указатель напряжения |  | УВН-90М-35-110 СЗ ИП | шт | 5 | Указатель высокого напряжения УВН-90M-35-110СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Номинальные проверяемые напряжения, кВ 35 110 Напряжения индикации, кВ, не более 8,75 8,75 Количество звеньев в рабочем положении (включая рукоятку) 1 2 Длина изолирующей части, мм, не менее 850 1600 Длина рукоятки, мм ,не менее 200 600 Общая длина указателя в сборе, мм, не менее 1250 2400 Масса, кг, не более 0,6 1,3 Габаритные размеры в транспортном виде, мм 1250 х 150 х 50 Методы измерения контактный .Виды индикации: световая: импульснаязвуковая: прерывистая
Указатель напряжения |  | УНК-04 | шт | 5 | Двухполюсный указатель предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя выполнен из ударопрочного полистирола. Диапазон рабочего напряжения12 ÷ 380 В Напряжение индикации не более 12 В Ток, протекающий через указатель при напряжении 380 В не более 10 мА Дискретные значения индицируемого напряжения 12, 25, 50, 110, 220, 380 В Время зарядки от сети 220-380 В не более 20 с Длина соединительного провода не менее 1 м Условия эксплуатации: температура от -45 до +40 оС влажность при температуре 25 оС до 98 %
Указатель напряжения |  | УВН-90М 35 СЗ ИП | шт | 6 | Для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 35 кВ, частотой 50, 60 Гц. , при температуре от - 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Минимальное напряжения, при котором срабатывает индикация указателя, не более, кВ 8,75 Максимальное рабочее напряжение, кВ 35 Методы измерения: контактный Виды индикации: световая: импульсная, красная звуковая:прерывистая
Указатель напряжения |  | УНН-1 СЗ ВЛ | шт | 5 | Указатель напряжения типа УНН-1СЗ ВЛ предназначен для проверки наличия или отсутсвия напряжения на линиях электропередач до 0,6 кВ частотой 50 Гц. а в комплекте с двумя штангами ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м, с земли без подъема на опору. Условия эксплуатации У, по ГОСТ 15150-69 (температура от + 40°С до – 45°С и относительная влажность 80% при 25°С ). Номинальное напряжение электроустановки, кВ 0,6 Напряжение срабатывания, В, не более 50 Величина рабочего тока, мА, не более 9 Габаритные размеры корпуса, мм 780 x 72 Длина соединительного провода, мм, не более 1200 Масса, кг, не более 1,1
Указатель напряжения |  | УВНК 6-35кВ | шт | 1 | Указатель напряжения с комбинированной индикацией УВНК 6-35М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой50 Гц в электроустановках с номинальным напряжением 6-35 кВ. Номинальное напряжение 6-35 кВ Напряжение индикации не более 1,5 кВ Частота следования импульсов светового и звукового сигналов при индикации фазного напряжения 1-3 Гц Сохраняемость встроенного источника питания, не менее 6 лет
Указатель напряжения |  | УВНУ-10СЗ ИП КБ | шт | 3 | УВНУ-10СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока от 6 до 10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, В не более 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 10 Методы измерения контактный и бесконтактный Виды индикации: Контактной части световая: импульсная, двухцветная звуковая:прерывистая Бесконтактной части световая:импульсная, одноцветная звуковая:прерывистая Чувствительность бесконтактной части указателя при работе в распределительных устройствах : Для 6 кВ не менее 0,65 м Для 10 кВ не менее 0,9 м Расстояние до проводов воздушных линий, на котором включается сигнализация бесконтактной части: на ВЛ 6-10 кВ 2-3 м*
Указатель напряжения бесконтактный для ВЛ |  | УВНБУ 6-35 | шт | 1 | Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ).. Указателm автоматически переходит в режим индикации при соприкосновении контакта-наконечника с токоведущей частью, находящейся под напряжением. В остальное время указатель постоянно готов к работе в пассивном энергосберегающем режиме. Поставляется в комплекте со штангами соответствующего класса напряжения. Номинальное напряжение электроустановки 6-35 кВ Напряжение индикации в контактном режимене более 1,5 кВ, Расстояние срабатывания в бесконтактном режиме (в зависимости от величины напряжения) 5-40 см Звуковой сигнал в контактном режиме непрерывный Звуковой сигнал в бесконтактном режиме прерывистый Условия эксплуатации: температура от -30 до +40 оС влажность при температуре 25 оС до 98 %
Указатель напряжения высоковольтный |  | УВН-90М-110С | шт | 6 | Указатель высокого напряжения УВН-90М-110 Спредназначен для проверки наличия или отсутсвия напряжения в электроустановках переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжения в электроустановках переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением 35-110 кВ, при температуре от - 50°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре 25°С). Технические характеристики УВН 90М-110С: Напряжение зажигания лампы указателя не выше 8,75 кВ; Максимальное рабочее напряжение 110 кВ;
Указатель напряжения двухконтактный |  | УНН-1Д (40-1000В) | шт | 10 | УНН-1Д предназначен для определения наличия напряжения до 1000В в сети постоянного и переменного тока, определение полярности в сетях постоянного тока. УНН-1Д работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Диапазон определения напряжения: 40-1000В Длина соединительного провода: 1,1 м
Указатель напряжения для ВЛ |  | УННУЛ 40-1000 | шт | 3 | Указатель напряжения УННУЛ для ВЛ предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения 40-1000 В. Технические характеристики: Напряжение, В: 40-1000
Указатель напряжения для прверки совпадения фаз |  | УВНФ-10С3 | шт | 2 | Однополюсный светозвуковой фазоуказатель высокого напряжения УВНФ – 10СЗ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках, а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10кВ, частотой 50 и 60Гц, при температуре от – 45°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре + 25°C) . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение (порог) срабатывания фазоуказателя, В, не выше 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 10,0 Методы измерения контактный Виды индикации световая: импульсная звуковая: прерывистая Время фиксации (запоминания) фазы, сек, 5 Время сохранения зафиксированной фазы, сек, 12 Габаритные размеры указателя, мм, Ф 72 х 900 Масса, кг, не более 0,6
Указатель напряжения до 1000 В |  | УННУ-1Н | шт | 39 | Указатель напряжения УННУ-1Н используется для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 ГЦ. Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода со знаком «+» или «-» указывает на полярность данной линии. При проверке переменного напряжения светятся оба светодиода. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Диапазон рабочего напряжения 24-1000 В Напряжение индикации 24 В Длина соединительного провода не менее 1 м
Указатель напряжения низковольтный |  | "Контакт"-53 | шт | 15 | предназначен для: -определение ориентировочной величины напряжение тока; -определение полярности постоянного тока; -прозвонка цепей в т.ч. обмоток, электродвигателей, пускателей, трансформаторов, контакторов, проверка исправности диодов, тиристоров, транзисторов и т.п. -определение фазного провода в цепях переменного тока. Диапазон контролируемых напряжений12-380 В Максимальное сопротивление внешней цепи, при которым обеспечивается прозвонка 10000 Ом Время сохранения работоспособности пробника в режиме прозвонки после одной зарядки не менее 24 час Количество замкнутых цепей, которое можно прозвонить от одной зарядки, не менее 60 Длина соединительного провода 1000 мм
Указатель напряжения низковольтный |  | УНВЛ-0,4 | шт | 1 | Указатель напряжения воздушной линии 0,4 кВ УНВЛ-0,4 предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи переменного тока напряжением до 0,4 кВ. Указатель УНВЛ-0,4 может использоваться для проверки совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 0,4 кВ, а также для определения наведенного напряжения и наведенной мощности на ВЛ. Принцип работы указателя напряжения основан на протекании активного тока при непосредственном прикосновении к токоведущим частям.
указатель УВНИ-10СЗ |  | УВНИ-10СЗ | шт | 1 | Указатель напряжения импульсного типа со светозвуковой индикацией предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в РУ и на ВЛ 6 и 10 кВ. Номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ Напряжение индикации не более 1,5 кВ Частота следования импульсов светового и звукового сигнала при индикации фазного напряжения (6/√3; 10/√3), не менее1 Гц Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части при напряжении индикации и минимальном фазном напряжении не более 1,5 с
Устройство проверки указателей напряжения |  | УПУН-2001 | шт | 5 | Устройство для проверки указателей напряжения УПУН-2001 предназначено для проверки работоспособности указателей высокого напряжения УВНК-10Б, УВНК 10 -110, указателей УВН-10, УВН-80, УВНИ-10, УВНУ-80, а также указателей низкого напряжения УНВЛ-0,4, УНН 40-660, ПИН-90, МИН-1, индикаторных отверток, сигнализаторов напряжения ПИОН, ИСОН, БИН, СНИК и т. д.
Устройство проверки указателя напряжения УПУН-1М |  | УПУН-1М | шт | 6 | Устройство проверки указателей напряжения выше 1000В УПУН предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением и для зарядки встроенного в них источника питания. УПУН-1М – для указателей напряжения, используемых в электроустановках и ЛЭП номинальным напряжением до 10 кВ; Напряжение на выходе устройства 1500 В Частота выходного напряжения 1,2±0,2 кГц Номинальное напряжение источника питания 9 В Номинальное напряжение встроенного зарядного устройства 220 В Продолжительность непрерывной работы устройства не менее 4 ч.
1.3. филиал АО "ДРСК" Хабаровские электрические сети СП СЭС 681000, Хабаровский край г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А Отгрузочные реквизиты: ст. Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной Ж.Д. код 960103 ОКПО 98097847 КПП 272402001
Индивидуальный сигнализатор напряжения касочный |  | СНИК 6-10кВ | шт | 10 | Сигнализатор предназначен для предупреждения работающего о нахождении в потенциально опасной зоне к проводам под напряжением 6 - 10 Кв.Чувствительность - при напряжении 6 - 10 Кв не более 2 м и не менее 0,6 м. Напряжение питания В - 3.Ток потребления в режиме сигнализации мА - 4. Источник питания элемент GR 123А.ёмкостью 1500мА/ч. Рабочий диапазон температур - 45 до + 45 С. габаритные размеры 62х45х35.Масса кг не более 0,075.Срок эксплуатации - 10 лет.
Сигнализатор напряжения индивидуальный |  | СНИН 6-10 | шт | 5 | Сигнализатор предназначен для предупреждения работающего о нахождении в потенциально опасной зоне к проводам под напряжением 6 - 10 Кв.Чувствительность - при напряжении 6 - 10 Кв не более 2 м и не менее 0,6 м. Напряжение питания В - 3.Ток потребления в режиме сигнализации мА - 4. Источник питания элемент GR 123А.ёмкостью 1500мА/ч. Рабочий диапазон температур - 45 до + 45 С. габаритные размеры 62х45х35.Масса кг не более 0,075.Срок эксплуатации - 10 лет.
Указатели напряжения |  | УНН-1 | шт | 5 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение В - 40/ 1000. Напряжение зажигания не более В - 25. Величина рабочего тока мА не более - 10. Длина корпусов мм - 160. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 0,14.Указатель позволяет полярность постоянного тока.При проверке переменного напряжения светятся оба светодиода.
Указатель высокого напряжения с световой индекации |  | УВН-80-2М | шт | 4 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 10 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение кВ - 10. Напряжение зажигания не более В - 12700. Величина рабочего тока мА не более - 7. Длина корпуса мм - 735. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 0,65.При проверке переменного напряжения светится светодиод.
Указатель напряжения |  | УННУ-1Н ВЛ | шт | 2 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000 В ( на воздушных линиях ) переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение В - 40/ 1000. Напряжение зажигания не более В - 25. Величина рабочего тока мА не более - 10. Длина корпусов мм - 700. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 0,25.При проверке переменного напряжения светятся светодиоды.
Указатель напряжения |  | УВН-90М-35-220СЗ ИП КБ | шт | 4 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 110 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение кВ - 110. Напряжение зажигания не более кВ - 8,75. Величина рабочего тока мА не более - 7. Длина корпуса мм - 2300. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 1,1.При проверке переменного напряжения светится светодиод.
Указатель напряжения |  | УВН (СЗ)-6-10 кВ | шт | 5 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 10 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение кВ - 10. Напряжение зажигания не более В - 12700. Величина рабочего тока мА не более - 7. Длина корпуса мм - 735. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 0,65.При проверке переменного напряжения светится светодиод.
Указатель напряжения |  | УВНУ-10 СЗ ИП | шт | 10 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 10 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение кВ - 10. Напряжение зажигания не более В - 12700. Величина рабочего тока мА не более - 7. Длина корпуса мм - 735. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 0,65.При проверке переменного напряжения светится светодиод.
Указатель напряжения |  | УВН-90М-35-110 СЗ ИП | шт | 2 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 110 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение кВ - 110. Напряжение зажигания не более В - 12700. Величина рабочего тока мА не более - 7. Длина корпуса мм - 735. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 0,65.При проверке переменного напряжения светится светодиод.
Указатель напряжения |  | УННУ 40-1000 | шт | 5 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение В - 40/ 1000. Напряжение зажигания не более В - 25. Величина рабочего тока мА не более - 10. Длина корпусов мм - 160. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 0,14.Указатель позволяет полярность постоянного тока.При проверке переменного напряжения светятся оба светодиода.
Указатель напряжения высоковольтный |  | УВН-90М-110С | шт | 2 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 110 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение кВ - 110. Напряжение зажигания не более кВ - 8,75. Величина рабочего тока мА не более - 7. Длина корпуса мм - 2300. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 1,1.При проверке переменного напряжения светится светодиод.
Указатель напряжения низковольтный |  | УНВЛ-0,4 | шт | 2 | Для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000 В ( на воздушных линиях ) переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 - 69. Температура от - 45 до + 45 С. Номинальное напряжение В - 40/ 1000. Напряжение зажигания не более В - 25. Величина рабочего тока мА не более - 10. Длина корпусов мм - 700. Длина соединительного ровода мм - 1000. Масса кг не более - 0,25.При проверке переменного напряжения светятся светодиоды.
Указатель напряжения однополюсной |  | УННО 25-1000 | шт | 2 | Диапазон определения напряжения В - 110 - 500.Величина тока при максимальном напряжении не более 0,6 мА.Индикация напряжения визуальная световой сигнал.Масса не более кг - 0,1.Габаритные размеры 17 х 17 х 125.
Устройство проверки указателей напряжения |  | УПУ - 10М | шт | 2 | Предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением. Условия эксплуатации температура от - 25 до + 40 С. Напряжение на выходе В - 1500.Номинальное напряжение источника питания В - 8,4.Ток потребления устройством в режиме контроля мА - 80.Номинальное напряжение зарядного устройства В - 220. Габаритные размеры 130х70х35. Масса кг не более 0,2.
Устройство проверки указателей напряжения |  | УПУН-2001 | шт | 2 | Предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением. Условия эксплуатации температура от - 25 до + 40 С. Напряжение на выходе В - 1500.Номинальное напряжение источника питания В - 8,4.Ток потребления устройством в режиме контроля мА - 80.Номинальное напряжение зарядного устройства В - 220. Габаритные размеры 130х70х35. Масса кг не более 0,2.
Устройство проверки указателя напряжения УПУН-1М |  | УПУН-1М | шт | 2 | Предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением. Условия эксплуатации температура от - 25 до + 40 С. Напряжение на выходе В - 1500.Номинальное напряжение источника питания В - 8,4.Ток потребления устройством в режиме контроля мА - 80.Номинальное напряжение зарядного устройства В - 220. Габаритные размеры 130х70х35. Масса кг не более 0,2.
1.4. филиал АО "ДРСК" Хабаровские электрические сети СП ЦЭС 680009, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13 Отгрузочные реквизиты: Ст. Хабаровск-2, Дальневосточной Ж.Д. код 970001 ОКПО 98097847 КПП 272402001
сигнализатор напряжения |  | СНК-10 | шт | 4 | Сигнализатор напряжения касочный (с литиевым элементом питания CR 2032) - 1 шт. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Дистанция срабатывания не менее, м 2,0 при напряжении кВ 6-10 Потребляемый ток, не более в ждущем режиме, мкА 10 в режиме индикации, мА 1,2 Напряжение питания, В 3 (элемент CR 2032) Автоматическое тестирование каждые 30 секУстройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 6-10кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. встроенная система самоконтроля исправности сигнализатора. Срок работы без замены элемента питания, лет, не менее 1,5
Сигнализатор напряжения индивидуальный |  | СНИН 6-10 | шт | 12 | Сигнализатор предназначен для предупреждения работающего о нахождении в потенциально опасной зоне к проводам под напряжением 6 - 10 Кв.Чувствительность - при напряжении 6 - 10 Кв не более 2 м и не менее 0,6 м. Напряжение питания В - 3.Ток потребления в режиме сигнализации мА - 4. Источник питания элемент GR 123А.ёмкостью 1500мА/ч. Рабочий диапазон температур - 45 до + 45 С. габаритные размеры 62х45х35.Масса кг не более 0,075.Срок эксплуатации - 10 лет.
Указатель высокого напряжения |  | УВН-90М 110 СЗ ИП КБ | шт | 5 | Указатель высокого напряжения со светозвуковой индикацией на напряжение от 35 до 110 кВ. Имеет устройство самопроверки и свето-звуковую индикацию. Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя. Контактно-бесконтактный.Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация указателя, не более, кВ 8,7 .Максимальное напряжение кВ 110. Рабочий диапазон температуры окружающей среды от - 45°С до +40°С. Напряжение питания, В 3,0 Виды индикации: Контактной части световая :импульсная, двухцветная Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя. Бесконтактной части световая:импульсная, одноцветная звуковая: прерывистая Источник питания указателя один элемент CR-123 напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч Величина рабочего тока, мА Контактная часть 7 мА Бесконтактная часть 1 мА Чувствительность бесконтактной части указателя при работе в распределительных устройствах 110 кВ не менее 4 м Штанга из стеклопластика, покрытого полиуретаном.
Указатель высокого напряжения с световой индекации |  | УВН-80-2М | шт | 5 | УВН-80-2М , для проверки наличия или отсутствия напряжения, в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% ( при + 25°С).Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 10 Метод измерения контактный Виды индикации: световая-светодиодная Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм: Ф72 х 745 Масса указателя, кг, не более 0,4 Штанга из стеклопластика, покрытого полиуретаном.
Указатель напряжения |  | УНН 1СЗ ИП | шт | 5 | Указатель напряжения типа УНН-1 СЗ ИП для проверки наличия напряжения в электроустановках переменного тока напряжением от 50 до 1000. В частотой 50 Гц при температуре от – 45°С до + 40°С иотносительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С ). Свето звуковая индикация.Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя. Функция самопроверки. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Источник питания указателя один элемент CR – 123 фирмы Panasonic, напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока – 7,0 мА в режиме сигнализации позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации – 5 лет Технические данные УНН-1 СЗ ИП: Номинальное напряжение электроустановки, В. 1000 Напряжение (порог) срабатывания указателя В. 50 Величина рабочего тока, мА, не более 7,0 Габаритные размеры указателя, мм 72 x 230 В собранном рабочем положении, мм 72 x 370 Масса УНН-1 СЗ ИП (в упаковке), кг 0,4 Штанга из стеклопластика, покрытого полиуретаном.
Указатель напряжения |  | УВНУ-10СЗ ИП с ТФ | шт | 8 | Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВНУ-10СЗ ИП ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением 6-10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С). Возможность самопроверки работоспособности. Работоспособность без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет. Порог рабатывания указателя с трубкой фазировки УВНУ-10СЗ ИП с ТФ при схеме согласного включения, не ниже, В 12700 При схеме встречного включения, не выше, В 1500 Метод измерения : контактный Виды индикации: Контактной части световая: импульсная, за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя, звуковая:прерывистая
Указатель напряжения |  | УВН (СЗ)-6-10 кВ | шт | 5 | Однополюсный указатель предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок 6÷10 кВ переменного тока промышленной частоты при непосредственном контакте с этими частями. Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и электромагнитного излучателя звука. В транспортном положении рабочая часть с электронной схемой помещается внутри изолирующей части, чем достигается компактность изделия и защита рабочей части от механических повреждений. Технические характеристики указателя УВН(С3)6-10 Номинальное напряжение электроустановки, кВ 6-10 Напряжение индикации, кВ, не более 1,3 Время появления первого сигнала, с, не более 1 Длина изолирующей части, мм, не менее 240 Длина рукоятки, мм, не менее 120 Напряжение питания, В 3 Ток, потребляемый от элементов питания, мА, не более 50 Условия эксплуатации: температура, оС от -30 до +40 влажность при температуре 25 оС, % до 98 Габаритные размеры, мм, не более в рабочем состоянии 42х800 в собранном виде 42х420 Масса, кг, не более 0,42 Срок службы, лет, не менее 5
Указатель напряжения |  | УВНУ-10 СЗ ИП. | шт | 16 | Указатель предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока от 6 до 10 кВ частотой 50 или 60 Гц. Устройство проверки исправности указателя. Свето звуковая индикация. Источник питания CR2450.Диапазон рабочего напряжения, кВ 6-10. Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя Напряжение индикации , кВ 1,5 Источник питания, В 6 (2xCR2450) Уровень звукового сигнала, дБ, не менее 70 Длина рукоятки, мм 120 Длина изолирующей части, мм 230.Условия эксплуатации: Температура, °С -30 - +45 Влажность, %, при 25 °С 98 Габаритные размеры (в упаковке), мм 1020x110x80 Масса (в упаковке), кг 0,6 Штанга из стеклопластика, покрытого полиуретаном.
Указатель напряжения |  | ЭЛИН-1С3 | шт | 10 | Двухполюсный указатель напряжения ЭЛИН применяется для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного или постоянного тока в диапазоне от 20 до 400 В. Световая и звуковая индикация. Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя. Для эксплуатации при температуре воздуха в пределах от - 45 °С до + 45 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при +25 °С. Диапазон рабочего напряжения, В от 20 до 400 Напряжение индикации, В, перем. тока 20 Уровень звукового сигнала, дБ, не менее 70 Частота звуковой индикации, Гц 3-4 Габаритные размеры (в упаковке), мм 260х50х70 Штанга из стеклопластика, покрытого полиуретаном.
Указатель напряжения |  | УНК-04 | шт | 5 | Указатель для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя из ударопрочного полистирола. Условия эксплуатации: температура от -45°С до +40°С влажность до 98% при температуре 25°С Технические характеристики: Диапазон рабочего напряжения, В: 12-380 Напряжение индикации, В, не более: 12 Ток, протекающий через указатель при напряжении 380 В, мА, не более: 10 Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380 Время зарядки от сети 220-380 В, с, не более: 20 Время сохранения заряда, час, не менее: 12 Время непрерывной работы после одной зарядки, с, не менее: 60 Длина соединительного провода, м, не менее: 1,0 Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более: 7,0 Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более: 250х80х40 Масса, г, не более: 165 Срок службы, лет, не менее: 5 для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя выполнен из ударопрочного полистирола. Условия эксплуатации: температура от -45°С до +40°С влажность до 98% при температуре 25°С Технические характеристики: Диапазон рабочего напряжения, В: 12-380 Напряжение индикации, В, не более: 12 Ток, протекающий через указатель при напряжении 380 В, мА, не более: 10 Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380 Время зарядки от сети 220-380 В, с, не более: 20 Время сохранения заряда, час, не менее: 12 Время непрерывной работы после одной зарядки, с, не менее: 60 Длина соединительного провода, м, не менее: 1,0 Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более: 7,0 Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более: 250х80х40 Масса, г, не более: 165 Срок службы, лет, не менее: 5
Указатель напряжения |  | УВНК 6-35кВ | шт | 10 | Корпус указателя УВНК-10Б (исполнение 1) 6-10 кВ изготавливается из стеклопластиковой трубки и состоит из двух частей (контактной и бесконтактной) с резьбовым соединением. Контактная часть состоит из контактного крюка, светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя, и электронной платы, размещенной внутри корпуса. Бесконтактная часть указателя предназначена для определения наличия напряжения без касания токоведущих частей. Она объединяет изолирующую часть и рукоятку. Изолирующая часть указателя рассчитана на длительную работу при номинальном напряжении и проверяется повышенным напряжением не менее 40 кВ. Бесконтактная часть указателя высокого напряжения содержит электронный блок, выключатель, размещенный в ограничительном кольце, контакт повышения чувствительности (для определения наличия напряжения с поверхности земли), проверочный контакт и светодиодный индикатор исправности, размещенные в торцевой части рукоятки. Бесконтактная и контактная части УВНК-10Б (исполнение 1) 6-10 кВ представляют собой функционально законченные устройства, которые могут применяться порознь.
Указатель напряжения |  | УВН-90М-6-35СЗ ИП | шт | 5 | Для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Свето звуковая индикация. Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя. Функция самопрверки. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, не более, В 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 35 Методы измерения контактный Виды индикации: световая: импульсная, звуковая: прерывистая Величина рабочего тока, мА 7 Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм Ф72 х 1070
указатель напряжения |  | УНН ВЛ-1 | шт | 4 | Указатель низкого напряжения двухполюсный предназначен для определения наличия (отсутствия) фазного или наведенного напряжения переменного тока промышленной частоты в распредустройствах (РУ) и на линиях электропередач (ВЛ) напряжением до 1000 В. Диапазон напряжения, определяемых указателем, В 24-1000 Величина тока при максимальном значении напряжения не более, мА 0,6 Ток, потребляемый от элементов питания - не более мА 50 Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не превышает, с 1,5 Габаритные размеры указателя не более, мм 2х40x750 Длина гибкого соединительного провода указателя, м не менее 1,1 Масса указателя без упаковки не более, кг. 0,6 Элемент питания напряжением 3,6В литиевый морозостойкий Штанга из стеклопластика, покрытого полиуретаном. - температура окружающего воздуха от - 45 °С до + 40 °С; - относительная влажность воздуха до 98%
Указатель напряжения высоковольтный |  | УВН-90М-35С | шт | 2 | Номинальные проверяемые напряжения, кВ 35 Напряжение индикации , кВ, не выше 8,75 Длина изолирующей части ,мм , не менее 700 Длина рукоятки, мм, не менее 200 Общая длина указателя в сборе, мм , не менее 970 Габаритные размеры в транспортном виде, мм 970 Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя. Штанга из стеклопластика, покрытого полиуретаном.
Указатель напряжения двухконтактный |  | УНН-1Д (40-1000В) | шт | 3 | ﻿Указатель напряжения УНН-1 предназначен для определения наличия напряжения до 1000 В в электроустановках постоянного и переменного тока. Работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Условия эксплуатации УНН-1: температура окружающего воздуха от - 45 до + 40 град. С; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 град. С. Технические характеристики указатель низкого напряжения УНН-1 Диапазон определения напряжения - от 50 до 1000 В. Величина тока при максимальном значении напряжения – не более 10 мА. Длина соединительного провода указателя напряжения, не менее 1,1 м. Индикация напряжения - визуальная (световой сигнал). Длина неизолированной части контактов - наконечников , 0,02 м. Масса прибора - не более 0,1 кг.
Указатель напряжения для ВЛ |  | УННУЛ 40-1000 | шт | 1 | Предназначен для проверки наличия/отсутствия напряжения на ВЛ 40-1000 В. Работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный).Условия эксплуатации УННУЛ: температура окружающего воздуха от - 45 до + 40 С. Чехол для транспортировки
Указатель напряжения для проверки совпадения фаз |  | УВНФ-10МК | шт | 2 | Указатель высокого напряжения для проверки совпадения фаз (свето-звуковая индикация, встроенный источник питания, самопроверка), надежный чехол для транспортировки.Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 45 до + 40 С.
Указатель напряжения контактного типа |  | Контакт 57Э до 1 кВ даухполюсной | шт | 10 | портативный электронный прибор индивидуального пользования, предназначенный для: контроля наличия напряжения постоянного (70-825 В) и переменного (70-1000 В) тока; определения уровня контролируемого напряжения; определения полярности напряжения постоянного тока; определения фазного провода в цепях переменного тока; определение целосности цепей ("прозвонка") за счет заряженного конденсатора, не требует дополнительных источников питания. Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы.
Указатель напряжения контактного типа |  | Экивольта 35-110 К | шт | 2 | Рукоятка и изолирующая часть выполнены из стеклопластика профильного электроизоляционного, а корпус рабочей части из материала с высокими диэлектрическими характеристиками. Указатели "Экивольта 35-110К" должен обеспечивать комбинированную (визуально-акустическую) индикацию наличия напряжения. При этом визуальная импульсная световая индикация является основной, а акустический сигнал дополнительной. Световая индикация должна обеспечиваться светодиодами высокой яркости, помещенными в корпус затенителя, обеспечивающего надежное распознавание светового сигнала в условиях яркой освещенности. Звуковой сигнал - повышенной мощности без встроенного источника питания. Возможность самопроверки
Указатель низкого напряжения |  | УНН-1ДЛ 40-1000В | шт | 3 | Двухполюсный указатель низкого напряжения УНН-1Д (40-1000В) предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения до 1000 В в сети постоянного и переменного тока. Указатель УНН-1Д (40-1000В) имеет возможность определения полярности постоянного тока. Указатель имеет световую индикацию. Указатель низкого напряжения линейный УНН-1ДЛ (40-1000В) снабжен удлиненными насадками для работы в труднодоступных местах и на воздушных линиях. Диапазон определения напряжения от 40 до 1000 В Величина тока при максимальном значении напряжения 10 мА Длина соединительного провода 1,1 м Габаритные размеры УНН-1Д (40-1000В) не более 50х50х170 мм Габаритные размеры УНН-1ДЛ (40-1000В) не более 50х50х670 мм Масса прибора не более 100 г
Устройство проверки указателей напряжения |  | УПУ - 10М | шт | 3 | Предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением. Условия эксплуатации температура от - 25 до + 40 С. Напряжение на выходе В - 1500.Номинальное напряжение источника питания В - 8,4.Ток потребления устройством в режиме контроля мА - 80.Номинальное напряжение зарядного устройства В - 220. Габаритные размеры 130х70х35. Масса кг не более 0,2.
Устройство проверки указателей напряжения |  | УПУН-2001 | шт | 10 | редназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением. Условия эксплуатации температура от - 25 до + 40 С. Напряжение на выходе В - 1500.Номинальное напряжение источника питания В - 8,4.Ток потребления устройством в режиме контроля мА - 80.Номинальное напряжение зарядного устройства В - 220. Габаритные размеры 130х70х35. Масса кг не более 0,2.
Устройство проверки указателя напряжения УПУН-1М |  | УПУН-1М | шт | 6 | Предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением. Условия эксплуатации температура от - 25 до + 40 С. Напряжение на выходе В - 1500.Номинальное напряжение источника питания В - 8,4.Ток потребления устройством в режиме контроля мА - 80.Номинальное напряжение зарядного устройства В - 220. Габаритные размеры 130х70х35. Масса кг не более 0,2.
2. Условия поставки продукции и оплаты. (отборочный критений) 2.1. Поставка продукции на склады Грузополучателей (филиалы АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре), «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) : до 28.04.2016г. 2.2. Условия оплты в течении 60 дней после получения продукции на склад грузополучателя. 3. Критерии отбора. 3.1. Указатели напряжения должны соответствовать ГОСТ, ТУ и должны подтверждаться паспортом на изделие. 3.2. Гарантийный срок - 3 года со дня ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленных в период гарантийного срока. 3.3. Продукция должна быть новой 2016г. выпуска и ранее не используемой. 3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик отклоняет заявку такого Участника. Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены. 4.Оценочные критерии 4.1.Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличие деловых связей с производителем предлагаемой продукции . 4.2. Объем и успешный опыт выполнения аналогичных договоров на предприятия электроэнергетики за последние три года
Заместитель главного инженера по надёжности и промышленной безопасности и охране труда - начальник департамента – Ю.В. Коленко . Заместитель начальника департамента МТО- Заместитель главного инженера по надёжности и промышленной безопасности и охране труда - начальник департамента – Ю.В. Коленко . Заместитель главного инженера по надёжности и промышленной безопасности и охране труда - начальник департамента – Ю.В. Коленко .
Заместитель начальника депортамента МТО-
начальник МТО О.П.Машкина
Прядкин Ю.В.
Тел./ Факс:397-347,
Е-mail: mto8@drsk.ru
Note on B135: Прядкин Юрий Владимирович: