### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал   «Хабаровские электрические сети»

Реквизиты филиала  680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13

«УТВЕРЖДАЮ»					            «СОГЛАСОВАНО»

Директор филиала АО «ДРСК»		    	Заместитель директора по обеспечению

«Хабаровские электрические сети»			управленческой деятельностью

_______________А.Е. Кузнецов				 _____________ М.А. Сугоровский

«____» ____________  201__ г.				«____»  _____________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку: Практическое обучение персонала филиала ХЭС по правилам работы на высоте

1. Основание для проведения услуг по проведению практического обучения персонала филиала ХЭС по правилам работы на высоте:

Закупка № 340,1 Лот 1 Годовой комплексной  программы закупок  АО «ДРСК» на 1 квартал 2016 г.

Цель проведения: Определение организации осуществляющей услуги по практическому обучению по Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной  защиты РФ от 28.03.2014 № 155н.

2. Содержание работ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги по обучению практическим навыкам работы  согласно Приложению № 1 к техническому заданию на типовых объектах филиала с надлежащим качеством в объеме 1 и 2 группы по безопасности работ согласно Приказу Министерства труда и социальной  защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» с выездом специалиста Исполнителя  со своими приспособлениями и наглядными пособиями  в структурные подразделения филиала, определенные в Приложении № 2 к техническому заданию.

- Типовые объекты филиала, на которых необходимо провести занятия:

- с применением когтей на одностоечной деревянной опоре (диаметр – 140-280);

- с применением лазов на  одностоечной  железобетонной опоре СВ 10,5;

- силовой трансформатор напряжения 110/35/6 кВ (высота конструкции 2,5-4 метра);

- линейный разъединитель 35 кВ, 110 кВ (высота конструкции 2,5-4 метра).

2.1.2. Количество работников подлежащих обучению по охране труда при работе на высоте определяется Приложением № 1 к договору.

2.1.3. По окончанию обучения практическим навыкам работы на высоте на типовых объектах филиала выдает документ (удостоверение).

2.1.4.  Критерием выявления победителя конкурентной закупки является наименьшая суммарная стоимость оказываемых услуг, которая включает в себя весь предусмотренный техническим заданием  объем услуг, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы, в том числе командировочные расходы.

3. Требование к «Исполнителю» (отборочные требования):

3.1. Наличие у организации лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями (с предоставлением копии),

3.2. Наличие специалистов прошедших аттестацию в области охраны труда при работе на высоте (с приложением копий подтверждающих документов).

3.3. Наличие приспособлений и наглядных пособий для проведения обучения с указанием их перечня в справке о материально технических ресурсах, согласно Приложения № 3 к Техническому заданию.

3.4. Обучение проводить с обязательным  выездом специалиста Исполнителя в подразделения заказчика (приложение 2 к техническому заданию).

4. «Заказчик» -  АО «ДРСК» для филиала ХЭС

5. Срок оказания услуг:

С момента заключения договора  по 31.12.2016 года.

6.   Порядок оплаты в два этапа:

-  10% стоимости работ оплачивается Заказчиком не позднее десяти рабочих дней до начала оказания услуг, на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- 90% стоимости работ оплачивается Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов и актов выполненных работ, предоставляемых Исполнителем ежемесячно, путем перечисления  денежных средств 	на расчетный счет Исполнителя.

7.  Планируемый способ закупки – открытый запрос предложений.

8. Место проведения работ – определено Приложением 2 к техническому заданию.

9. Прочие требования: -

Начальник отдела управления персоналом				         Т.С. Вышикеева

Согласовано:

Начальник отдела учета и развития персонала АО «ДРСК»

______________________ О.Ю. Рыбак

«__»_____________20___г.