### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Согласовано: ________________ А.Г. Кривобоков «___» ___________________ 2015г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков и внесению изменений в кадастровом учете объектов капитального строительства (изготовление технических планов с постановкой ОКС на кадастровый учет), установление границ охранных зон на ЭСК 10/0,4 кВ г. Райчихинске Амурской области

- Цель работы:

Целью работы является:

  - постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ;

  - постановка на государственный кадастровый учет (уточнение технических характеристик) ВЛ-10 с комплексом ТП-10/0,4 кВ указанных в перечне объектов;

  - постановка на государственный кадастровый учет ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинске, указанных в перечне объектов, единым объектом капитального строительства (ОКС);

  - установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

  - получение кадастровых паспортов на земельные участки и объекты недвижимости;

  - получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ;

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объеме, содержащемся во 2 разделе:

| п/п | Диспетчерское наименование |  | протяженность, км. |  |  |  | инв. № по бух учету |  |  | количество опор |  |  |  | №ТП подлежащие учету в составе государственного учета ОКС ВЛ-6/10 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6 кВ № 6 (18) ПС "А" |  | 8,926 |  |  |  | VS0003449 |  |  | от опоры № 45, кольцо с ВЛ-6 кВ № 13 ПС "А" на ЛР-18 (15 опор) |  |  |  | ТП-33, ТП-21, ТП-55, ТП-20, ТП-24, ТП-30, ТП-19, ТП-101, ТП-181 |  |
|  |  |  | 2,34 |  |  |  | VS0003430 |  |  | от ПС А до опоры № 44 (44 опоры) |  |  |  |  |  |
| 2 | отпайка ВЛ-6 кВ № 6 ПС "А" на ТП № 180 |  | 5,80 |  |  |  | AS0005352 |  |  | ООО "Морозко" (91 опора) |  |  |  | ТП № 180 |  |
| 3 | ВЛ-6 кВ № 7 ПС "А" |  | 6,979 |  |  |  | VS0003446 |  |  | кольцо с ВЛ-6 кВ № 12(8) ПС "А" на РП-3, ТП-157, ТП-161. (104 опоры) |  |  |  | ТП-25, ТП-12, ТП-32, ТП-162, ТП-10, ТП-161, ТП-164, ТП-57, ТП-115, ТП-157, ТП-8, ТП-126, ТП-44, ТП-7. |  |
| 4 | ВЛ-6 кВ № 11 ПС "А" |  | 8,057 |  |  |  | VS0003445 |  |  | кольцо с ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Мебельная" на РП-5, СП-22 (179 опор) |  |  |  | ТП-42, ТП-64, ТП-59, ТП-73, ТП-3, ТП-174, ТП-15, ТП-70, ТП-31, ТП-97 |  |
|  | ВЛ-6 кВ № 12 (8) ПС "А" |  | 5,923 |  |  |  | VS0003477 |  |  | кольцо с ВЛ-6 кВ № 7 ПС "А" на РП-3, ТП-157, ТП-161; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик" до РП-29 (141 опора) |  |  |  | ТП-11, ТП-102, ТП-56, ТП-178, ТП-104, ТП-106 |  |
| 5 | ВЛ-6 кВ № 14 (16) ПС "А" |  | 0,555 |  |  |  | VS0003448 |  |  | (12 опор) |  |  |  | ТП-18. |  |
| 7 | ВЛ-6 кВ № 13 ПС "А" |  | 6,2 |  |  |  | VS0003450 |  |  | кольцо с ВЛ-6 кВ № 6 (18) ПС "А" на ЛР-18 (55 опор) |  |  |  | ТП-177, |  |
| 8 | ВЛ-6 кВ № 3,22 ПС "Мебельная" |  | 0,408 |  |  |  | VS0003442 |  |  | котельная "Север"(11 опор) |  |  |  | - |  |
| 9 | ВЛ-6 кВ № 17 ПС "Мебельная" |  | 2,769 |  |  |  | VS0003444 |  |  | п. Восток (42 опоры) |  |  |  | ТП-122, ТП-105, ТП-41, ТП-89 |  |
| 10 | ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Мебельная" |  | 4,956 |  |  |  | VS0003443 |  |  | кольцо с ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Угольная" на РП-7,8; ВЛ-6 кВ № 11 ПС "А" до РП-5 (127 опор) |  |  |  | ТП-166, ТП-147, ТП-76, ТП-5, ТП-43, ТП-68, ТП-43А, ТП-52, ТП-79, ТП-34, ТП-85. РП-8, РП-7, РП-5. |  |
| 11 | ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Угольная" |  | 9,6 |  |  |  | VS0003453 |  |  | кольцо с ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Мебельная" на РП-7,8; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик", ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Обувная" РП-4. (145 опор) |  |  |  | ТП-133,ТП-113,ТП-141,ТП-150,ТП-170,ТП-124,ТП-39,ТП-84,ТП-2ТП-78,ТП-80,ТП-38,ТП-134. |  |
| 12 | ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Обувная" |  | 3,998 |  |  |  | VS0003452 |  |  | кольцо с ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Обувная" по РП-13; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик", ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Угольная" РП-4. (77 опор) |  |  |  | ТП-46, ТП-149, ТП-16, ТП-171, ТП-6, ТП-172, ТП-66, ТП-143, ТП-125, ТП-173. РП-13. |  |
| 13 | ВЛ-6 кВ № 10 ПС "Обувная" |  | 0,64 |  |  |  | постановка на баланс |  |  | кольцо с ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Обувная" по РК-20; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик" на ТП -148. (11 опор) |  |  |  | ТП-148. |  |
| 14 | ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Обувная" |  | 4,208 |  |  |  | VS0003451 |  |  | кольцо с ВЛ-6 кВ № 10 ПС "Обувная" по РК-20; ВЛ-6 кВ № ПС "Обувная" на РП-13. 76 (опор) |  |  |  | ТП-127,ТП-179,ТП-47,ТП-72,ТП-71,ТП-175. |  |
| 15 | ВЛ-6 кВ № 2 ПС "Широкий" |  | 1,722 |  |  |  | VS0003454 |  |  | 35 опор |  |  |  | ТП-29, ТП-28. |  |
| 16 | ВЛ-6 кВ № 6 ПС "Широкий" |  | 2,579 |  |  |  | VS0003455 |  |  | 49 опор |  |  |  | ТП-40, ТП-50, ТП-27, ТП-137, ТП-26, ТП-69. |  |
| 17 | ВЛ-10 кВ № 3 ПС "База" |  | 4,16 |  |  |  | VS0003376 |  |  | 73 опоры |  |  |  | ТП-61, ТП-23, ТП-13, ТП-87, ТП-139. |  |
| 18 | ВЛ-10 кВ № 10 ПС "База" |  | 0,3 |  |  |  | VS0003359 |  |  | 4 опоры |  |  |  | ТП-114, ТП-1, ТП-116, ТП-112. |  |
| 19 | ВЛ-6 кВ № 1 ПС "Энергетик" |  | 8,75 |  |  |  | VS0003441 |  |  | 118 опор |  |  |  | ТП-48, ТП-37, ТП-17, ТП-42, ТП-142, ТП-53, ТП-135, ТП-146, ТП-159 |  |
| 20 | ВЛ-6 кВ № 2 ПС "Энергетик" |  | 0,913 |  |  |  | VS0003440 |  |  | 31 опора |  |  |  | ТП-132 |  |
| 21 | ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик" |  | 5,6 |  |  |  | VS0003439 |  |  | 60 опор |  |  |  | ТП-36, ТП-49, ТП-131, ТП-45, ТП-4, ТП-35, ТП-154, ТП-176, |  |
| 22 | ВЛ-0,22 кВ г.Райчихинск |  | 31,59 |  |  |  | VS0003432 |  |  | 621 опора |  |  |  | - |  |
| 23 | ВЛ-0,22 кВ п.Широкий |  | 7,06 |  |  |  |  |  |  | 127 опор |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 134,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уточнение границ ЗУ (по опорно) - уменьшение арендуемой площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Диспетчерское наименование |  |  | протяженность, км. |  |  |  | инв. № |  |  |  |  | Кадастровый номер з/у, № договора аренды |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 142 |  |  | 0,13 |  |  |  | AS0004533 |  |  |  |  | 28:04:000000:2913, №125-3671 от 13.08.13 |  |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ Токинская падь |  |  | 0,04 |  |  |  | AS0005351 |  |  |  |  | 28:04:010537:35, №114-3169 от 28.06.13 |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 72 |  |  | 0,1 |  |  |  | AS0005237 |  |  |  |  | 28:04:010307:329, №72-1318 от 16.04.14 |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 72 |  |  | 0,28 |  |  |  | AS0005238 |  |  |  |  | 28:04:010307:283, №175-4857 от 06.11.12 |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 179 |  |  | 0,15 |  |  |  | AS0005239 |  |  |  |  | 28:04:010305:339, №72-1318 от 16.04.14 |  |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 10 |  |  | 0,188 |  |  |  | AS0004534 |  |  |  |  | 28:04:000000:2914, №125-3671 от 13.08.13 |  |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 64 |  |  | 0,19 |  |  |  | AS0005354 |  |  |  |  | 28:04:010102:401, №72-1318 от 16.04.14 |  |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 15 |  |  | 0,23 |  |  |  | AS0005644 |  |  |  |  | 28:04:010126:74, 28:04:010126:75, №180-2843 от 16.04.14 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень площадных объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ по постановке на кадастровый учет з/у и ОКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Диспетчерское наименование |  |  |  | инв. № |  |  |  | п/п |  |  | Диспетчерское наименование |  |  | инв. № |
| 1 | РП № 1 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004775 |  |  |  | 65 |  |  | ТП № 68 г.Райчихинск |  |  | VS0004899 |
| 2 | РП № 2 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004871 |  |  |  | 66 |  |  | ТП № 69 п.Широкий |  |  | VS0004812 |
| 3 | РП № 4 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004872 |  |  |  | 67 |  |  | ТП № 70 г.Райчихинск |  |  | АS0000661 |
| 4 | РП № 5 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004873 |  |  |  | 68 |  |  | ТП № 75 г.Райчихинск |  |  | АS0005983 |
| 5 | РП № 7 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004874 |  |  |  | 69 |  |  | ТП № 71 г.Райчихинск |  |  | VS0004813 |
| 6 | РП № 8 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004875 |  |  |  | 70 |  |  | ТП № 72 г.Райчихинск |  |  | VS0004814 |
| 7 | РП № 13 г.Райчихинск |  |  |  | VS0007876 |  |  |  | 71 |  |  | ТП № 73 г.Райчихинск |  |  | АS0000660 |
| 8 | СП № 22 г.Райчихинск |  |  |  | АS0000664 |  |  |  | 72 |  |  | ТП № 76 г.Райчихинск |  |  | VS0004900 |
| 9 | ТП № 1 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004777 |  |  |  | 73 |  |  | ТП № 78 г.Райчихинск |  |  | VS0004815 |
| 10 | ТП № 2 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004878 |  |  |  | 74 |  |  | ТП № 79 г.Райчихинск |  |  | VS0004901 |
| 11 | ТП № 4 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004284 |  |  |  | 75 |  |  | ТП № 80 г.Райчихинск |  |  | VS0004816 |
| 12 | ТП № 5 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004778 |  |  |  | 76 |  |  | ТП № 81 г.Райчихинск |  |  | АS0006013 |
| 13 | ТП № 6 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004881 |  |  |  | 77 |  |  | ТП № 84 г.Райчихинск |  |  | VS0004902 |
| 14 | ТП № 7 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004882 |  |  |  | 78 |  |  | ТП № 85 г.Райчихинск |  |  | VS0004903 |
| 15 | ТП № 8 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004779 |  |  |  | 79 |  |  | ТП № 87 г.Райчихинск |  |  | VS0004817 |
| 16 | ТП № 9 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004883 |  |  |  | 80 |  |  | ТП № 89 г.Райчихинск |  |  | VS0004818 |
| 17 | ТП № 10 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004780 |  |  |  | 81 |  |  | ТП № 92 г.Райчихинск |  |  | АS0003035 |
| 18 | ТП № 12 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004782 |  |  |  | 82 |  |  | ТП № 96 г.Райчихинск |  |  | VS0004819 |
| 19 | ТП № 13 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004783 |  |  |  | 83 |  |  | ТП № 97 г.Райчихинск |  |  | VS0004820 |
| 20 | ТП № 15 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004784 |  |  |  | 84 |  |  | ТП № 101 г.Райчихинск |  |  | VS0004821 |
| 21 | ТП № 16 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004785 |  |  |  | 85 |  |  | ТП № 102 г.Райчихинск |  |  | VS0004289 |
| 22 | ТП № 17 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004786 |  |  |  | 86 |  |  | ТП № 103 г.Райчихинск |  |  | VS0004905 |
| 23 | ТП № 18 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004787 |  |  |  | 87 |  |  | ТП № 104 г.Райчихинск |  |  | VS0004906 |
| 24 | ТП № 19 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004788 |  |  |  | 88 |  |  | ТП № 105 г.Райчихинск |  |  | VS0004822 |
| 25 | ТП № 20 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004789 |  |  |  | 89 |  |  | ТП № 106 г.Райчихинск |  |  | VS0004355 |
| 26 | ТП № 21 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004790 |  |  |  | 90 |  |  | ТП № 107 г.Райчихинск |  |  | VS0003714 |
| 27 | ТП № 23 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004483 |  |  |  | 91 |  |  | ТП № 113 г.Райчихинск |  |  | VS0004436 |
| 28 | ТП № 24 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004791 |  |  |  | 92 |  |  | ТП № 115 г.Райчихинск |  |  | VS0004825 |
| 29 | ТП № 25 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004884 |  |  |  | 93 |  |  | ТП № 122 г.Райчихинск |  |  | VS0004829 |
| 30 | ТП № 26 п.Широкий |  |  |  | VS0004792 |  |  |  | 94 |  |  | ТП № 124 г.Райчихинск |  |  | VS0004912 |
| 31 | ТП № 27 п.Широкий |  |  |  | VS0004885 |  |  |  | 95 |  |  | ТП № 125 г.Райчихинск |  |  | VS0004913 |
| 32 | ТП № 28 п.Широкий |  |  |  | VS0004793 |  |  |  | 96 |  |  | ТП № 127 г.Райчихинск |  |  | VS0004830 |
| 33 | ТП № 29 п.Широкий |  |  |  | VS0004886 |  |  |  | 97 |  |  | ТП № 131 г.Райчихинск |  |  | VS0004831 |
| 34 | ТП № 30 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004794 |  |  |  | 98 |  |  | ТП № 132 г.Райчихинск |  |  | VS0004914 |
| 35 | ТП № 31 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004795 |  |  |  | 99 |  |  | ТП № 133 г.Райчихинск |  |  | VS0004832 |
| 36 | ТП № 32 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004796 |  |  |  | 100 |  |  | ТП № 134 г.Райчихинск |  |  | VS0004915 |
| 37 | ТП № 33 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004315 |  |  |  | 101 |  |  | ТП № 135 г.Райчихинск |  |  | VS0004916 |
| 38 | ТП № 34 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004888 |  |  |  | 102 |  |  | ТП № 137 г.Райчихинск |  |  | VS0004833 |
| 39 | ТП № 35 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004889 |  |  |  | 103 |  |  | ТП № 141 г.Райчихинск |  |  | VS0004919 |
| 40 | ТП № 36 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004797 |  |  |  | 104 |  |  | ТП № 142 г.Райчихинск |  |  | VS0004836 |
| 41 | ТП № 37 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004798 |  |  |  | 105 |  |  | ТП № 143 г.Райчихинск |  |  | VS0004920 |
| 42 | ТП № 38 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004890 |  |  |  | 106 |  |  | ТП № 146 г.Райчихинск |  |  | VS0004921 |
| 43 | ТП № 39 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004891 |  |  |  | 107 |  |  | ТП № 147 г.Райчихинск |  |  | VS0004837 |
| 44 | ТП № 40 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004799 |  |  |  | 108 |  |  | ТП № 148 г.Райчихинск |  |  | VS0004838 |
| 45 | ТП № 41 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004800 |  |  |  | 109 |  |  | ТП № 149 г.Райчихинск |  |  | VS0004922 |
| 46 | ТП № 42 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004801 |  |  |  | 110 |  |  | ТП № 150 г.Райчихинск |  |  | VS0004923 |
| 47 | ТП № 43 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004802 |  |  |  | 111 |  |  | ТП № 154 г.Райчихинск |  |  | VS0004924 |
| 48 | ТП № 43а г.Райчихинск |  |  |  | VS0004803 |  |  |  | 112 |  |  | ТП № 157 г.Райчихинск |  |  | VS0004839 |
| 49 | ТП № 44 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004120 |  |  |  | 113 |  |  | ТП № 159 г.Райчихинск |  |  | VS0004925 |
| 50 | ТП № 45 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004804 |  |  |  | 114 |  |  | ТП № 160 г.Райчихинск |  |  | VS0004840 |
| 51 | ТП № 46 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004892 |  |  |  | 115 |  |  | ТП № 161 г.Райчихинск |  |  | VS0004841 |
| 52 | ТП № 47 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004805 |  |  |  | 116 |  |  | ТП № 164 г.Райчихинск |  |  | VS0004835 |
| 53 | ТП № 48 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004806 |  |  |  | 117 |  |  | ТП № 166 г.Райчихинск |  |  | VS0004842 |
| 54 | ТП № 49 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004893 |  |  |  | 118 |  |  | ТП № 168 г.Райчихинск |  |  | VS0004843 |
| 55 | ТП № 50 п.Широкий |  |  |  | VS0004894 |  |  |  | 119 |  |  | ТП № 170 г.Райчихинск |  |  | VS0004887 |
| 56 | ТП № 52 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004895 |  |  |  | 120 |  |  | ТП № 171 г.Райчихинск |  |  | VS0004908 |
| 57 | ТП № 53 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004807 |  |  |  | 121 |  |  | ТП № 172 г.Райчихинск |  |  | VS0004909 |
| 58 | ТП № 55 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004896 |  |  |  | 122 |  |  | ТП № 173 г.Райчихинск |  |  | VS0004910 |
| 59 | ТП № 56 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004897 |  |  |  | 123 |  |  | ТП № 174 г.Райчихинск |  |  | VS0004824 |
| 60 | ТП № 57 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004808 |  |  |  | 124 |  |  | ТП № 175 г.Райчихинск |  |  | VS0004917 |
| 61 | ТП № 59 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004809 |  |  |  | 125 |  |  | ТП № 176 г.Райчихинск |  |  | VS0004826 |
| 62 | ТП № 61 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004810 |  |  |  | 126 |  |  | ТП № 177 г.Райчихинск |  |  | VS0004834 |
| 63 | ТП № 64 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004898 |  |  |  | 127 |  |  | ТП № 178 г.Райчихинск |  |  | VS0004911 |
| 64 | ТП № 66 г.Райчихинск |  |  |  | VS0004811 |  |  |  | 128 |  |  | ТП № 179 г.Райчихинск |  |  | VS0004827 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 128 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень объектов, по которым необходимо провести работы только по внесению сведений о границах охранных зон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | Диспетчерское наименование |  |  |  | протяженность, км. |  |  |  |  | инв. № |  |  |  |  |
| 1 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 14,17 |  |  |  |  | VS0003463 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  | VS0003464 |  |  |  |  |
| 3 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  | VS0003465 |  |  |  |  |
| 4 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 9,595 |  |  |  |  | VS0003466 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 6,948 |  |  |  |  | VS0003467 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 2,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 6,738 |  |  |  |  | VS0003468 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 3,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 36,01 |  |  |  |  | VS0003469 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 23,15 |  |  |  |  | VS0003470 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 1,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 4,308 |  |  |  |  | VS0003471 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | VS0003472 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 12,55 |  |  |  |  | VS0003473 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 45,88 |  |  |  |  | VS0003474 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 11,035 |  |  |  |  | VS0003475 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 4,553 |  |  |  |  | VS0003476 |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 2,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ВЛ-0,4 кВ п.Широкий |  |  |  | 28,98 |  |  |  |  | VS0003456, VS0003457 |  |  |  |  |
| 16 |  | КЛ-0,4 кВ п.Широкий |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  | VS0003457 |  |  |  |  |
| 17 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | VS0012499 |  |  |  |  |
| 19 |  | ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | VS0012496 |  |  |  |  |
| 21 |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | VS0003355 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 230,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение данных кадастра объектов недвижимости;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. геодезические измерения выполнить по каждой опоре и трансформаторной подстанции в присутствии представителя Заказчика;

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (в ред. 13.07.2015);

2.2.4. Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 N412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

2.2.7. приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.8. не допускается использование данных материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации и Заказчиком назначаются ответственные лица за выполнения работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, проверке подготовленных схем, нумерации опор, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Подрядчик устанавливает и согласовывает границы местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материала (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующими выполнение работ по постановке участков на кадастровый учет под ЭСК.

2.4.3. при необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне. При необходимости подготавливает в суд исковые заявления от имени Заявителя для защиты интересов Общества.

2.4.5. формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учет технические планы на объекты недвижимости.

2.5.	Постановка земельных участков и ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

    - Осуществляет контроль за ведением государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС. Устранение ошибок, возобновление проведения учета.

Результат работ:

- Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков на бумажном носителе в 1 экземпляре;

- Цифровые фотографии всех трансформаторных подстанций, и нечетных опор ВЛ (на CD – диске);

- Межевой и технический план на бумажном носителе в 1 экземпляре;

- Кадастровые паспорта на земельные участки и объекты недвижимости в 2 экземплярах;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

Особые условия.

- Сопровождение процедуры постановки земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.

2.6. Подготовка и составление материалов для установления границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления материалов объектов землеустройства для их учета в ГКН. Форма материалов объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Материал объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть материалов объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть материалов состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- материал объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- материал объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании материалов объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке материал  объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Материал объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача материалы объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, материал, предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон.

- Требования к Подрядной организации:

3.1. Обязательные требования:

3.1.1 Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него (Участник закупки обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующих на момент подачи документов), право их владения;

3.1.2 Наличие в штате официально трудоустроенных кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных документов, трудовых книжек либо копии трудовых договоров;

3.1.3 Наличие в штате официально трудоустроенного (либо работающего по договору) юрисконсульта, необходимого для выполнения работ, указанных в п.2.4.4. настоящего ТЗ;

3.1.4 Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съемки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учет.

3.2. Дополнительные Требования к Подрядной организации:

- Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения кадастровых работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам (при наличии).

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 15.11.2016 года.

Промежуточные сроки:

- Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- Геодезическое измерение опор, трансформаторных подстанций – согласно срокам, указанным в графике выполнения работ подготовленного на основании п. 2.3.2. ТЗ;

- Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 рабочих дней с момента проведения координирования земельных участков;

- Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;

- Получение КПТ, выписок на объекты и земельные участки, сбор необходимой документации в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора;

- Утверждение и согласование схем в администрации города и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 50 календарных дней с момента подготовки схем;

- Изготовление материалов, межевых, технических планов на исправление кадастровых ошибок, уточнение, образование участков, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем;

- Подача межевых, технических планов, материалов на кадастровый учет в течение 20 календарных дней с момента их формирования;

- Получение кадастровых паспортов на земельные участки объекты недвижимости, решений (Уведомлений) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН до 15.11.2016.

- Передача материалов Заказчику до 15.11.2016;

- Подписание акта выполненных работ 15.11.2016.

5. Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя составляет 10 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

6. Условия оплаты:

- Оплата производится Заказчиком в течение 45 дней с момента подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены (обязательное требование).

Начальник ОУС                                                                                              А.П. Куликов

Согласовано:

Начальник ОУС АО «ДРСК»                                                                 А.П. Шинкевич