Приложение №1

17.02.16 г.  № 02-01-07-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтамперфазометр AnCom ВАФ (в комплекте с чемоданом 270х246х174 мм для транспортировки прибора и принадлежностей) (или аналог) | шт. | 2 |
| 2 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 (с поверкой) (или аналог) | шт. | 4 |
| 3 | Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта С.А 6470N (с поверкой) Комплект поставки: Прибор 6470-1шт. Интегрированный никель-металл-гидридный аккумулятор-1шт. Интерфейсный оптический кабель связи для ПК-1шт. Молоток-1шт. Провод10 метров-1шт. Провод в бобине 50 метров -3шт. Набор программного обеспечения-1шт. Руководством пользователя (на русском языке) -1шт. Сетевой провод для зарядки батареи-1шт. Сумка-1шт. Т-образным электрод-1шт. (или аналог) | шт. | 1 |
| 4 | # Микроомметр промышленный МИКО-1 (с поверкой) (в дополнение к стандартной комплектации, включить в поставку: кабель измерительный с игольчатыми подпружиненными контактами К02 - СКБ 018.13.00.000; Потенциально пружинные контакты - СКБ023.21.00.000 (черный) и СКБ023.21.00.000-01 (красный) (или аналог) | шт. | 5 |
| 5 | Стенд для электромагнитных испытаний СЭИТ-3 (с поверкой) в комплекте с ноутбуком и ПО (или аналог) | комп. | 1 |
|  | Адрес Грузополучателя (место доставки): 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.07.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

3. Критерии отбора:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2015-2016гг. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                                                            Ю.Е. Осинцев

Согласовано:

Начальника  СТЭ	                      		 	                                            А.В. Бичевин

Начальник ЦС РЗиПА                                                                                         А.Ю. Смирных

Балак Д.А. Тел./ Факс:397-169, Е-mail: mto12@drsk.ru