Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Привод разъединителя ПРГ-02-2Б УХЛ1 | шт. | - 4 |  |
| 2 | - Привод разъединителя ПРГ-01-2Б УХЛ1 | шт. | - 10 |  |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |  |  |

  - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

|  |  |  |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. | Кол-во. | Кол-во. |
| 1 | Разъединитель РВЗ-1Б-10/630 с приводом ПР-3 У3 | шт. | 2 |  | - 2 |
| 2 | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 20 | - 20 |  |
| 3 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 5 | - 5 |  |
| Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |  |  |  |

- Условия поставки:

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.05.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течение 60 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

3. Критерии отбора:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2015-2016гг. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Предлагаемая Участником продукция (разъединители) должна иметь декларацию соответствия ГОСТу, в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия;

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить техническую информацию предлагаемой продукции (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами), в случае если Участник не указал Производителя и не представил техническую информацию предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление, поставку оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                     		  п/п			М.Н. Голота

Согласовано:

Начальника  СТЭ                          		 		п/п	              	             А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru