## TDSheet
| 26.02.16 г. № 02-01-07-21 |  |  |  |  | Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
1. Перечень, характеристики закупаемой продукции
|  |  |  | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование под программу капитального строительства (2.1.2) | Материалы и оборудование под программыТПиР (2.2.2)
№ п/п | Номенклатура, Артикул | Ед. изм. | Общее количество | Количество |  | Количество
Спецификация №1 - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Терминал защиты линии Сириус - 21-Л-5А-220В-И1 согласно Приложению №1.1. | шт | 3 | 2 | 1 | __
2 | Терминал защиты линии секционного выключателя Сириус - 21-С-5А-220В-И1 согласно Приложению №1.1. | шт | 1 | 1 | __ | __
3 | Блок центральной сигнализации Сириус - ЦС-220В-И1 согласно Приложению №1.1. | шт | 1 | 1 | __ | __
4 | Терминал защиты ВЛ-10кВ Орион-РТЗ-П согласно Приложению №1.1., Приложению №1.2. | компл. | 13 | 2 | __ | 11
5 | Микропроцессорное устройство автоматической частотной разгрузки Сириус - 2-АЧР-5А-220В-И1 согласно Приложению №1.2. | шт | 5 | __ | __ | 5
6 | Фильтр присоединения Орион - ФП согласно Приложению №1.1. | шт | 3 | 3 | __ | __
7 | Терминал трансформатора напряжения Сириус - ТН-220В-И1 согласно Приложению №1.2. | шт | 2 | __ | __ | 2
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.
2. Отборочные критерии к Участнику. 2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника. 2.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно. 3. Условия поставки и оплаты продукции (отборочные критерии): 3.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.05.2016г. 3.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12). 4. Отборочные критерии к продукции: 4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. 4.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ на предлагаемую продукцию. 4.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание на предлагаемое оборудование, заполненные карты заказа. 4.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 4.5. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз. 4.6. Продукция должна быть новой 2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям карт заказа. 4.7.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. 4.8.Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа. В случае предложения аналогов Участнику необходимо: 4.8.1. На предлагаемое оборудование должно быть предоставлено подробное техническое описание. 4.8.2. Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены. Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – Начальник департамента Ю.Б. Кантовский Согласовано: Начальник департамента кап. строительства и инвестиций Ю.Е. Осинцев Начальник ЦСРЗиПА А.Ю. Смирных