«Утверждаю» Директора филиала АО «ДРСК» «ХЭС» ________А.Е. Кузнецов.

- Приложение № 1

- к  договору подряда №        от

- .             .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических  изысканий и созданию инженерно-топографических планов

- Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Хабаровские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

на 2016 г.

- Основные характеристики объекта и виды выполняемых работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование и местоположение объекта | Договор подряда (СМР) | Протяженность ЛЭП, м. | Класс напряжения, кВ | Кол-во опор, КТПН |  |  |  | КОД объекта НЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | одностоечные | с 1 подкосом | с 2 подкосами | КТПН, МТП |  |
| 1 | - г. Хабаровск, ул. Целинная, д.15, корпус А | - 388 от 17.11.2015 | - 774 | - КЛ-10 кВ | - - | - - | - - | - - | - НВ0002186 |
|  |  |  | - 120 | - ВЛ-10 кВ | - - | - 2 | - 2 | - - |  |
| 2 | - г. Хабаровск в 290 и 360 м по направлению на с-в. от жилого здания ул. Краснодарская, д. 79 - г. Хабаровск, ул. Черемуховая кад.№ 27:23:0040211:145 | - 2523/хэс от 05.08.2015 | - 135 | - ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 | - 1 | - 3 | - - | - - | - НВ0002201 |
|  |  |  | - 160 | - ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 | - 2 | - 2 | - - | - - |  |
| 3 | г. Хабаровск ул. Суворова,82 в | - 3108/хэс от 14.10.2014 | - 230 | - КЛ-0,4 кВ | - - | - - | - - | - - | - НВ0001525 |
| 4 | г. Хабаровск ул. Осиновая, 6 | - 3108/хэс от 14.10.2014 | - 60 | - ВЛ-0,4 от опоры № 4/5 | - - | - 2 | - - | - - | - НВ0001659 |
| 5 | г. Хабаровск ул. Краснодарская, 90 | - 3108/хэс от 14.10.2014 | - 60 | - ВЛ-0,4 | - - | - 2 | - - | - - | - НВ0001657 |
| 6 | г. Хабаровск ул. Автономная, 6 | - 3108/хэс от 14.10.2014 | - 40 | - ВЛ-6 кВ | - - | - 1 | - - | - - | - НВ0001660 |
| 7 | Расширение с. Ракитное снт "Пегас" | - 420.14 | - 470 | - ВЛ-10 кВ | - 7 | - 3 | - 1 | - - | - НВ0001127 |
|  |  |  | - 423 | - ВЛ-0,4 | - 4 | - 2 | - - | - - |  |
|  |  |  | - - | - КТПН | - - | - - | - - | - 1 |  |
| 8 | Расширение сетей в районе с. Гаровка с/т "Весна-Гаровка-1" | - 43 от 28.01.2014 доп.5 от 08.09.2014 | - 30 | - ВЛ-10 кВ от опоры № 56 | - - | - 1 | - - | - - | - НВ0001759 |
|  |  |  | - 1303 | - ВЛ-0,4 | - 16 | - 17 | - - | - - |  |
|  |  |  | - 985 | - ВЛ-0,4 | - 18 | - 12 | - - | - - |  |
|  |  |  |  | - МТП | - 2 |  |  | - 1 |  |
| 9 | с. Некрасовка, в 680 м на север от участка по ул. Солнечная, 2 | - 37 от 13.01.2015 доп.4 | - 460 | - ВЛ-10 кВ от опоры № 62 | - 5 | - 2 | - 1 | - - | - НВ0001950 |
| 10 | Мер.по ТП свыше 15кВт ДорХан-Хабаровск, с. Ильинка | - 2279/хэс от 26.09.2013 доп.1 | - 1300 | - КЛ-6кВ | - - | - - | - - | - - | - НВ0001061 |
| 11 | Мер.по ТП до 15кВт Хабаровский р-н с. Ильинка, сдт "Вихрь, сдт "Приозерное" | - 148/хэс от 10.02.2014 | - 4190 | - ВЛ-10 кВ от опоры № 60/12 | - 57 | - 18 | - 7 | - - | - НВ0001215 |
|  |  |  | - 255 | - ВЛ-0,4 | - 5 | - 2 | - 1 | - - |  |
|  |  |  | - 277 | - ВЛ-0,4 | - 5 | - 3 | - - | - - |  |
|  |  |  | - - | - КТПН | - - | - - | - - | - 1 |  |
|  |  |  | - - | - КТПН | - - | - - | - - | - 1 |  |
| 12 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с/т "Судостроитель", в р-не с. Ильинка, уч. 294,474,279,273,318,471,31,328,138,75,452,274,276,329,371,78,77, 27:17:321602:21,57,103,171,165,107,713,213,713,213,141,137,175,243,370,181 | - 268 от 02.07.2015 | - 1400 | - ВЛ-10 кВ от опоры № 17 | - 14 | - - | - 3 | - - | - НВ0001947 |
|  |  |  | - 1810 | - ВЛ-0,4 | - 24 | - 5 | - - | - - |  |
|  |  |  | - 2080 | - ВЛ-0,4 | - 42 | - 4 | - - | - - |  |
|  |  |  | - 2872 | - ВЛ-0,4 | - 48 | - 13 | - - | - - |  |

- Основной объем работ:

4.1 Выполнение исполнительной топографической схемы расположения объекта масштаба 1:500.

4.2. Согласовать исполнительную топографическую схему расположения объекта масштаба 1:500 с заказчиком и сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности объекта (со штампом о приемке отчета).

- Особые условия.

  - Работы по объектам, указанным в Таблице 1 настоящего технического задания выполнить в два этапа:

- Этап 1- выполнить работы для объектов, предусмотренных пунктами 1-6            (Таблица 1) Технического задания.

- Этап 2- выполнить работы для объектов, предусмотренных пунктами 7-12   (Таблица 1) Технического задания.

- 5.2. Исполнительную топографическую схему расположения объекта масштаба 1:500 (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений) представить заказчику на бумажном носителе в 3 экз., с отметкой органа исполнительной власти по территориальной принадлежности объекта, а так же в электронном виде в формате (dwg, tab)., в системе координат МСК-27.

- 5.3. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств.

- 5.4.   Данные о расположении объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п), предусмотренных техническим заданием, подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» (Южный РЭС, Северный РЭС, Городской РЭС и т.д), по территориальной принадлежности объектов ТП.

- 6. Определение стоимости и сметная документация:

6.1. Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

6.2. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям). При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

7. Срок выполнения работ:

1. Этап 1 - начало работ –  с момента заключения договора подряда,

Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.

2.   Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу,

Окончание работ – не позднее 01.10.2016 г.

8. Приёмка выполненных работ и их оплата:

8.1  Сдача работ производится поэтапно, в строгой последовательности, указанной в п. 5.1 настоящего технического задания, в объеме, предусмотренным локальной сметой на каждый объект.

8.2 Приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями договора, на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ, с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной пунктом 5.2 настоящего ТЗ.

8.3 Приёмку выполненных работ осуществляет начальник отдела капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ХЭС» тел. 59-91-64., согласование выполненных работ, осуществляет ведущий инженер ОКСиИ - Сахно  Александр Леонидович, тел.- 59-91-96, вн. 24-96, e-mail:sakhno_al@khab.drsk.ru.

8.4  Работы, выполненные с нарушением этапов выполнения работ (п. 5.1 настоящего ТЗ ), а так же сроков выполнения работ, приниматься не будут.

8.5 Оплата выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

8.6 Подрядчик имеет право сдать работы  по каждому этапу (пункт 5.1 настоящего ТЗ) досрочно.

8.7 Без полного выполнения объема работ, предусмотренного Этапом 1, работы по           Этапу 2 приниматься не будут.

9. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки.

- Начальник ОКСиИ									           В.А. Назаренко