Приложение №1

06.04.16 г.  № 02-01-07-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит собственных нужд для ПС 35/10кВ «Заводская» согласно листам заказа - Приложение №1.1. | компл. | 1 |
| 2 | Шеф-монтажные работы |  |  |
|  | Адрес Грузополучателя: филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: станция получения Михайло – Чесноковская Заб. Ж.Д., код станции- 953701, код предприятия- 9533, ОКПО 97987579, КПП 280102003 |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.10.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2016 г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. Выполнение шеф – монтажных работ предприятием изготовителем на объекте.   Стоимость шеф - монтажных работ в  документации выделить отдельной строкой.

3.4.Предоставить подробное техническое описание в обязательном порядке содержащее следующую информацию:

3.4.1.Номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием типовых схем для каждой номенклатуры. Тип и марку типовой серии предлагаемых к поставке шкафов;

3.4.2Чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров;

3.4.3.Описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов) СН с указанием 3.4.4.характеристик используемых материалов (металла, антикоррозионного покрытия, встраиваемого оборудования и др.);

3.4.5.Инструкцию по эксплуатации станционного (подстанционного) щита собственных нужд, разработанную и утверждённую производителем;

3.4.6.Инструкцию по монтажу и установке ЩСН, разработанную и утверждённую производителем;

3.4.7.Протоколы испытаний серийного оборудования;

3.4.8.Копии технических паспортов на встраиваемое оборудование, в соответствии с опросным листом;

3.4.9.Тип, технические характеристики и описание функциональных возможностей микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР;

3.4.10. Заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование;

3.4.11. Подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств в соответствии с опросным листом.

3.5.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать опросным листам, техническим требованиям и электрическим схемам к ЩСН, разработанными в составе проекта «ПС 35кВ Заводская, ВЛ 35кВ Северная-Заводская, ВЛ 35кВ Бузули-Заводская (строительство)». Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.6. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.7. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.8. Гарантия на защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений не менее 10 лет.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.7. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	    	                              М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                                                                   Ю.Е. Осинцев

Зам. начальника СТЭ                                                                                                    А.К. Сергеев

Начальник отдела учета электроэнергии                                                                С.А. Тимченко

Начальник ЦС РЗиПА                                                                                                  А.Ю. Смирных