- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку Механического динамометра ДПУ 50 для филиала ПЭС

| № п/п | Технические характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель | Динамометр ДПУ-50 |
| 2 | Количество | 5 шт. |
| 3 | Пределы измерения, кН: |  |
| 4 | - наибольший | 50,0 |
| 5 | - наименьший | 5,0 |
| 6 | Цена деления шкалы, кН | 0,5 |
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| 8 | - длина | 700 |
| 9 | - ширина | 280 |
| 10 | - высота | 170 |
| 11 | Масса, кг, не более | 18 |
| 12 | Допустимая перегрузка | 50% |
| 13 | Класс точности | 1 |
| 14 | Полный средний срок службы | не менее 10 лет |
| 15 | Поверка | есть |
| 16 | Год выпуска | 2016 |
| 17 | ГОСТ | 13837-79 |

Заместитель директора по обеспечению

управленческой деятельности                                                                                Е.В. Беспалов

Исп. Скляров Н.И.

43-08

E-mail: Skliarov@prim.drsk.ru