

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

ПРОТОКОЛ № 750/МР-Р

Закупочной комиссии по рассмотрению заявок открытого электронного запроса предложений на право заключения договора на поставку

***«Трансформаторы тока***» для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» (закупка № 2672 раздел 1.2. ГКПЗ 2016)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «24» октября 2016 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "ОЭнТ-Волга"***
3. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "ЭЛЕКТРОФАРФОР"***
4. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "РОСЭНЕРГОТРАНС"***
5. *О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.*
6. *О предварительной ранжировке заявок.*
7. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого конкурса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб.*** |
| 1 | ***ООО "ОЭнТ-Волга"*** (410033, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2 А) | Цена: 531 000,00 руб. (цена без НДС: 450 000,00 руб.) |
| 2 | ***ООО "ЭЛЕКТРОФАРФОР"*** (125171, Россия, г. Москва, 1-й Войковский пр-д, д. 4, стр. 1, пом. III ком. 6) | Цена: 535 248,00 руб. (цена без НДС: 453 600,00 руб.) |
| 3 | ***ООО " Энергокомплекс"*** (603000, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, оф. 210) | Цена: 1 062 000,00 руб. (цена без НДС: 900 000,00 руб.) |
| 4 | ***ООО "РОСЭНЕРГОТРАНС"*** (620012, Россия, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки) | Цена: 1 416 000,00 руб. (цена без НДС: 1 200 000,00 руб.) |
| 5 | ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.) | Цена: 1 467 040,99 руб. (цена без НДС: 1 243 255,08 руб.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ОЭнТ-Волга"*** (410033, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2 А) от дальнейшего рассмотрения как не соответствующее требованиям технического задания (Приложение№1)

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - В техническом предложении Участника указана номинальная нагрузка вторичных обмоток 10/10/30/30 ВА, что не соответствует техническим данным (номинальная нагрузка вторичных обмоток 30/3/30/30 ВА), указанным в техническом задании |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ЭЛЕКТРОФАРФОР"*** (125171, Россия, г. Москва, 1-й Войковский пр-д, д. 4, стр. 1, пом. III ком. 6) от дальнейшего рассмотрения как несоответствующее требованиям технического задания (Приложение№1)

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - В техническом предложении Участника указан номинальный электродинамический ток 102 кА, что не соответствует техническим данным (номинальный электродинамический ток 125 кА), указанным в техническом задании |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ООО "РОСЭНЕРГОТРАНС"*** (620012, Россия, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки) от дальнейшего рассмотрения как несоответствующее требованиям технического задания (Приложение№1)

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - В техническом предложении Участника указан номинальный первичный ток 50 А, что не соответствует техническим данным (номинальный первичный ток 400 А – указан в коэффициенте трансформации), указанным в техническом задании  - В техническом предложении Участника указан номинальный электродинамический ток 84 кА, что не соответствует техническим данным (номинальный электродинамический ток 125 кА), указанным в техническом задании. |

**По вопросу № 5**

Признать заявки ***ООО " Энергокомплекс"*** (603000, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, оф. 210), ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.)соответствующими условиям закупки.

**По вопросу № 6**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***ООО " Энергокомплекс"*** (603000, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, оф. 210) | Цена: 1 062 000,00 руб. (цена без НДС: 900 000,00 руб.) | ***3,0*** |
| 2 место | ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.) | Цена: 1 467 040,99 руб. (цена без НДС: 1 243 255,08 руб.) | ***3,0*** |

**По вопросу № 7**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО " Энергокомплекс"*** (603000, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, оф. 210), ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.)
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 25.10.2016 в 15:00 час. (благовещенского времени).
5. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

***Ответственный секретарь Закупочной комиссии***

***2 уровня АО «ДРСК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Елисеева***

Терёшкина Г.М.

(416-2) 397-260