ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ввод высоковольтный ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 (или аналог) (Согласно ГОСТ 10693-81 и приложения №1.1 Технического задания) | шт. | - 6 |
| 2 | - Ввод высоковольтный BRIT-R-90-110-550/800 KH1.9.002-RY (или аналог) (Согласно ГОСТ 10693-81 и приложения №1.1 Технического задания) | шт. | - 3 |
| 3 | - Ввод высоковольтный BRIT-R-90-110-550/800 KH1.9.004-RY (или аналог) (Согласно ГОСТ 10693-81 и приложения №1.1 Технического задания) | шт. | - 3 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |  |

1.2. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ввод высоковольтный ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 (или аналог) (Согласно ГОСТ 10693-81 и приложения №1.1 Технического задания)) | шт. | - 6 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13 |  |  |  |

1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Общее кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ввод высоковольтный ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 (или аналог) (Согласно ГОСТ 10693-81 и приложения №1.1 Технического задания)) | шт. | - 4 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код - 960103, код предприятия- 9531, ОКПО- 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59 |  |  |  |

2. Условия поставки продукции.

2.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя:  15.01.2017г. без права досрочной поставки.

2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет производиться в течение 60 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

- 3. Критерии отбора.

3.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, но не более 6 лет с даты выпуска. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2. Продукция должна быть новой, не ранее 2кв. 2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать ГОСТу 10693-81 и техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. Тип внутренней и внешней изоляции указанной в Приложении №1.1. изменению не подлежит.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.5. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку вводов высокого напряжения и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.1. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям указанным в Приложении №1.1. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.7. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.