Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

|  |  |  | Материалы и оборудование под программыТПиР (2.2.2) | Материалы и оборудование под ремонтную программу (1.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. | Кол-во. |
| 1 | Выкатной элемент с вакуумным выключателем BB/TEL-10-20/1000 У2 или аналог на ПС 110/35/6 «Голдобин» (согласно опросного листа Приложения №1.1) | Шт. | 1 | 0 |
| 2 | Выкатной элемент с вакуумным выключателем BB/TEL-10-20/1000 У2 или аналог на ПС 35/6 «Соленое озеро» (согласно опросного листа Приложения №1.1) | Шт. | 1 | 0 |
| 3 | Вакуумный выключателем BB/TEL-10-20/1000 У2 с комплектом адаптации или аналог на ПС 110/35/6 «Находка» (согласно опросного листа Приложения №1.1) | Шт. | 1 | 0 |
| 4 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000 У2 с комплектом адаптации или аналог на ПС 110/6 «Топаз» (согласно опросного листа Приложения №1.1) | Шт. | 1 | 0 |
| 5 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000 У2 с комплектом адаптации или аналог на ПС 110/35/10 «Новый Мир» (согласно опросного листа Приложения №1.1) | Шт. | 1 | 0 |
| 6 | Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А или аналог | Шт. | 0 | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. |  |  |  |  |

- Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.04.2017г., с правом досрочной поставки.

2.2.Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016 г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14), ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.12.1.2, 6.12.4, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.6.3, 6.12.6.4, 6.12.6.5., р. 7), ГОСТ 2585-81 (п.п. 2.10., 2.16., разд. 4), ГОСТ 17717-79 (п.п. 3.9.9, 3.9.12, разд. 5), ГОСТ 18397-86 (п. 3.8, разд. 4).

В составе заявки представить отсканированные копии:

Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

3.4.1. Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование.

3.4.2. Техническое описание и инструкции по эксплуатации оборудования.

3.4.3. Ведомость ЗИП.

3.5. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования, в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.6. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В

случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет.

3.8. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.9. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, полностью соответствует присоединительным размерам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.10. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.1.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п. 3.6, п. 3.7. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.